Минимальный перечень документов, необходимых специалисту для проведения работ по оценке соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений и помещений, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности. № П/П; НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА; ОТМЕТКА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ. ДА; НЕТ. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (виды медицинской деятельности указываются согласно приказа МЗ РФ №866н от 19.08.2021г). Договор аренды, субаренды, выписка из ЕГРН, где осуществляется деятельность. Протоколы лабораторных исследований и инструментальных измерений (действующие объекты): - Вода водопроводной сети на бактериологические (ОМЧ, ОКБ, Escherichia coli, энтерококки) не менее одной пробы; - Искусственная освещенность рабочих мест (не менее одного рабочего места, табл.5.25 СанПиН 1.2.3685-21), общественных помещений (не менее одного помещения – п.1 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21). Срок действия результатов ЛИИ – 1 год. - Воздух в помещениях класса чистоты А и Б (стафилококк) – для объектов оказания медицинской помощи в условиях стационара с круглосуточным пребыванием пациентов - не менее одного помещения. Протоколы лабораторных исследований и инструментальных измерений (вновь построенные либо после капитального ремонта, реконструкции): - Вода водопроводной сети на бактериологические (ОМЧ, ОКБ, Escherichia coli, энтерококки) и санитарно-химические показатели (привкус, цветность, мутность, запах, аммиак, Fe, Mn) не менее одной пробы. Срок действия результатов ЛИИ - 1 год. - Искусственная освещенность рабочих мест (не менее одного рабочего места, табл.5.25 СанПиН 1.2.3685-21), общественных помещений (не менее одного помещения – таблицы 5.53, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21). Срок действия результатов ЛИИ - 6 месяцев. - МЭД гамма-излучения, радон. Срок действия результатов ЛИИ -6 месяцев. - Воздух закрытых помещений (фенол, формальдегид) не менее одного помещения. Срок действия результатов ЛИИ - 6 месяцев. - Параметры микроклимата в помещениях (не менее одного помещения – табл. 5.30 СанПиН 1.2.3685-21). Срок действия результатов ЛИИ - 6 месяцев. С гигиенической оценкой протоколов.. Документы на вентиляционные системы: схемы размещения, паспорта на вентиляционные системы, исполнительные схемы. План помещений с площадями, разработанный учреждениями, имеющими полномочия для проведения данных работ с экспликацией. - Регистрационные удостоверения на отделочные материалы..

Виды медицинской деятельности указываются согласно приказа МЗ РФ №866н от 19.08.2021г.

В процессе проведения экспертизы возможно расширение перечня необходимых документов

Документы необходимо представить в электронном виде

Полноту принятых документов подтверждаю

| должность сотрудника, принявшего заявление | Ф.И.О. | подпись |
| --- | --- | --- |