Перечень документов на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) в рентгеновском кабинете

№ П/П; НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА; ОТМЕТКА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ. ДА; НЕТ. Заявка на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) в рентгеновском кабинете. Документы, обосновывающие право пользования зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, земельным участком (договор аренды; выписка ЕГРН; свидетельство о праве собственности/праве оперативного управления и др.), необходимыми для осуществления деятельности.. Санитарно-эпидемиологическое заключение (экспертное заключение) о соответствии проектной документации санитарным правилам. Акт на скрытые работы по установке стационарной рентгензащиты, подписанные и заверенные печатью заказчика, исполнителя работ, проектной организации.. Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) и Лицензия на осуществление медицинской деятельности (при наличии).. Паспорт, регистрационное удостоверение на рентгеновский аппарат. Акт инвентаризации рентгеновского оборудования за текущий год, приходно-расходный журнал. Технический паспорт на рентгенодиагностический кабинет. Документы на средства индивидуальной защиты: регистрационное удостоверение, паспорт, протоколы контроля, выполненные лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации.. Акты проверки эффективности вентиляции (при наличии вентиляционных систем), паспорта на вентиляцию (только для рентгеновских кабинетов), выполненные аккредитованной организацией. Акты испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей (технический отчет с протоколами испытаний).. Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б.. Приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль. Положение или должностная инструкция ответственного за радиационную безопасность.. Документ об обучение персонала по радиационной безопасности (72 часа), копии дипломов об образовании. Для персонала группы А (сертификат специалиста по рентгенологии, удостоверение о прохождении обучения по радиационной безопасности).. Заключение медицинской комиссии согласно Приказа Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».. Договор о проведении индивидуального дозиметрического контроля персонала. Протоколы за прошедший год и карточки учета индивидуальных доз облучения персонала.. Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов (журнал, лист учета, база данных и т.д.). Договор на техническое обслуживание рентгеновского аппарата, лицензия на размещение и техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).. Инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий, утвержденная руководителем и подписанная лицом, ответственным за радиационную безопасность.. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.. Программа производственного контроля. План мероприятий пор защите персонала и населения в случае возникновения радиационной аварии, контрольные уровни облучения работников. 22.; Протоколы дозиметрических измерений (параметры радиационного выхода, мощность дозы рентгеновского излучения на рабочем месте персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории), выполненные аккредитованной в национальной системе аккредитации лабораторией.. 23.; Протоколы измерений нерадиационных факторов (искусственная освещенность, микроклимат, кратность воздухообмена, уровень шума от работы системы вентиляции, ЭМИ от ПВЭМ), выполненные аккредитованной в национальной системе аккредитации лабораторией.. 24.; Протоколы лабораторные исследований (воздух рабочей зоны на озон и диоксид азота, свинец), выполненные аккредитованной в национальной системе аккредитации лабораторией - при повторной экспертизе.. 25.; Протоколы измерений индивидуальной эффективной дозы пациента (при отсутствии клинического дозиметра).. 26.; Сведения о поверке клинических дозиметров..

Примечание: в процессе проведения экспертизы возможно расширение перечня необходимых документов.

Документы необходимо представить в бумажном или электронном виде.

Полноту принятых документов подтверждаю

| должность сотрудника, принявшего заявление | Ф.И.О. | подпись |
| --- | --- | --- |