УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Федеральной службы по аккредитации

____________________ С.В. Мигин

26.06.2013 г.

Приложение  к аттестату аккредитации

испытательного лабораторного центра

№ РОСС RU.0001.510119 от 26.06.2013 г.

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

625000, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57

| № п/п | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Показатели | Диапазон измерений | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Пищевые продукты и продовольственное сырье |  |  |  |  |  |
| 1. | ГОСТ 7269-79 ГОСТ Р 51944-02 ГОСТ Р 51592-2000 ГОСТ Р 54349-2011 | Мясо, включая полуфабрикаты свежие, охлажденные, замороженные, всех видов убойных, промысловых и диких животных и птицы. Субпродукты убойных животных и птицы | 921100 921200 921400 | 0201 0202 0203 | Отбор проб Органолептическое определение свежести |  | ГОСТ 3739-89 ГОСТ Р 52702-06 ГОСТ Р 52674-06 ГОСТ Р 52478-05 ГОСТ Р 52675-06 ГОСТ 3739-89 ГОСТ Р 52702-06 ГОСТ Р 52674-06 ГОСТ Р 52478-05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 51944-2002 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Консистенция мяса Запах и вкус Прозрачность и аромат бульона |  |  |
|  | ГОСТ Р 51480-99 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля хлорида натрия | 1,0-2,0 % | ГОСТ Р 52675-06, ГОСТ Р 53008-08 ГОСТ Р 53645-2009, ГОСТ Р 52479-2005 ГОСТ Р 52196-2005, ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р 53587-2009, ГОСТ Р 53588-2009 |
|  | ГОСТ Р 52417-2005 |  |  |  | Массовая доля костных включений | 0,1-1,5 % | ГОСТ Р 52418-05, ГОСТ Р 52675-06 ГОСТ Р 53163-2008, ГОСТ Р 52804-2006 ГОСТ 30650-99, , ГОСТ Р 52705-2006 ГОСТ Р 51770-2001 , ГОСТ Р 52704-2006 ГОСТ Р 52198-2003, ГОСТ Р 52199-2003 |
|  | ГОСТ 25011-81 ГОСТ Р 50453-92 |  |  |  | Массовая доля белка | 0,1-100,0 % | ГОСТ 3739-89, ГОСТ 25391-82 ГОСТ Р 52306-05, ГОСТ Р 52702-06 ГОСТ Р 52674-06, ГОСТ Р 52478-05 ГОСТ Р 52418-05, ГОСТ Р 52675-06 ГОСТ Р 52837-07, ГОСТ Р 53008-08 ГОСТ Р 53163-2008, ГОСТ 27747-88 ГОСТ Р 53458-2009 |
|  | ГОСТ 23042-86 |  |  |  | Массовая доля жира | 1,0-80,0 % |  |
|  | ГОСТ 10574-91 |  |  |  | Массовая доля крахмала | 0,7-15,4 % | ГОСТ Р 52675-06, ГОСТ Р 53008-08 ГОСТ Р 52704-2006 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Хлорофос | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г МУК 4.3.2504-09 |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме мяса птицы) Удельная активность цезия-137 | 0,01 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.2650-10 |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | МУК 4.2.2747-10 |  |  |  | Паразитологические показатели: Финны (цистицерки) Личинки трихинелл | - | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 2 | ГОСТ 9792-73 | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса | 921300 921500 921931 922116 | 0204 10 000 0 0207 11 0207 11 100 0208 10 0206 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 52992-2008, ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р 53587-2009, ГОСТ Р 53588-2009 ГОСТ Р 53591-2009, ГОСТ Р 53645-2009 |
|  | ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9792-73 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Цвет Консистенция Вид фарша на разрезе Запах и вкус Прозрачность |  | ГОСТ 12600-67, ГОСТ 18256-85 ГОСТ 16131-86, ГОСТ 16290-96 ГОСТ 16351-86, ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85, ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85, ГОСТ 20402-75, ГОСТ 25292-82, ГОСТ Р 52196-03, ГОСТ Р 52479-05 |
|  | ГОСТ 9793-74 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 1,0-70,0% | ГОСТ Р 52992-2008, ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р 53587-2009, ГОСТ Р 53588-2009 ГОСТ Р 53591-2009, ГОСТ Р 53645-2009 ГОСТ Р 53644-2009, ГОСТ Р 52198-2003, ГОСТ Р 53008-2008 |
|  | ГОСТ 8558.1-78 |  |  |  | Нитрит натрия | 0,001-0,005 % | ГОСТ Р 52992-2008, ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р 53587-2009, ГОСТ Р 53588-2009 ГОСТ Р 53591-2009, ГОСТ Р 53645-2009 ГОСТ Р 52489-2005, ГОСТ Р 52196-2003 |
|  | ГОСТ Р 51482-99 |  |  |  | Массовая доля общего фосфора | 20,0-250,0 мг/100 г | ГОСТ Р 52992-2008, ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р 53587-2009, ГОСТ Р 53588-2009 ГОСТ Р 53591-2009, ГОСТ Р 53645-2009 ГОСТ Р 53644-2009 |
|  | ГОСТ 23231-90 |  |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы | 0,001-0,006 % | ГОСТ Р 52992-2008, ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р 53587-2009, ГОСТ Р 53588-2009 ГОСТ Р 53591-2009, ГОСТ Р 53645-2009 |
|  | ГОСТ Р 51479-99 |  |  |  | Массовая доля влаги | 1,0-70,0% |  |
|  | ГОСТ 9957-73 |  |  |  | Массовая доля хлористого натрия | 0,2-29,2 % |  |
|  | ГОСТ 25011-81 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 10574-91 |  |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ Р 52992-2008, ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р 53587-2009, ГОСТ Р 53588-2009 ГОСТ Р 53591-2009, ГОСТ Р 53645-2009 ГОСТ Р 52479-2005, ГОСТ Р 52196-2006 ГОСТ Р 53515-2009 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51650-2000 |  |  |  | Бенз(а)пирен | 0,0001-0,002 мг/кг |  |
|  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА НДЭА | 0,001-0,02 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Хлорофос | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме мяса птицы) Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.2650-10 |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 3 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ Р 51944-2002 | Консервы из мяса, мясорастительные | 921600 921700 | 1602 | Отбор проб и подготовка к испытаниям |  | ГОСТ 608-93, ГОСТ 5283-91, ГОСТ 7987-79, ГОСТ 7990-56 ГОСТ 7993-90, ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59, ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9167-76, ГОСТ 9935-76 ГОСТ 9936-76, ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62, ГОСТ 10149-62 ГОСТ 10907-88, ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12318-91, ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77, ГОСТ 12425-66 ГОСТ 30650-99, ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70, ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 53644-2009, ГОСТ Р 52705-2006 ГОСТ Р 53748-2009, ГОСТ 28589-90 ГОСТ Р 51770-2001, ГОСТ Р 52704-2006 ГОСТ Р 52198-2003, ГОСТ Р 52199-2003 |
|  | ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 8756.1-79 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары ___________________________ Физико-химические показатели: Масса нетто и составные части | - |  |
|  | ГОСТ 26183-84 |  |  |  | Массовая доля жира | 0,5 – 70,0 % |  |
|  | ГОСТ 25011-81 ГОСТ Р 50453-92 |  |  |  | Массовая доля белка | 0,1-100,0 % |  |
|  | ГОСТ 26186-84 |  |  |  | Массовая доля поваренной соли | 0,2 - 10,0 % |  |
|  | ГОСТ 10574-91 |  |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ Р 53644-2009, ГОСТ Р 52705-2006 ГОСТ Р 51770-2001 , ГОСТ Р 52198-2003, ГОСТ Р 52199-2003 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  | Олово | 5,0 – 250,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 01-19/47-11-92 |  |  |  | Хром | 0,02 – 1,0 мг/кг |  |
|  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА НДЭА | 0,001-0,02 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Хлорофос | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме мяса птицы) Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.2650-10 |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 4 | ГОСТ Р 53669-2009 | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921905 921906 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 | Отбор проб Органолептические показатели: Внешний вид Консистенция Вкус и запах |  | ГОСТ Р 52121-03 ГОСТ Р 53155-2008 |
|  | ГОСТ Р 53746-2009 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля сухих веществ | 8,0 - 99,5 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля свободных жирных кислот | 2,0 - 14,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая концентрация водородных ионов | 4,5 - 9,5 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля белковых веществ | 4,0 - 98,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для опред. содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 | Желатин пищевой | 921931 |  | Пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5 | ГОСТ 13928-84 | Сырое молоко, сырые сливки | 981100 | 4100 00 000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу |  | ГОСТ Р 52054-03 ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53503-2009 |
|  | ГОСТ 24065-80 |  |  |  | Физико-химические показатели: Нейтрализующие вещества: сода | 0,05-1,0% |  |
|  | ГОСТ 24066-80 |  |  |  | Нейтрализующие вещества: аммиак | (6-9)*10-3 % |  |
|  | ГОСТ 24067-80 |  |  |  | Нейтрализующие вещества: перекись водорода | от 0,001% |  |
|  | ГОСТ 25228-82 |  |  |  | Группа термоустойчивости по алкогольной пробе | 1-5 гр |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | Пестициды: 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,005-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 0,01 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗ от 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. МУК 4.3.2503-09 |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,01 – 10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
| 6 | ГОСТ 26809-86 | Молоко и молочные продукты | 922100 922200 922900 929100 981100 | 4100 00 000 2106 , 1901 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517 , 2105 1904 90 910 0 0410 00 000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу |  | ГОСТ Р 52054-03, ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53503-2009 ГОСТ Р 51331-99, ГОСТ Р 52090-03 ГОСТ Р 52092-03, ГОСТ Р 52093-03 ГОСТ Р 52095-03, ГОСТ Р 52175-03 ГОСТ Р 52094-03, ГОСТ Р 52091-03 ГОСТ Р 53505-2009, ГОСТ Р 53513-2009 ГОСТ Р 52483-2007, ГОСТ Р 53436-2009 ГОСТ 53507-2009, ГОСТ Р 55947-2010 ГОСТ Р 52100-2003, ГОСТ Р 52175-2003 |
|  | ГОСТ 28283-89 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Консистенция Запах Вкус |  | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. ГОСТ Р 52054-03 ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53503-2009 |
|  | ГОСТ 3624-92 |  |  |  | Физико-химические показатели: Кислотность | 1,0 - 150,0 0Т | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52054-03, ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53503-2009, ГОСТ Р 51331-99 ГОСТ Р 52090-03, ГОСТ Р 52092-03 ГОСТ Р 52093-03, ГОСТ Р 52095-03 ГОСТ Р 52175-03, ГОСТ Р 52094-03 ГОСТ Р 52091-03, ГОСТ Р 53505-2009 ГОСТ Р 53513-2009, ГОСТ Р 52483-2007 ГОСТ Р 52096-03, ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52175-2003 |
|  | ГОСТ 3626-73 |  |  |  | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока | 1,0 - 90,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52054-03, ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53503-2009, ГОСТ Р 51331-99 ГОСТ Р 52090-03, ГОСТ Р 52092-03 ГОСТ Р 52093-03, ГОСТ Р 52095-03 ГОСТ Р 52175-03, ГОСТ Р 52094-03 ГОСТ Р 52091-03, ГОСТ Р 53505-2009 ГОСТ Р 53513-2009, ГОСТ Р 52483-2007 |
|  | ГОСТ Р 53951-2010 |  |  |  | Массовая доля белка | 0,1-100,0% | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52054-03, ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53503-2009, ГОСТ Р 51331-99 ГОСТ Р 52090-03, ГОСТ Р 52092-03 ГОСТ Р 52093-03, ГОСТ Р 52095-03 ГОСТ Р 52175-03, ГОСТ Р 52094-03 ГОСТ Р 52091-03, ГОСТ Р 53505-2009 ГОСТ Р 53513-2009, ГОСТ Р 52483-2007 ГОСТ Р 52096-03, ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 52175-2003, ГОСТ Р 52686-2006, ГОСТ Р 52685-2006, ГОСТ Р 52972-2008, ГОСТ Р 53421-2009, ГОСТ Р 53502-2009, ГОСТ Р 53512-2009, ГОСТ Р 53437-2009 |
|  | ГОСТ 3623-73 |  |  |  | Эффективность термической обработки | от 0,3 % | ГОСТ Р 51331-99, ГОСТ Р 52090-03 ГОСТ Р 52092-03, ГОСТ Р 52093-03 ГОСТ Р 52095-03, ГОСТ Р 52175-03 ГОСТ Р 52094-03, ГОСТ Р 52091-03 ГОСТ Р 53505-2009 ГОСТ Р 53513-2000 ГОСТ Р 52483-2007 |
|  | ГОСТ 3625-84 |  |  |  | Плотность | 1,0 - 1035,0 кг/м 3 | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52054-03, ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53503-2009 |
|  | ГОСТ 3628-78 |  |  |  | Массовая доля сахарозы | 0,3 - 36,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 51331-99 ГОСТ Р 52175-03, ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 53502-2009 ГОСТ Р 52970-2008 |
|  | ГОСТ 5867-90 |  |  |  | Массовая доля жира | 0,1 - 40,0 % |  |
|  | ГОСТ 8218-89 |  |  |  | Группа чистоты | 1-3 гр. | ГОСТ Р 52054-03, ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53503-2009, ГОСТ Р 52090-03 |
|  | МУК 4.1.2420-08 |  |  |  | Меламин | 0,1-80 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин М1 | 0,0005-0,005 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: ДДВФ | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,005-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г МУК 4.3.2504-09 |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 0,01 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗот 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. МУК 4.3.2503-09 |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,01 – 10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 7 | ГОСТ 29245-91 | Молоко, молочные продукты, продукты концентрированные и сгущенные, консервы молочные и молочные составные | 922700 | 0402 | Органолептические показатели: Внешний вид Цвет Консистенция Запах и вкус |  | ГОСТ Р 53436-2009, ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ Р 55947-2010 |
|  | ГОСТ 30305.1-95 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 2,0 – 50,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 53436-2009 ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ Р 55947-2010 |
|  | ГОСТ 29247-91 |  |  |  | Массовая доля жира | 0,1 - 40,0 % |  |
|  | ГОСТ Р 53436-2009 |  |  |  | Массовая доля молочного остатка | 5,0 – 20,0 % |  |
|  | ГОСТ 29248-91 |  |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ Р 53436-2009 ГОСТ Р 53507-2009 ГОСТ Р 55947-2010 |
|  | ГОСТ 30648.2-99 |  |  |  | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | 0,1 – 90,0 % |  |
|  | ГОСТ 30305.3-95 |  |  |  | Кислотность | 0,2 – 50,0 град |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 01-19/47-11-92 |  |  |  | Хром | 0,02 – 1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: ДДВФ | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,005-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗот 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 - 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 8 | ГОСТ 29245-91 | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь | 922100 922200 | 0405 1517 | Физико-химические показатели: Кислотность жировой фазы | 1,0 - 150,0 0Т | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52100-2003 |
|  | ГОСТ 5867-90 |  |  |  | Массовая доля общего жира | 39,0-100,0% |  |
|  | ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ 26593-85 |  |  |  | Показатели окислительной порчи. Перекисное число в жире, выделенном из продукта | 0,1 – 40,0 ммоль/кг |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ | 1,0 - 90,0% | ГОСТ Р 52100-2003 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Железо | 10 - 200 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Медь | 0,5-30 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗот 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 –10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 9 | ГОСТ 29245-91 | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир | 922000 981100 | 2106 0405 | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 1,0 - 90,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52970-2008, ГОСТ Р 52971-2008 ГОСТ Р 52253-2004, ГОСТ Р 52969-2008 ГОСТ Р 52686-2006, ГОСТ Р 52685-2006 ГОСТ Р 52972-2008, ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ Р 53502-2009, ГОСТ Р 53512-2009 |
|  | ГОСТ 3627-81 ГОСТ Р 51483-99 |  |  |  | Массовая доля соли | 0,10 – 7,0 % | ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ Р 52971-2008 ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52969-2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. |
|  | ГОСТ Р 52253-04 |  |  |  | Термоустойчивость масла | 0,1 – 1,0 % | ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ Р 52971-2008 ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52969-2008 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: ДДВФ | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,005-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗот 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 -10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 10 | ГОСТ 29245-91 | Сыры, сырные продукты | 922000 | 2106 90 100 0 | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 1,0 - 90,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52970-2008, ГОСТ Р 52971-2008 ГОСТ Р 52253-2004, ГОСТ Р 52969-2008 ГОСТ Р 52686-2006, ГОСТ Р 52685-2006 ГОСТ Р 52972-2008, ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ Р 53502-2009, ГОСТ Р 53512-2009 |
|  | ГОСТ 29245-91 |  |  |  | Титруемая кислотность плазмы | 1,0 - 150,0 0Т | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ Р 52971-2008 ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52969-2008 |
|  | ГОСТ 29245-91 |  |  |  | Показатели окислительной порчи: кислотность жировой фазы | 1,0 - 150,0 0Т |  |
|  | ГОСТ 3627-81 |  |  |  | Массовая доля соли | 0,10 – 7,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. ГОСТ Р 52686-2006, ГОСТ Р 52685-2006 ГОСТ Р 52972-2008, ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ Р 53502-2009, ГОСТ Р 53512-2009 ГОСТ Р 53437-2009 |
|  | ГОСТ 5867-90 |  |  |  | Массовая доля жира в сухом веществе | 1,0 - 60,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52686-2006, ГОСТ Р 52685-2006 ГОСТ Р 52972-2008, ГОСТ Р 53421-2009 ГОСТ Р 53502-2009, ГОСТ Р 53512-2009 ГОСТ Р 53437-2009 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: ДДВФ | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,005-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗот 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 -10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 11 | ГОСТ 29245-91 | Творог, творожные продукты | 922000 981100 | 1806 31 000 0 2106 90 100 0406 10 200-0406 90 990 | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 1,0 - 90,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ Р 52096-03 ГОСТ Р 52790-2007 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | 1,0 - 90,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: ДДВФ | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,005-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗот 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 -10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 12 | ГОСТ 29245-91 | Мороженое всех видов из молока и на молочной основе | 922800 | 2105 , 1901 1904 90 910 0 2106 90 920 0 2106 90 980 9 | Физико-химические показатели: Массовая доля сухого молочного остатка Массовая доля сухих веществ | 1,0 - 90,0% | ГОСТ Р 52175-2003 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: ДДВФ | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,005-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗот 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | от 0,8 -10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
| 13 | ГОСТ 29247-91 | Молоко и продукты молочные сухие, сублимированные Консервы молочные. | 922000 | 0401 – 0404 | Физико-химические показатели: Массовая доля жира | 0,1 - 40,0 % | № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. № 163-ФЗ от 22 июля 2010 г. ГОСТ 1349-85, ГОСТ 10382-85 ГОСТ Р 52791-2007 |
|  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 30305.3-95 |  |  |  | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | 0,1 – 90,0 % | ГОСТ 1349-85, ГОСТ 10382-85 ГОСТ Р 52791-2007 |
|  | ГОСТ 29246-91 |  |  |  | Массовая доля влаги | 0,8 – 20,0 % | ГОСТ 1349-85, ГОСТ 10382-85 ГОСТ Р 52791-2007 |
|  | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |  | Индекс растворимости | 0,05 – 0,2 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  | Олово | 5,0 – 250,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: ДДВФ | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,005-2,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗ от 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 -10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 14 | ГОСТ 7631-2008 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100-928133 | 0301 – 0307 1504 , 1603 1605 | Органолептические показатели: Внешний вид Цвет чешуйчатого, кожного покровов Консистенция мяса Запах и вкус |  | ГОСТ 814-96, ГОСТ 1168-86, ГОСТ 3948-90, ГОСТ 17660-97, ГОСТ 17661-72, ГОСТ 20057-96, ГОСТ 20414-93, ГОСТ 20845-02, ГОСТ 24896-81, ГОСТ 30314-06, ГОСТ Р 51493-99, ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ Р 51495-89, ГОСТ Р 51496-99 |
|  | ГОСТ 31339-2006 |  |  |  | Отбор проб |  | ГОСТ 814-96, ГОСТ 1168-86 ГОСТ 3948-90, ГОСТ 17660-97 ГОСТ 17661-72 ГОСТ 20057-96, ГОСТ 20414-93 ГОСТ 20845-02, ГОСТ 24896-81 ГОСТ 30314-06, ГОСТ Р 51493-99 ГОСТ Р 51494-99, ГОСТ Р 51495-99 ГОСТ Р 51496-99, ГОСТ 812-88 ГОСТ 813-02, ГОСТ 815-04 ГОСТ 1084-88, ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-73, ГОСТ 1629-97 ГОСТ 2623-97, ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6052-04, ГОСТ 6481-97 ГОСТ 6606-83, ГОСТ 7368-79 ГОСТ 7442-02, ГОСТ 7444-02 ГОСТ 7445-04, ГОСТ 7447-97 ГОСТ 7448-06, ГОСТ 7449-96 ГОСТ 10119-97, ГОСТ 11298-02 ГОСТ 11482-96 |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля глазури | 1,0 – 90,0 % |  |
|  | ГОСТ 26657-97 |  |  |  | Массовая доля фосфора | 0,2 – 6,0 г/кг | ГОСТ 814-96, ГОСТ 1168-86 ГОСТ 3948-90, ГОСТ 17660-97 ГОСТ 17661-72, ГОСТ 20057-96 ГОСТ 20414-93, ГОСТ 20845-02 ГОСТ 24896-81, ГОСТ 30314-06 ГОСТ Р 51493-99, ГОСТ Р 51494-99 ГОСТ Р 51495-99, ГОСТ Р 51496-99 |
|  | СанПиН 42-123-4083-96 |  |  |  | Гистамин | 20,0 – 175,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсических элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51650-2000 |  |  |  | Бенз(а)пирен | 0,0001-0,002 мг/кг |  |
|  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА НДЭА | 0,001-0,02 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г МУК 4.3.2504-09 |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме нерыбных объектов промысла) Удельная активность цезия-137 | 0,01 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. МУК 4.3.2503-09 |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,01 -106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | МУК 3.2.988-00 |  |  |  | Паразитологические показатели: Личинки гельминтов трематод, нематод, цестод, скребней | - | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 15 | ГОСТ 8756.0-70 | Консервы и пресервы рыбные | 927000 927001-927991 | 1604 | Отбор проб |  | ГОСТ 280-2009, ГОСТ 6065-97 ГОСТ 7144-06, ГОСТ 7403-74 ГОСТ 7452-97, ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-90, ГОСТ 7455-78 ГОСТ 7457-91, ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10981-97, ГОСТ 12028-86 ГОСТ 12161-06, ГОСТ 12250-88 ГОСТ 13272-80, ГОСТ 13865-00 ГОСТ 16676-71, ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88, ГОСТ 18222-88 ГОСТ 18423-97, ГОСТ 19588-06 ГОСТ 20546-06, ГОСТ 2585-97 ГОСТ 29275-92, ГОСТ Р 51488-99 ГОСТ Р 51489-99, ГОСТ Р 51490-99 ГОСТ Р 51491-99, ГОСТ 10979-2009 |
|  | ГОСТ 26664-85 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Консистенция Состояние масла/заливки Состояние кожного покрова Запах и вкус | - |  |
|  | ГОСТ 26664-85 |  |  |  | Физико-химические показатели: Масса нетто Массовая доля составляющих частей | - |  |
|  | ГОСТ 27207-87 |  |  |  | Массовая доля поваренной соли | 0,2 – 10,0 % |  |
|  | ГОСТ 27082-89 |  |  |  | Кислотность | 0,3 – 0,7 % |  |
|  | ГОСТ 28972-91 |  |  |  | Активная кислотность | 3 – 8 ед. рН |  |
|  | ГОСТ 26808-86 |  |  |  | Массовая доля сухих веществ | 1,0 – 90,0 % |  |
|  | ГОСТ 27001-86 |  |  |  | Бензойная кислота | 0,005 – 2,5 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  | Олово | 5,0 – 250,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 01-19/47-11-92 |  |  |  | Хром | 0,02 – 1,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме нерыбных объектов промысла) Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 -10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
|  | МУК 3.2.988-00 |  |  |  | Паразитологические показатели: Личинки гельминтов трематод, нематод, цестод, скребней | - | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 16 | ГОСТ 7636-85 | Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария | 926200 926260 926300 926340 926350 926400 926420 926430 928000 | 1604 | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 1,0 – 90,0 % | ГОСТ 812-88, ГОСТ 813-02, ГОСТ 815-04 ГОСТ 1084-88, ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-73, ГОСТ 1629-97 ГОСТ 2623-97, ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6052-04, ГОСТ 6481-97 ГОСТ 6606-83, ГОСТ 7368-79 ГОСТ 7442-02, ГОСТ 7444-02 ГОСТ 7445-04, ГОСТ 7447-97 ГОСТ 7448-06, ГОСТ 7449-96 ГОСТ 10119-97, ГОСТ 11298-02 ГОСТ 11482-96 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля поваренной соли | 0,3 – 64,8 % |  |
|  |  |  |  |  | Сорбиновая кислота | 0,05 – 0,25 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 (кроме рыбы сушёной и вяленой) | 0,8 - 10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | МУК 3.2.988-00 |  |  |  | Паразитологические показатели: Личинки гельминтов трематод, нематод, цестод, скребней | - | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 17 | ГОСТ 5667-65 | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия Бараночные, сухарные изделия | 911700 911800 911840 911820 | 1901 , 1904 1905 | Отбор проб |  | ГОСТ 2077-84, ГОСТ 5311-50, ГОСТ 7128-91, ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9511-80, ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9713-95, ГОСТ 9831-61 ГОСТ 9846-88, ГОСТ 9903-61 ГОСТ 9906-61, ГОСТ 11270-88 ГОСТ 14121-69, ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89, ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86, ГОСТ 26983-86 ГОСТ 26984-86, ГОСТ 26985-86 ГОСТ 26986-86, ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88, ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28402-89, ГОСТ 28881-90 ГОСТ 30317-95, ГОСТ Р 52697-06 ГОСТ Р 52961-08, ГОСТ Р 52961-07 ГОСТ Р 52462-05, ГОСТ Р 53072-08 ГОСТ 53882-2010 |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Излом Вкус, запах |  |  |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Минеральные примеси |  |  |
|  |  |  |  |  | Признаки картофельной болезни |  |  |
|  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 686-83 |  |  |  | Кислотность | 1,0 - 25,0 0Т |  |
|  | ГОСТ 5669-96 |  |  |  | Пористость | 50,0 - 90,0 |  |
|  | ГОСТ 5672-68 |  |  |  | Массовая доля сахара | 2,0 - 25,0 % |  |
|  | ГОСТ 5668-65 |  |  |  | Массовая доля жира | 0,7 - 50,0 % |  |
|  | ГОСТ 5698-51 |  |  |  | Поваренная соль | 0,10 - 7,0 % |  |
|  | ГОСТ 25832-89 МУК 4.1.1106-02 |  |  |  | Йод | 10 - 45,0 мкг/кг |  |
|  | ГОСТ 21094-75 |  |  |  | Влажность | 1,0 - 80,0 % | ГОСТ 7128-91, ГОСТ 8494-96 |
|  | ГОСТ 8494-96 |  |  |  | Кислотность | 1,0-10,0 0Т | ГОСТ 28402-89, ГОСТ 28881-90 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51116-97 МУ № 5177-90 |  |  |  | Микотоксины: Дезоксиниваленол (вомитоксин) | 0,2 - 4,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 28001-88 |  |  |  | Т-2 – токсин | 0,06 - 0,12 мг/кг |  |
|  | МУК 4.1.2204-07 ГОСТ 28001-88 |  |  |  | Охратоксин А | 0,0001 - 0,12 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Афлатоксин В1 | 0,06 - 0,12 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | МУК 4.1.1132-01 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,005-0,05 мг/кг |  |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,005-0,1 мг/кг |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД | 0,01-0,5 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод | 0,01-0,3 мг/кг |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,01-1,0 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  |  |  |  |  | Прометрин |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  | МУ № 2469-81 |  |  |  | ДДВФ | от 0,02 мк/кг |  |
|  | МУ 3222-85 |  |  |  | Карбофос | 0,01-0,2 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид | от 0,2 мк/кг |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп | 0,02-0,2 мк/кг |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис | 0,01-0,04 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд | 0,01-0,04 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш | 0,01-0,04 мк/кг |  |
|  | МУ № 4032-85 |  |  |  | Триаллат | 0,005-2,0 мк/кг |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин | 0,01-0,04 мк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г МУК 4.3.2503-09 |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 0,01 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. МУК 4.3.2503-09 |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,01 -106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
|  | МУК 4.2.1479-03 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 28666.3-90 ГОСТ 28666.1-90 ГОСТ 28666.4-90 Определитель насекомых: 1994, 1933 г. Определитель членистоногих, 1986 г. Пособие 1981 г. |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 18 | ГОСТ 27668-88 | Мука пшеничная, ржаная, кукурузная, ячменная, просяная, рисовая, гречневая, сорговая | 914900 | 1101 – 1103 1105, 1106 | Отбор проб |  | ГОСТ 3898-56, ГОСТ Р 52189-03 ГОСТ 7169-66, ГОСТ 12183-66 ГОСТ 14176-69, ГОСТ 18271-72 ГОСТ 7170-66, ГОСТ Р 52668-2006 ГОСТ Р 53048-2008 ГОСТ Р 52809-2007 ГОСТ Р 53495-2009 |
|  | ГОСТ 27558-87 |  |  |  | Органолептические показатели: Цвет Запах Вкус Хруст |  |  |
|  | ГОСТ 9404-88 |  |  |  | Физико-химические показатели: Влажность | 1,0 - 30,0 % |  |
|  | ГОСТ 27494-87 |  |  |  | Зольность | 0,1 - 5,0 % |  |
|  | ГОСТ 27493-87 |  |  |  | Кислотность | 0,3 - 50,0 град |  |
|  | ГОСТ 27839-88 |  |  |  | Количество клейковины | 20,0 - 35,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Качество клейковины (ед. прибора ИДК) | 0 - 100,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | МУК 4.1.1132-01 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,005-0,05 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,005-0,1 мг/кг |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД | 0,01-0,5 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод | 0,01-0,3 мг/кг |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,01-1,0 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  |  |  |  |  | Прометрин |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  | МУ № 2469-81 |  |  |  | ДДВФ | от 0,02 мк/кг |  |
|  | МУ 3222-85 |  |  |  | Карбофос | 0,01-0,2 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид | от 0,2 мк/кг |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп | 0,02-0,2 мк/кг |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис | 0,01-0,04 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  | МУ № 4032-85 |  |  |  | Триаллат | 0,005-2,0 мк/кг |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин | 0,01-0,04 мк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.2650-10 |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | МУК 4.2.1479-03 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 28666.3-90 ГОСТ 28666.1-90 ГОСТ 28666.4-90 Определитель насекомых, 1994 г. Определитель насекомых, 1933 г Определитель членистоногих, 1986 г. Пособие 1981 г. |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
| 19 | ГОСТ 26312.1-84 | Зерно. Продукты переработки зерна, зернобобовых и других культур | 929300 929400 929500 | 1002 000000, 1003 00, 1004 000000 1101 - 1107, 1901 , 1902, 1904 | Отбор проб |  | ГОСТ 276-60, ГОСТ 572-60 ГОСТ 2929-75, ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56, ГОСТ 5550-74 ГОСТ 5784-60, ГОСТ 6002-69, ГОСТ 6201-68, ГОСТ 6292-93, ГОСТ 7022-97, ГОСТ 21149-93 ГОСТ Р 50365-92 |
|  | ГОСТ 26312.2-84 |  |  |  | Органолептические показатели: Цвет Развариваемость Запах Вкус |  | ГОСТ 21149-93, ГОСТ 7022-97 ГОСТ 6292-93, ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6201-68, ГОСТ 276-60 ГОСТ 272-60, ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75, ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-74, ГОСТ 5784-60 ГОСТ Р 50365-92 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51650-2000 |  |  |  | Бенз(а)пирен | 0,0001-0,002 мг/кг |  |
|  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА НДЭА | 0,001-0,02 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51116-97 МУ № 5177-90 |  |  |  | Микотоксины: Дезоксиниваленол (вомитоксин) | 0,2 - 4,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 5177-90 |  |  |  | Зеараленон | 0,1-3,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 28001-88 |  |  |  | Т-2 – токсин | 0,06 - 0,12 мг/кг |  |
|  | МУК 4.1.2204-07 ГОСТ 28001-88 |  |  |  | Охратоксин А | 0,0001 - 0,12 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Афлатоксин В1 | 0,003 - 0,02 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | ДДВФ | 0,01-0,2 мк/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД | 0,01-0,5 мг/кг |  |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод | 0,01-0,3 мг/кг |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  | МУ № 2469-81 |  |  |  | ДДВФ | от 0,02 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид | от 0,02 мг/кг |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп | от 0,2 мг/кг |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис | 0,01-0,4 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  | МУ № 4032-85 |  |  |  | Триаллат | 0,005-2,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин | 0,01-0,4 мг/кг |  |
|  | МУК 4.1.1132-01 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,005-0,05 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,005-0,1 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 - 10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | МУК 4.2.1479-03 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 28666.3-90 ГОСТ 28666.1-90 ГОСТ 28666.4-90 Определитель насекомых, 1994 г. Определитель насекомых, 1933 г Определитель членистоногих, 1986 г. Пособие 1981 г. |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
| 20 | ГОСТ Р 52377-2005 | Макаронные изделия | 914900 | 1902 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 51865-2010 ГОСТ Р 52378-2005 |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид, излом Состояние изделий после варки Вкус, запах |  |  |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Минеральные примеси |  |  |
|  |  |  |  |  | Влажность | 1,0 - 15,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Кислотность | 1,0 - 20,0 град |  |
|  |  |  |  |  | Зола, нерастворимая в 10% растворе HCL | 0,01 - 0,4 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля золы в перерасчете на сухое вещество | 0,01 - 2,00 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду | 1,0 - 10,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | МУК 4.1.1132-01 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,005-0,05 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,005-0,1 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | ДДВФ | 0,01-0,2 мк/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД | 0,01-0,5 мг/кг |  |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод | 0,01-0,3 мг/кг |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  |  |  |  |  | Прометрин |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  | МУ № 2469-81 |  |  |  | ДДВФ | от 0,02 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид | от 0,02 мг/кг |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп | 0,02-0,2 мк/кг |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис | 0,01-0,04 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  | МУ № 4032-85 |  |  |  | Триаллат | 0,005-2 мк/кг |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин | 0,01-0,04 мк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 –10 6 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
|  | МУК 4.2.1479-03 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 28666.3-90 ГОСТ 28666.1-90 ГОСТ 28666.4-90 Определитель насекомых, 1994 г. Определитель насекомых, 1933 г Опред.членисто-ногих, 1986 г. Пособие 1981 г. |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 | Орехи | 976140 | 0801 , 0802 0811 , 0812 0901 , 0902 0903 00 000 | Органолептические показатели: Внешний вид Состояние ядра Запах, вкус |  | ГОСТ 16830-71, ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16832-71, ГОСТ 16833-71 |
|  | ГОСТ 16833-71 |  |  |  | Физико-химические показатели: Влага | 1,0 - 20,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 21 | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-82 | Сахар, продукция сахарного производства Изделия кондитерские сахаристые. Мучные кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701, 1702 1703, 1704: 1801 000000, 1804 000000, 1805 000000 1802, 1806 1905 | Отбор проб |  | ГОСТ 21-94, ГОСТ Р 53396-2009 ГОСТ Р 53035-2008 ГОСТ 108-76, ГОСТ 4570-03, ГОСТ 6441-96, ГОСТ 6442-89, ГОСТ 6477-88, ГОСТ 6478-89, ГОСТ 6502-94, ГОСТ Р 52821-2007, ГОСТ Р 50230-92, ГОСТ Р 53396-2009 ГОСТ 14031-68, ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78, ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96, ГОСТ 24901-89 ГОСТ Р 50228-92 |
|  | ГОСТ 12570-98 ГОСТ 5900-73 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 0,02 - 75,0 % | ГОСТ 21-94, ГОСТ Р 53396-2009 ГОСТ Р 53035-2008 |
|  | ГОСТ 12571-98 ГОСТ 5903-89 |  |  |  | Массовая доля сахарозы | 0,2 - 99,90 % |  |
|  | ГОСТ 12575-01 |  |  |  | Массовая доля редуцирующих сахаров | 0,01 - 0,1 % |  |
|  | ГОСТ 12574-93 ГОСТ 5901-87 |  |  |  | Массовая доля золы | 0,05 - 1,00 % |  |
|  | ГОСТ 26181-84 |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты | 0,0004 - 0,2500 % | СанПиН 2.3.2.1293-03 ГОСТ 6441-96, ГОСТ 6442-89 ГОСТ 30058-95 ГОСТ Р 50230-92/14032-68 ОСТ 10.060-95 |
|  | ГОСТ Р 54053-2010 |  |  |  | Массовая доля жира | 0,5 - 70,0 % | ГОСТ 14031-68, ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78, ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96, ГОСТ 24901-89 ГОСТ Р 50228-92 |
|  | ГОСТ 5898-87 |  |  |  | Кислотность и щелочность | 0,2 - 50,0 гр |  |
|  | ГОСТ 26811-86 |  |  |  | Массовая доля сернистой кислоты | 0,001 - 1,000 % |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ Р 51116-97 № 5177-90 |  |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | 0,2 - 4,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 28001-88 |  |  |  | Т-2 – токсин | 0,06 - 0,12 мг/кг |  |
|  | МУК 4.1.2204-07 ГОСТ 28001-88 |  |  |  | Охратоксин А | 0,0001 - 0,12 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 22 | ГОСТ 19792-01 | Мёд и продукция пчеловодства | 988211 | 0409 00 000 | Отбор проб |  |  |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Консистенция Вкус Запах |  | ГОСТ 19792-01 |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  |  | Редуцирующие сахара | 55,0 - 90,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Сахароза | 1,0 - 20,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Кислотность | 1,0 - 4,0 град. |  |
|  |  |  |  |  | Диастазное число | 1,0 - 10,0 ед. |  |
|  | ГОСТ 19792-01 ГОСТ Р 53126-2008 |  |  |  | Влага | 13,0 - 25,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 23 | ГОСТ 13340.1-77 ГОСТ 27853-88 ГОСТ 1750-86 | Свежие и свежемороженые, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки | 916000 919000 973000 976000 | 0701 - 0709 0714 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 53884-2010, ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6830-89, ГОСТ 16270-70 ГОСТ 19215-73, ГОСТ 20450-75 ГОСТ 21122-75, ГОСТ 21713-76 ГОСТ 21921-76, ГОСТ 21922-76 ГОСТ 27569-87, ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1724-85, ГОСТ 1725-85 ГОСТ 1726-85, ГОСТ 6882-88 ГОСТ 7178-85, ГОСТ 21832-76 ГОСТ 21833-76, ГОСТ 25896-83 ГОСТ 27573-87, ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7176-85, ГОСТ 7975-68 ГОСТ 7977-87, ГОСТ 13907-86 ГОСТ 13908-68, ГОСТ 28502-90 ГОСТ 28501-90, ГОСТ Р 52622-06 РСТ РСФСР 608-79 ГОСТ Р 53596-2009 ГОСТ Р 53884-2010 ГОСТ Р 53885-2010 ГОСТ Р 53071-2008 ГОСТ Р 53023-2008 ГОСТ Р 51810-01, ГОСТ Р 53596-09 ГОСТ Р 52622-06, ГОСТ 6829-89 |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Консистенция Запах и вкус |  |  |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Масса нетто |  |  |
|  |  |  |  |  | Влага | 1,0-100,0% |  |
|  |  |  |  |  | Диоксид серы | 0,001-1,000% |  |
|  |  |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность вредителями |  |  |
|  | ГОСТ 25555.5-91 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля диоксида серы | 0,001 - 1,000 % |  |
|  | ГОСТ 28561-90 |  |  |  | Массовая доля влаги | 1,0 - 100,0 % | ГОСТ Р 52622-06 РСТ РСФСР 608-79 |
|  | ГОСТ 29270-95 МУ № 5048-89 |  |  |  | Нитраты | 5,0 - 3000,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30349-96 |  |  |  | Пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,001-1,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ 30710-01 |  |  |  | Метафос | 0,01-0,5 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД |  |  |
|  | МУ № 1790-77 |  |  |  | Трефлан | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод | 0,01-0,3 мг/кг |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,01-0,3 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  |  |  |  |  | Прометрин |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  | МУ № 2474-81 |  |  |  | Акрекс |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид | от 0,02 мг/кг |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп | 0,02-0,2 мк/кг |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис | 0,01-0,04 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин | 0,01-0,04 мг/кг |  |
|  | МУ № 1914-78 |  |  |  | Фундазол | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Хлорофос | 0,01-0,2 мк/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г МУК 4.3.2504-09 |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме фруктов) Удельная активность цезия-137 | 0,01 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.2650-10 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. МУК 4.3.2503-09 |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,01–106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | МУК 4.2.1881-04 |  |  |  | Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 1750-86 |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность вредителями |  |  |
| 24 | ГОСТ 25555.0-82 | Овощи и фрукты, грибы соленые, маринованные, квашеные, мочёные | 916000 919000 973000 976000 | 0701 - 0709 0714 | Физико-химические показатели: Кислотность | 0,1 - 45,0 % | ГОСТ Р 53972-2010 |
|  | ГОСТ 26186-84 |  |  |  | Массовая доля хлоридов | 0,2 - 10,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: Хлорофос | 0,01-0,2 мк/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30349-96 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,001-1,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ 30710-01 |  |  |  | Метафос | 0,01-0,5 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД |  |  |
|  | МУ № 1790-77 |  |  |  | Трефлан | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод | 0,01-0,3 мг/кг |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  |  |  |  |  | Прометрин |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  | МУ № 2474-81 |  |  |  | Акрекс |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид |  |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп |  |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод |  |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин |  |  |
|  | МУ № 1914-78 |  |  |  | Фундазол |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме фруктов) Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.2650-10 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
| 25 | ГОСТ 26313-84 | Консервы овощные, фруктовые, в т.ч. соки | 916000 976140 976231 | 2001, 2003 2004, 2006 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 52477-05, ГОСТ Р 51926-02 ГОСТ Р 51934-02, ГОСТ Р 53127-2008 ГОСТ 22371-77, ГОСТ 18611-73 ГОСТ 17649-72, ГОСТ 18224-72 ГОСТ 7694-71, ГОСТ 816-91 ГОСТ 15979-70, ГОСТ Р 52817-2007 ГОСТ Р 53118-2008 ГОСТ Р 52182-03, ГОСТ Р 52183-03 ГОСТ Р 52184-03, ГОСТ Р 52185-03 ГОСТ Р 52186-03, ГОСТ Р 52187-03 ГОСТ Р 52188-03 |
|  | ГОСТ 8756.0-70 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах |  |  |
|  | ГОСТ 25555.0-82 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля титруемых кислот | 0,1 - 45,0 % |  |
|  | ГОСТ 28562-90 |  |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ | 1,5 - 80,0 % | ГОСТ Р 52477-05, ГОСТ Р 51926-02 ГОСТ Р 51934-02, ГОСТ Р 53127-2008 ГОСТ 22371-77, ГОСТ 18611-73 ГОСТ 17649-72, ГОСТ 18224-72 ГОСТ 7694-71, ГОСТ 816-91 ГОСТ 15979-70, ГОСТ Р 52817-2007 ГОСТ Р 53118-2008 |
|  | ГОСТ 28561-90 |  |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ | 1,0 - 100,0 % |  |
|  | ГОСТ 26467-90 |  |  |  | Массовая доля бензойной кислоты | 0,005 - 0,100 % | ГОСТ Р 51934-2000, ГОСТ Р 52141-2003 |
|  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 |  |  |  | Массовая доля жира | 0,5 - 70,0 % | ГОСТ Р 52477-05, ГОСТ Р 51926-02 ГОСТ Р 53127-2008, ГОСТ 18611-73 ГОСТ 17649-72, ГОСТ 18224-72 ГОСТ 15979-70, ГОСТ Р 51926-02 ГОСТ 17649-72, ГОСТ 18224-72 ГОСТ 15979-70, ГОСТ Р 52475-2005 ГОСТ Р 52476-2005 |
|  | ГОСТ 26181-84 |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты | 0,0004 - 0,2500 % | ГОСТ Р 51934-02, ГОСТ Р 52817-2007 ГОСТ Р 53118-2008, ГОСТ Р 52182-03, ГОСТ Р 52188-03, ГОСТ Р 52141-2003 |
|  | ГОСТ 25555.3-82 |  |  |  | Минеральная примесь | 0 - 0,1 % |  |
|  | ГОСТ 12231-66 |  |  |  | Соотношение частей | 1 - 100,0 | ГОСТ Р 53972-2010 |
|  | ГОСТ 25555.0-82 |  |  |  | Массовая доля титруемых кислот | 0,1 - 45,0 % | № 178-ФЗ от 27 октября 2008 г. СанПин 2.3.2.1293-03 ГОСТ Р 52182-03, ГОСТ Р 52183-03 ГОСТ Р 52184-03, ГОСТ Р 52185-03 ГОСТ Р 52186-03, ГОСТ Р 52187-03 ГОСТ Р 52188-03 |
|  | ГОСТ Р 51431-99 |  |  |  | Относительная плотность | 1,0000 -1,4500 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ Р 51433-99 |  |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ | 2,0 - 80,0 % Брикса |  |
|  | ГОСТ Р 51434-99 |  |  |  | Массовая доля титруемых кислот | 0,2 - 2,1 % |  |
|  | ГОСТ 8756.10-70 |  |  |  | Массовая доля мякоти | 2,0 - 20,0 % |  |
|  | ГОСТ Р 51442-99 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ Р 51439-99 |  |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ | 0,001-1,000 % |  |
|  | ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  | Массовая доля осадка | 0,001-1,000 % |  |
|  | ГОСТ 26188-84 |  |  |  | pH | 4,0 - 8,0 % |  |
|  | ГОСТ 26186-84 |  |  |  | Массовая доля хлоридов | 0,2 - 10,0 % | ГОСТ Р 52477-05, ГОСТ Р 51926-02 ГОСТ Р 53127-2008, ГОСТ 18611-73 ГОСТ 17649-72, ГОСТ 18224-72 ГОСТ 15979-70 |
|  | ГОСТ 28562-90 |  |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ | 1,5 - 80,0 % | ГОСТ Р 52182-03,ГОСТ Р 52183-03 ГОСТ Р 52184-03,ГОСТ Р 52185-03 ГОСТ Р 52186-03,ГОСТ Р 52187-03 ГОСТ Р 52188-03 |
|  | ГОСТ Р 51440-90 |  |  |  | Патулин | 0,025 - 0,06 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 24556-89 |  |  |  | Витамины: Витамин С | 0,001 - 0,030 % |  |
|  | М 04-47-2007 |  |  |  | Регуляторы кислотности: Лимонная кислота | 1 - 10000 мг/дм 3 | № 178-ФЗ от 27 октября 2008 г. СанПин 2.3.2.1293-03 ГОСТ Р 52182-03, ГОСТ Р 52183-03 ГОСТ Р 52184-03, ГОСТ Р 52185-03 ГОСТ Р 52186-03, ГОСТ Р 52187-03 ГОСТ Р 52188-03 |
|  |  |  |  |  | Яблочная кислота | 1-10000 мг/дм 3 |  |
|  |  |  |  |  | Винная кислота | 1-10000 мг/дм 3 |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  | Олово | 5,0 – 250,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 01-19/47-11-92 |  |  |  | Хром | 0,02 – 1,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: Хлорофос | 0,01-1,0 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30349-96 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,001-1,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ 30710-01 |  |  |  | Метафос | 0,01-0,5 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД |  |  |
|  | МУ № 1790-77 |  |  |  | Трефлан | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод | 0,01-0,3 мг/кг |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин |  |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  |  |  |  |  | Прометрин |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  | МУ № 2474-81 |  |  |  | Акрекс |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид |  |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп |  |  |
|  | МУ № 1790-77 |  |  |  | Трефлан |  |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис |  |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  | МУ № 2998-84 |  |  |  | Рамрод |  |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин |  |  |
|  | МУ № 1914-78 |  |  |  | Фундазол |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме фруктов) Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.2650-10 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.3505-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
|  | МУК 4.2.1881-04 |  |  |  | Паразитологические показатели: (только в свежеотжатых соках) Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ Р 52482-2005 | Специи и пряности, пряные травы | 919000 | 2101, 2103, 2104, 2501 0905 , 0907 0903 | Отбор проб |  | ГОСТ 29045-91, ГОСТ 29046-91 ГОСТ 29048-91, ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91, ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91, ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91, ГОСТ 29056-91 ГОСТ Р 51574-2000, ГОСТ Р 52101-2003 |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Вкус Аромат Внешний вид |  |  |
|  | ГОСТ Р 51575-2000 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля йода | 20,0 - 60,0 мкг/г | ГОСТ Р 51574-2000 |
|  | ГОСТ 13685-84 |  |  |  | Массовая доля влаги | 0,1-10,0% |  |
|  | ГОСТ 54345-11 |  |  |  | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | 0,01 – 0,90 % |  |
|  | ГОСТ Р 52101-2003 |  |  |  | Массовая концентрация органических кислот | 0,4-15,0 г/100 см3 | ГОСТ Р 52101-2003 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | ГОСТ 1936-85 | Чай (черный, зеленый, плиточный) | 919000 | 2101, 2103, 2104, 2501 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 | Отбор проб |  | ГОСТ 1937-90, ГОСТ 1938-90 ГОСТ 1939-90, ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3483-78, ГОСТ 3716-90 |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Аромат Вкус Настой Цвет разваренного листа Внешний вид |  |  |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 0,28-25,00 % |  |
|  | ГОСТ 28552-90 |  |  |  | Массовая доля общей золы, водонерастворимой и водорастворимой. | 0,1-5,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
| 26 | ГОСТ 15113.0-77 | Кофе (в зернах, молотый, растворимый, концентрированный) | 919000 | 2101, 2103, 2104, 2501 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 52088-2003 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ Р 50847-96 ГОСТ Р 50364-92 |
|  | ГОСТ 15113.4-77 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 0,5-25,0 % |  |
|  | ГОСТ 15113.5-77 |  |  |  | Массовая доля титруемых кислот | 0,07-40,00 % |  |
|  | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |  | Массовая доля золы | 0,1-5,0 % |  |
|  | ГОСТ Р 51881-2002 |  |  |  | pH | 4,0-8,0 ед. | ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 52088-2003 ГОСТ 18488-2000 |
|  |  |  |  |  | Растворимость | 0,1-10,0 м/г |  |
|  | ГОСТ Р 52088-2003 |  |  |  | Массовая доля экстрактивных веществ | 10,0-50,0 % | ГОСТ Р 52088-2003 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
| 27 | ГОСТ Р 52062-03 ГОСТ 5472-50 | Масло растительное (все виды) | 914000 | 1507 - 1510 1201 - 1207 1507 -1509 2106, 1517 | Отбор проб |  | ГОСТ 1128-75, ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94, ГОСТ 8808-00 ГОСТ 8989-73, ГОСТ 8990-59 ГОСТ 10113-62, ГОСТ 30306-95 ГОСТ Р 52465-05, ГОСТ Р 53457-2009 |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Запах, вкус Цвет Прозрачность |  |  |
|  | ГОСТ 11812-66 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги и летучих веществ | 0,06-1,0 % |  |
|  | ГОСТ 5477-93 |  |  |  | Цветное число | 0-100,0 усл. ед. |  |
|  | ГОСТ 5480-59 |  |  |  | Мыло (качественная проба) | - |  |
|  | ГОСТ Р 52110-03 |  |  |  | Показатели окислительной порчи: Кислотное число | 0,1-30,0 мг КОН/г | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 90-ФЗ от 24 июня 2008 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26593-85 |  |  |  | Перекисное число | 0,1-40,0 ммоль/кг |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 01-19/47-11-92 |  |  |  | Никель | 0,02-1,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Медь | 0,5-30 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51650-2000 |  |  |  | Бенз(а)пирен | 0,0001-0,002 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 90-ФЗ от 24 июня 2008 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 1875-78 |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
| 28 | ГОСТ Р 53595-2009 ГОСТ Р 52179-2003 | Продукты переработки растительных масел и животных жиров | 921500 921036 | 1501 – 1503 1505, 1506 | Отбор проб |  |  |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Консистенция Цвет Вкус , запах |  | ГОСТ Р 53590-2009 |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Перекисное число | 0,1-40,0 | № 90-ФЗ от 24 июня 2008 г. ГОСТ Р 53590-2009 |
|  |  |  |  |  | Кислотность | 0,05-10,0% | ГОСТ Р 53590-2009 |
|  |  |  |  |  | Сорбиновая кислота | 0,05-0,20 % | ГОСТ Р 52178-03 ГОСТ Р 52179-03 |
|  | ГОСТ Р 51487-99 |  |  |  | Перекисное число | 0-45,0 ммоль ½ О кг |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля соли | 0-1,5 % | ГОСТ Р 52178-03 |
|  | ГОСТ Р 50456-92 |  |  |  | Массовая доля влаги | 0,1-50,0 % | ГОСТ 25292-82 |
|  | ГОСТ Р 52179-2003 |  |  |  | Бензойная кислота | 0,05-0,20 % | ГОСТ Р 52178-03 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля жира | 20,0-99,0 |  |
|  |  |  |  |  | Кислотность | 0,5-3,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля влаги | 20,0-70,0 % | ГОСТ Р 52178-03 СанПиН 2.3.2-1293-03 |
|  | ГОСТ Р 53595-2009 |  |  |  | Массовая доля жира | 5,0-95,0 % | ГОСТ Р 53590-2009 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля влаги | 1,0-95,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Кислотность | 0,05-10,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 01-19/47-11-92 |  |  |  | Никель | 0,02 - 1,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Медь | 0,5-30 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 90-ФЗ от 24 июня 2008 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 1875-78 |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 90-ФЗ от 24 июня 2008 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
| 29 | ГОСТ 8285-91 | Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных | 921300 921500 921931 922116 | 1506 00 000 0 | Отбор проб |  | ГОСТ 25292-82 |
|  | ГОСТ Р 51487-99 ГОСТ Р 50457-92 |  |  |  | Органолептические показатели: Цвет Консистенция Вкус Запах |  |  |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 0,06-1,00 % |  |
|  |  |  |  |  | Кислотное число | 0,1-75,0 мг КОН/г |  |
|  |  |  |  |  | Перекисное число | 0,1-10,0 ммоль/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51487-99 |  |  |  | Перекисное число | 0-45,0 ммоль ½ О кг |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Медь | 0,5-30 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51650-2000 |  |  |  | Бенз(а)пирен | 0,0001-0,002 мг/кг |  |
|  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА НДЭА | 0,001-0,02 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
| 30 | ГОСТ 7698-93 | Продукция крахмалопаточного производства | 918700 918800 918900 | 1108 1109 00 000 0 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 51985-02 ГОСТ Р 52060-03 ГОСТ Р 53501-2009 |
|  | ГОСТ Р 52060-03 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Прозрачность Вкус , запах |  |  |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая доля влаги | 1,0-50,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля золы | 0,06-5,00 % |  |
|  |  |  |  |  | Кислотность | 1,0-50,0 см 3 |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля сухих веществ | 77,0-80,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Водородный показатель | 3,0-8,0 % |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | МУК 4.2.1479-03 Определитель насекомых, 1994 г. Определитель насекомых, 1933 г |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
| 31 | ГОСТ 171-81 | Дрожжи пищевые | 918250 | 0701 – 0710 0712 – 0714 | Отбор проб |  | ГОСТ 171-81, ГОСТ 28483-90 |
|  | ГОСТ 28483-90 |  |  |  | Органолептические показатели: Цвет Консистенция Запах, вкус |  |  |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Влажность | 1,0-90,0% |  |
|  |  |  |  |  | Кислотность | 1,0-150,0 мг/100 г |  |
|  |  |  |  |  | Подъемная сила | 0-90,0 мм |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
|  | ГОСТ 12786-80 ГОСТ 6687.0-90 | Продукция производства безалкогольных напитков и пивоваренной промышленности | 918000 918420 919500 918530 | 2201 , 2202 2206 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 51174-2009 ГОСТ 28188-89, ГОСТ 28499-90 ГОСТ Р 53094-2008 ГОСТ Р 52844-2007 |
|  | ГОСТ 30060-93 ГОСТ 6687.5-90 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Цвет Аромат, вкус Прозрачность |  | ГОСТ Р 51174-2009 ГОСТ 28188-89, ГОСТ 28499-90 ГОСТ Р 53094-2008 ГОСТ Р 52844-2007 ГОСТ 28538-90 |
|  | М 04-51-2008 |  |  |  | Физико-химические показатели: Кофеин |  | ГОСТ Р 52844-2007 |
|  |  |  |  |  | Консерванты |  | СанПиН 2.3.2.1293-03 ГОСТ 28188-89, ГОСТ 28499-90 ГОСТ 28538-90, ГОСТ Р 51174-2009 ГОСТ Р 53094-2008 ГОСТ Р 52844-2007 |
|  |  |  |  |  | Сахарозаменители (сахарин, ацесульфам) |  |  |
|  | ГОСТ 12787-81 |  |  |  | Массовая доля спирта |  | ГОСТ Р 51174-2009 |
|  |  |  |  |  | Экстрактивность начального сусла | 8,0-21,0 % | ГОСТ Р 51174-2009 ГОСТ Р 52844-2007 |
|  | ГОСТ 6687.7-88 |  |  |  | Массовая доля спирта | 0-2,0 % | ГОСТ 28188-89, ГОСТ 28499-90 ГОСТ 28538-90, ГОСТ Р 53094-2008 ГОСТ Р 52844-2007 |
|  | ГОСТ 6687.6-88 ГОСТ Р 51154-98 |  |  |  | Стойкость | до 1 суток |  |
|  | ГОСТ Р 51153-98 ГОСТ Р 51154-98 |  |  |  | Двуокись углерода | 0,32-0,54 % | ГОСТ Р 51174-2009 ГОСТ 28188-89, ГОСТ 28499-90 ГОСТ 28538-90, ГОСТ Р 53094-2008 ГОСТ Р 52844-2007 |
|  | ГОСТ 6687.2-90 |  |  |  | Массовая доля сухих веществ | 0-35,0 % |  |
|  | ГОСТ 6687.4 |  |  |  | Общая кислотность | 1,0-20,0 см 3/ 100 см |  |
|  | ГОСТ 12788-87 |  |  |  | Кислотность | 1,3-6,0 см 3 NaOH/ 100 см 3 | ГОСТ Р 51174-2009 |
|  | ГОСТ 29270-95 МУ № 5048-89 |  |  |  | Нитраты | 5,0 - 3000,0 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА НДЭА | 0,001-0,02 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 32 | ГОСТ Р 51144-98 | Винодельческая продукция, коньяки, коньячные напитки, бренди | 918000 917000 | 2203 - 2208 | Отбор проб |  | ГОСТ 12494-77, ГОСТ Р 51145-98 ГОСТ Р 51156-05, ГОСТ Р 51158-98 ГОСТ Р 51165-98, ГОСТ Р 51283-99 ГОСТ Р 51618-09, ГОСТ Р 52195-03 ГОСТ Р 52404-05, ГОСТ Р 52523-06 ГОСТ Р 52558-06, ГОСТ Р 52835-2007 ГОСТ Р 52836-2007, ГОСТ Р 51272-2008 ГОСТ Р 52700-2008, ГОСТ Р 51159-2009 ГОСТ Р 52845-2007 |
|  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  | Физико-химические показатели: Массовая концентрация сахаров | 1,0-300,0 г/дм3 | ГОСТ 12494-77, ГОСТ Р 51145-98 ГОСТ Р 51156-05, ГОСТ Р 51158-98 ГОСТ Р 51165-98, ГОСТ Р 51283-99 ГОСТ Р 51618-09, ГОСТ Р 52195-03 ГОСТ Р 52404-05, ГОСТ Р 52523-06 ГОСТ Р 52558-06, ГОСТ Р 52835-2007 ГОСТ Р 52836-2007, ГОСТ Р 51272-2008 ГОСТ Р 52700-2008, ГОСТ Р 52844-2007 ГОСТ Р 52845-2007, ГОСТ Р 51159-2004 |
|  | ГОСТ Р 51621-00 |  |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  |  |
|  | ГОСТ Р 51653-00 |  |  |  | Объемная доля этилового спирта | 50,0-70,0 % |  |
|  | ГОСТ Р 51654-00 |  |  |  | Массовая концентрация летучих кислот | 0,1-5,0 г/дм 3 |  |
|  | ГОСТ Р 51655-00 |  |  |  | Массовая концентрация диоксида серы | 10,0-500,0 мг/дм 3 |  |
|  | ГОСТ Р 51619-00 |  |  |  | Относительная плотность | 1,00-1,15 | ГОСТ Р 51618-00, ГОСТ Р 52195-03 ГОСТ Р 52404-05, ГОСТ Р 52523-0 ГОСТ Р 52558-06, ГОСТ Р 52835-2007 ГОСТ Р 52836-2007, ГОСТ Р 51272-2008 |
|  | ГОСТ Р 51620-00 |  |  |  | Массовая концентрация приведенного экстракта | 0-417,6 г/дм3 |  |
|  | ГОСТ 13194-74 |  |  |  | Массовая концентрация метилового спирта | 0,25-1,75 г/дм3 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 13195-73 |  |  |  | Железо | 0,5-3,5 мг/дм3 | ГОСТ Р 51145-2009 ГОСТ Р 51618-2009 |
|  | М 04-47-2007 |  |  |  | Регуляторы кислотности: лимонная кислота | 1 - 10000 мг/дм 3 | ГОСТ Р 51158-98, ГОСТ Р 51165-98 ГОСТ Р 51283-99, ГОСТ Р 52195-03 ГОСТ Р 52404-05, ГОСТ Р 52523-06 ГОСТ Р 52558-06, ГОСТ Р 52835-2007 ГОСТ Р 52836-2007 ГОСТ Р 51272-2008 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА НДЭА | 0,001-0,02 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: Хлорофос | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | ГОСТ 30349-96 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
|  | ГОСТ Р 52473-05 | Спиртовые, водочные, ликероводочные изделия | 918100 918118 | 2203 - 2208 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 52135-03 |
|  | ГОСТ Р 52522-06 ГОСТ Р 52472-05 ГОСТ Р 51135-98 |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Прозрачность Запах Цвет |  | ГОСТ Р 51355-99 ГОСТ Р 51652-00 ГОСТ Р 52135-03 ГОСТ Р 52191-03 ГОСТ Р 52192-03 ГОСТ Р 51652-00 |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели: Объемная доля этилового спирта | 0-100 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая концентрация свободных кислот | 10,0-500,0 мг/100 |  |
|  |  |  |  |  | Щелочность | 0,2-25,0 см3/100 |  |
|  |  |  |  |  | Крепость | 0-100,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая концентрация общего экстракта | 0-60,0 г/100см3 |  |
|  |  |  |  |  | Массовая концентрация кислот | 0,1-1,3 г/100 см3 |  |
|  |  |  |  |  | Массовая концентрация сахара | 0-60,0 г/100 см3 |  |
|  | ГОСТ 3639-79 |  |  |  | Крепость | 20,0-60,0 % |  |
|  | ГОСТ Р 51698-2000 |  |  |  | Объемная доля метилового спирта | 0,0001-0,1 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГОСТ Р 51355-99 ГОСТ Р 51652-2000 ГОСТ Р 52135-03 |
|  |  |  |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров | 0,5-1000 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Массовая концентрация сивушных масел |  |  |
|  |  |  |  |  | Массовая концентрация альдегидов | 0,5-1000,0 мг/дм3 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГОСТ Р 51355-99 ГОСТ Р 51652-2000 |
|  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  | Подготовка проб - минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУК 4.1.2420-08 | Биологические активные добавки (БАД) к пище | 938560 | 2106 | Меламин | 0,1-80 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 51116-97 МУ № 5177-90 |  |  |  | Микотоксины: Дезоксиниваленол (вомитоксин) | 0,2 - 4,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: (кроме БАД на растительной основе) Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.2650-10 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 33 | МУК 4.1.2420-08 | Продукты для детского питания на молочной основе | - | 0402 291100 0403 0406 102002 | Меламин | 0,1-80 мг/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. |
|  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | Пестициды: 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 1350-75 ГОСТ 23452-79 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-,бета- гамма-изомеры) | 0,001-1,0 мг/кг | № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. № 163–ФЗ от 22.07.2010 г. |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 № 88–ФЗ от 12.06.2008 г. |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
|  | МУК 4.2.1479-03 Определитель насекомых, 1994 г. Определитель насекомых, 1933 г |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
| 34 |  | Продукты для детского питания на рыбной основе |  | 1604 | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | Пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  |  |
|  | МУ № 2098-79 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды | 0,002-0,2 мг/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 35 |  | Продукты для детского питания на зерновой основе |  | 1901 10 000 0 | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пестициды: |  |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) | 0,002 - 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | МУ № 3222-85 МУ № 2469-81 |  |  |  | ДДВФ | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  |  |  |  |  | Хлорофос |  |  |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид |  |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп |  |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
|  | МУК 4.2.1479-03 Определитель насекомых, 1994 г. Определитель насекомых, 1933 г |  |  |  | Энтомологические показатели: Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
| 36 |  | Продукты для детского питания на мясной основе |  | 1602 | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 4380-87 МУ № 1112-73 |  |  |  | Пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета- гамма-изомеры ) |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Хлорофос | 0,01-0,2 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры |  |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис |  |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | от 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 37 |  | Продукты для детского питания на плодоовощной основе |  | 2104 200010 2007 ,2009 | Токсичные элементы: |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1153-02 СанПиН 2.3.2.1280-03 |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,003-5,000 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Свинец | 0,02-40,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 |  |  |  | Кадмий | 0,01-12,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: Хлорофос |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 1541-76 |  |  |  | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 1218-75 |  |  |  | Ртутьсодержащие пестициды |  |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин |  |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  |  |  |  |  | Прометрин |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  | МУ № 2474-81 |  |  |  | Акрекс |  |  |
|  | МУ № 1547-76 |  |  |  | Фосфамид |  |  |
|  | МУ № 2787-83 |  |  |  | Стомп |  |  |
|  | МУ № 2473-81 |  |  |  | Децис |  |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  | МУ № 4344-87 |  |  |  | Дельтаметрин |  |  |
|  | МУ № 1914-78 |  |  |  | Фундазол |  |  |
|  | ГОСТ Р 54016-2010 М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ Р 54017-2010 М ВНИИФТРИ 2004 г. |  |  |  | Удельная активность стронция-90 | 0,8 – 106 Бк/кг |  |
|  | ГОСТ Р 54015-2010 МУК 2.6.1. 1194-03 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | ГОСТ Р 52173-2003 МУК 4.2.2304-07 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: Количественное определение и идентификация ГМО растительного происхождения методом ПЦР | 1 – 5 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 |
|  | Инстр. «ГМ-БАКТ-1» № 01-11/33-08 МУ 2.3.2.1830-04 МУК 4.2.2305-07 |  |  |  | Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГММ и МГМА методом ПЦР | - | СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2. 2340-08 МУК 4.2.2305-07 |
| 38 | ГОСТ 24557-89 | Продукция общественного питания - готовые блюда, кулинарные изделия из муки | 916000 919000 921000 922284 926600 |  | Физико-химические показатели: Массовая доля начинки | 1,0-50,0 % | ГОСТ Р 50763-2007 |
|  | ГОСТ 21094-75 |  |  |  | Массовая доля влаги | 1,0-80,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля сухих веществ | 0,1-20,0 % |  |
|  | ГОСТ 5658-98 |  |  |  | Массовая доля жира | 0,3-25,0 % |  |
|  | ГОСТ 5670-96 |  |  |  | Кислотность | 0,2-50,0 град. |  |
|  | ГОСТ 5672-68 |  |  |  | Массовая доля сахарозы | 2,0-20,0 % |  |
|  | МУ № 122-5/72 от 23.10.91 г |  |  |  | Окисление фритюрного жира | 0,54-1,05 % |  |
| 39 | МУ № 4237-86 от 29.12.86 г | Продукция общественного питания - готовые блюда (холодные и горячие), кулинарные изделия из рыбы | 916000 919000 921000 922284 926600 | 0304 11 100- 0304 99 970 | Физико-химические показатели: Массовая доля белка | 0-100,0 % | ГОСТ Р 50763-2007 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля жира | 0,3-25,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля сухих веществ | 0,1-20,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Энергетическая ценность | - |  |
|  |  |  |  |  | Проба на фосфатазу | - |  |
| 40 |  | Продукция общественного питания - готовые блюда (холодные и горячие), кулинарные изделия из мяса | 916000 919000 921000 922284 926600 | 1601, 1602 | Физико-химические показатели: Массовая доля белка | 0-100,0 % | ГОСТ Р 50763-2007 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля сухих веществ | 0,1-20,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля жира | 0,3-25,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Энергетическая ценность | - |  |
|  |  |  |  |  | Проба на фосфатазу | - |  |
| 41 |  | Продукция общественного питания - готовые блюда (холодные и горячие), кулинарные изделия из творога | 922000 | 0406, 1905 | Физико-химические показатели: Массовая доля белка | 0-100,0 % | ГОСТ Р 50763-2007 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля сухих веществ | 0,1-20,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля жира | 0,3-25,0 % |  |
|  |  |  |  |  | Энергетическая ценность | - |  |
| 42 | ГОСТ 28561-90 | Салаты из сырых овощей из фруктов | 916500 919400 919730 919732 | 0712 , 2004 2005, 2006 | Физико-химические показатели: Массовая доля сухих веществ | 1,0-100,0 % | ГОСТ Р 50763-2007 |
|  |  | Сладкие блюда и напитки из фруктов | 913700 919500 | 1901, 1905 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  | ГОСТ 25555.0-82 |  |  |  | Кислотность | 0,1-45,0 град. |  |
|  | ГОСТ 24556-89 |  |  |  | Витамины: Витамин С | 0,5-100,0 мг/100 г |  |
|  |  | Вода |  |  |  |  |  |
| 43 | ГОСТ 3351-74 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 013100 013700 | 2201 10 | Органолептические показатели: Запах | 0-5 баллов | ГОСТ Р 52109-03 СанПиН 2.1.4.1116-02 |
|  |  |  |  |  | Привкус |  |  |
|  |  |  |  |  | Мутность | 0,58 - 8 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52769-2007 |  |  |  | Цветность | 0-70 0 |  |
|  | ГОСТ Р 52407-2005 |  |  |  | Физико-химические показатели: Общая жёсткость | от 0,10 Ж | СанПиН 2.1.4.1116-02 |
|  | ГОСТ Р 52963-2008 |  |  |  | Гидрокарбонаты Щёлочность | 0,1-100 ммоль/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Карбонаты |  |  |
|  | ГОСТ 4011-72 |  |  |  | Общее железо | 0,10 - 2,00 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4192-82 |  |  |  | Нитрит-ион | 0,003-0,3 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак и аммоний-ион | 0,05-3,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (св – во № 222.0376/01.00258/2011) |  |  |  | Аммоний | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Барий | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Натрий |  |  |
|  |  |  |  |  | Литий | 0,015-2,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Магний | 0,25-2500,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Стронций | 0,5-50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |  |  |  | Никель | 0,015-20,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт |  |  |
|  | ПНД Ф 14.1: 2:4.157-99 |  |  |  | Хлорид - ион | 0,5-20000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат – ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрит - ион | 0,2-100,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Нитрат - ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Фторид — ион | 0,1-25,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат - ион | 0,25-100,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  | Хлориды | от 0,5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4386-89 |  |  |  | Фтор | 0,04-1,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4389-72 ГОСТ Р 52964 - 08 |  |  |  | Сульфаты | 2-2500 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4974-72 |  |  |  | Марганец | от 0,01мг/ дм3 |  |
|  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  | Сухой остаток | 0,1-100 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18165-72 |  |  |  | Алюминий | от 0,04 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18190-72 |  |  |  | Остаточный активный хлор | от 0,03 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18294-2004 |  |  |  | Бериллий | 0,0001-0,005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18301-72 |  |  |  | Остаточный озон | от 0,05 мг/дм3 О3 |  |
|  | ГОСТ 18308-72 |  |  |  | Молибден | 0,0025 -1,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18309-72 |  |  |  | Полифосфаты | от 0,01 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18826-73 |  |  |  | Нитраты | от 0,44 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 19413-89 |  |  |  | Селен | 0,0001- 0,0005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51212-98 |  |  |  | Ртуть |  |  |
|  | МУК 4.1.12223-4.1.2225-07 |  |  |  | Иод | 0,02-0,2 мг/дм3 |  |
|  | МУК 4.1.742-99 |  |  |  | Медь | 0,0025-0,025 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | 0,00025- 0,025 мг/дм3 |  |
|  | М 01-26-2006 (св-во № 222.0374/01.00258/2011) |  |  |  | Мышьяк | 0,005-2,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.403-95 |  |  |  | Кальций | 1,0-100,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51210-98 |  |  |  | Бор | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51211-98 |  |  |  | АПАВ | 0,025-2,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51680-2000 |  |  |  | Цианиды | 0,01-0,25 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.433-2005 |  |  |  | Кремний | 0,5-15 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51310-99 |  |  |  | 3-4 бенз(а)пирен | от 0,5х10-6 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.495-2005 |  |  |  | Водородный показатель | 4-10 ед. рН |  |
|  | ГОСТ Р 52962-08 |  |  |  | Хром | 0,02 - 10,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (св-во № 303/242-(01.00250-2008/2012) |  |  |  | Нефтепродукты | 0,005 - 50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |  |  |  | Перманганатная окисляемость | 0,25-100 мгО2/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (св-во № 223.1.0108/01.00258/2010) |  |  |  | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52180-03 |  |  |  | Цинк | 0,001-10,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | 0,0005-1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (св-во № 223.1.0107/01.00258/2010) |  |  |  | Фенольный индекс | 0,0005-25 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18293-72 |  |  |  | Цинк | 0,5-10,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,1-1,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51392-99 |  |  |  | Хлороформ | от 0,0002 мг/м3 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.1.4.1116-02 |
|  | ГОСТ Р 51209-98 |  |  |  | Пестициды: Линдан |  |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 52730-2007 |  |  |  | 2,4 Д кислота | от 0,0002 мг/м3 |  |
|  | МР № ЦОС ПВ Р 005-95 |  |  |  | Индекс токсичности | 0-200 % | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 МР ФГУП «ВИМС» от 2009 г. |  |  |  | Отбор, подготовка, обработка проб для радиологических исследований |  |  |
|  | МВИ НПП «Доза» от 2005 г. |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная суммарная альфа-активность | 0,01 - 1000 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.1.4.2581-10 |
|  |  |  |  |  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1 – 3000 Бк/кг |  |
|  | М ВНИИФТРИ 2008 г. |  |  | - | Удельная активность радона-222 | 8 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2837-11 МУК 4.2.2029-05 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса гепатита А | от 500 копий/мл | МУ 3.1.2837-11 СП 3.1.2825-10 |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. |  |  |  | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. |  |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. |  |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2357-08 |  |  |  | Полиовирусы и другие (неполио) энтеровирусы |  | СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2314-08 |  |  |  | Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.1.4.1116-02 |
| 44 | ГОСТ 3351-74 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; горячая вода | 013100 013700 | - | Органолептические показатели: Запах | 0-5 баллов | ГОСТ Р 51232-98 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  |  |  |  | Привкус |  |  |
|  |  |  |  |  | Мутность | 0,58 - 8 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52769-2007 |  |  | - | Цветность | 0-70 0 |  |
|  | ГОСТ 4011-72 |  |  |  | Физико-химические показатели: Общее железо | 0,10 - 2,00 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | ГОСТ 4192-82 |  |  |  | Нитрит-ион | 0,003-0,3 мг/дм3 | ГОСТ Р 51592-2000 ГОСТ Р 51232-98 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  |  |  |  | Аммиак и аммоний-ион | 0,05-3,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4011-72 |  |  |  | Общее железо | 0,10 - 2,00 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1: 2:4.157-99 |  |  |  | Хлорид - ион | 0,5-20000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат – ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрит - ион | 0,2-100,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Нитрат - ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Фторид - ион | 0,1-25,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат - ион | 0,25-100,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  | Хлориды | от 0,5 мг/дм3 | ГОСТ Р 51232-98 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | ГОСТ 4389-72 ГОСТ Р 52964 - 08 |  |  |  | Сульфаты | 2-2500 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ Р 52109-03 |
|  | ГОСТ 4386-89 |  |  |  | Фтор | 0,04-0,6 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | ГОСТ 4974-72 |  |  |  | Марганец | от 0,01 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  | Сухой остаток | 0,1-100 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18165-72 |  |  |  | Алюминий | от 0,04 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18190-72 |  |  |  | Остаточный активный хлор | от 0,03 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18301-72 |  |  |  | Остаточный озон | от 0,05 мг/дм3 О3 |  |
|  | ГОСТ 18308-72 |  |  |  | Молибден | 0,0025 -1,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18309-72 |  |  |  | Полифосфаты | от 0,01 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18826-73 |  |  |  | Нитраты | от 0,44 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18294-2004 |  |  |  | Бериллий | 0,0001-0,005 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18826-73 |  |  |  | Нитраты | от 0,44 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 19413-89 |  |  |  | Селен | 0,0001- 0,0005 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | ГОСТ Р 51212-98 |  |  |  | Ртуть |  |  |
|  | ГОСТ Р 51210-98 |  |  |  | Бор | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51211-98 |  |  |  | АПАВ | 0,025-2,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51310-99 |  |  |  | 3-4 бенз(а)пирен | от 0,5х10-6 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51680-2000 |  |  |  | Цианиды | 0,01-0,25 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52407-2005 |  |  |  | Общая жёсткость | от 0,10 Ж |  |
|  | МУК 4.1.12223-4.1.2225-07 |  |  |  | Иод | 0,02-0,2 мг/дм3 |  |
|  | МУК 4.1.742-99 |  |  |  | Медь | 0,0025-0,025 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | 0,00025- 0,025 мг/дм3 |  |
|  | М 01-26-2006 (св-во № 222.0374/01.00258/2011) |  |  |  | Мышьяк | 0,005-2,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.403-95 |  |  |  | Кальций | 1,0-100,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.433-2005 |  |  |  | Кремний | 0,5-15 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52963-2008 |  |  |  | Гидрокарбонаты Щёлочность | 0,1-100 ммоль/дм3 |  |
|  | РД 52.24.495-2005 |  |  |  | Водородный показатель | 4-10 ед. рН |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.:4.139-98 |  |  |  | Кобальт | 0,015 - 20,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель |  |  |
|  | ГОСТ Р 52962-08 |  |  |  | Хром | 0,02 - 10,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (св-во № 303/242-(01.00250-2008)-2012 |  |  |  | Нефтепродукты | 0,005 - 50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |  |  |  | Перманганатная окисляемость | 0,25-100 мгО2/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (св-во № 223.1.0107/01.00258/2010) |  |  |  | Фенольный индекс | 0,0005-25,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (св-во № 223.1.0108/01.00258/2010) |  |  |  | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18293-72 |  |  |  | Цинк | 0,5-10,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,1-1,0 мг/дм3 |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: Хлорофос | 0,01-0,2 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5. 1315-03 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД | 0,01-1,0 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,001-1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  | ГОСТ Р 51209-98 |  |  |  | Линдан |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.1.4.1116-02 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 52730-2007 |  |  | - | 2,4 Д кислота | от 0,0002 мг/м3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | МУ № 1911-78 |  |  | - | Метафос |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | ГОСТ Р 51392-99 |  |  |  | Хлороформ |  |  |
|  | МУК 4.3.2900-11 |  |  |  | Физические факторы: Температура |  |  |
|  | МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 МР ФГУП ВИМС» от 2009 г. |  |  |  | Отбор, подготовка, обработка проб для радиологических исследований |  |  |
|  | МВИ НПП «Доза» от 2005 г. |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная суммарная альфа-активность | 0,01 - 1000 Бк/кг | СанПиН 2.1.4.2580-10 |
|  |  |  |  |  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1 – 3000 Бк/кг |  |
|  | М ВНИИФТРИ 2008 г. |  |  | - | Удельная активность радона-222 | 8 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  | МР 2.6.1.0064-12 |  |  | - | Удельная активность стронция-90 | от 0,01 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность цезия-137 | от 0,01 Бк/кг |  |
|  | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2837-11 МУК 4.2.2029-05 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса гепатита А | от 500 копий/мл | МУ 3.1.2837-11 СП 3.1.2825-10 |
|  | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09 |  |  |  | РНК ротавируса группы А, астровируса | от 1х104 ГЭ/мл | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовируса 2 генотипа | от 5х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. |  |  |  | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. |  |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № ФСР 007/00686 от 18.09.2007. |  |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2357-08 |  |  |  | Полиовирусы и другие (неполио) энтеровирусы |  | СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2314-08 |  |  |  | Паразитологические показатели: Цисты лямблий |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 45 | ГОСТ 3351-74 | Вода источников централизованного водоснабжения (в т.ч. скважины) | - | - | Органолептические показатели: Запах | 0-5 баллов | ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.5..980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  |  |  |  |  | Привкус |  |  |
|  |  |  |  |  | Мутность | 0,58 - 8 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52769-2007 |  | - | - | Цветность | 0-70 0 |  |
|  | ГОСТ 4011-72 |  |  |  | Физико-химические показатели: Общее железо | 0,10 - 2,00 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4192-82 |  |  |  | Нитрит-ион | 0,003-0,3 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак и аммоний-ион | 0,05-3,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (св – во № 222.0376/01.00258/2011) |  |  |  | Аммоний | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Барий | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Калий | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций |  |  |
|  |  |  |  |  | Натрий |  |  |
|  |  |  |  |  | Литий | 0,015-2,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Магний | 0,25-2500,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Стронций | 0,5-50,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Барий | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Калий | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций |  |  |
|  |  |  |  |  | Натрий |  |  |
|  |  |  |  |  | Литий | 0,015-2,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Магний | 0,25-2500,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Стронций | 0,5-50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |  |  |  | Никель | 0,015-20,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1: 2:4.157-99 |  |  |  | Хлорид - ион | 0,5-20000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат – ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрит - ион | 0,2-100,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Нитрат - ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Фторид — ион | 0,1-25,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат - ион | 0,25-100,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  | Хлориды | от 0,5 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 4386-89 |  |  |  | Фтор | 0,04-0,6 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | ГОСТ 4974-72 |  |  |  | Марганец | от 0,01мг/ дм3 |  |
|  | ГОСТ 4389-72 ГОСТ Р 52964 - 08 |  |  |  | Сульфаты | 2-2500 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  | Сухой остаток | 0,1-100 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-74 |
|  | ГОСТ 18165-72 |  |  |  | Алюминий | от 0,04 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18294-2004 |  |  |  | Бериллий | 0,0001-0,005 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18308-72 |  |  |  | Молибден | 0,0025 -1,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18309-72 |  |  |  | Полифосфаты | от 0,01 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 19413-89 |  |  |  | Селен | 0,0001- 0,0005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51212-98 |  |  |  | Ртуть |  |  |
|  | ГОСТ Р 51210-98 |  |  |  | Бор | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51211-98 |  |  |  | АПАВ | 0,025-2,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51680-2000 |  |  |  | Цианиды | 0,01-0,25 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52407-2005 |  |  |  | Общая жёсткость | от 0,10 Ж |  |
|  | МУК 4.1.12223-4.1.2225-07 |  |  |  | Иод | 0,02-0,2 мг/дм3 |  |
|  | МУК 4.1.742-99 |  |  |  | Медь | 0,0025-0,025 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | 0,00025- 0,025 мг/дм3 |  |
|  | М 01-26-2006 |  |  |  | Мышьяк | 0,005-2,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.403-95 |  |  |  | Кальций | 1,0-100,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.433-2005 |  |  |  | Кремний | 0,5-15 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52963-2008 |  |  |  | Щёлочность | 0,1-100 ммоль/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Гидрокарбонаты | - |  |
|  |  |  |  |  | Карбонаты | - |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.:4.139-98 |  |  |  | Кобальт | 0,015 - 20,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель |  |  |
|  | РД 52.24.495-2005 |  |  |  | Водородный показатель | 4-10 ед. рН | ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.5.980-00 |
|  | ГОСТ Р 52962-08 |  |  |  | Хром | 0,02 - 10,0 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (св-во № 303/242-(01.00250-2008/ 2012) |  |  |  | Нефтепродукты | 0,005 - 50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |  |  |  | Перманганатная окисляемость | 0,25-100 мгО2/дм3 | ГОСТ 2761-84 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (св-во № 223.1.0107/01.00258/2010) |  |  |  | Фенольный индекс | 0,0005-25,0 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18293-72 |  |  |  | Цинк | 0,5-10,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,1-1,0 мг/дм3 |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: Хлорофос | 0,01-0,2 мг/кг | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.1315-03 |
|  | МУ № 2645-82 |  |  |  | Трефлан |  |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  | ГОСТ Р 51209-98 |  |  |  | Линдан |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.1.4.1116-02 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | ГОСТ Р 52730-2007 |  | - | - | 2,4 Д кислота | от 0,0002 мг/м3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | МУ № 1911-78 |  |  | - | Метафос |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 1766-77 |  |  |  | альфа-,бета-,гамма-изомеры ГХЦГ |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 МР ФГУП «ВИМС» от 2009 г. |  |  |  | Отбор, подготовка, обработка проб для радиологических исследований |  |  |
|  | МВИ НПП «Доза» от 2005 г. |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная суммарная альфа-активность | 0,01 - 1000 Бк/кг | СанПиН 2.1.4.2580-10 |
|  | МВИ НПП «Доза» от 2005 г. |  |  |  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1 – 3000 Бк/кг |  |
|  | М ВНИИФТРИ 2008 г. |  |  | - | Удельная активность радона-222 | 8 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  | МР 2.6.1.0064-12 |  |  | - | Удельная активность стронция-90 | от 0,01 Бк/кг | СанПиН 2.6.1.2523-09 |
|  |  |  |  |  | Удельная активность цезия-137 | от 0,01 Бк/кг |  |
|  | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2837-11 МУК 4.2.2029-05 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса гепатита А | от 500 копий/мл | МУ 3.1.2837-11 СП 3.1.2825-10 |
|  | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09 |  |  |  | РНК ротавируса группы А, астровируса | от 1х104 ГЭ/мл | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовируса 2 генотипа | от 5х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. |  |  |  | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. |  |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. |  |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2357-08 |  |  |  | Полиовирусы и другие (неполио) энтеровирусы |  | СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 МУК 4.2.2029-05 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (св – во № 222.0376/01.00258/2011) |
|  | МУК 4.2.1884-04 |  | - | - | Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты патогенных простейших кишечника | - | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| 46 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (св – во № 222.0376/01.00258/2011) | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | - | - | Физико-химические показатели: Аммоний | 0,5-5000,0 мг/дм3 | ГОСТ Р 51232-98 СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  |  |  |  |  | Барий | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Калий | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций |  |  |
|  |  |  |  |  | Литий | 0,015-2,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Магний | 0,25-2500,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Натрий | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Стронций | 0,5-50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |  |  |  | Никель | 0,015-20,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,015 - 20,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1: 2:4.157-99 |  |  |  | Хлорид - ион | 0,5-20000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат - ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрит - ион | 0,2-100,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Нитрат - ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Фторид — ион | 0,1-25,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат - ион | 0,25-100,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  | Хлориды | от 0,5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4386-89 |  |  |  | Фтор | 0,04-1,00 мг/дм3 | ГОСТ Р 51232-98 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 4389-72 ГОСТ Р 52964 - 08 |  |  |  | Сульфаты | 2-2500 мг/дм3 | ГОСТ Р 51232-98 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  | ГОСТ 4974-72 |  |  |  | Марганец | от 0,01 мг/дм3 | ГОСТ Р 51232-98 ГН 2.1.5.1315-03 ГОСТ 2761-74 |
|  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  | Сухой остаток | 0,1-100 мг/дм3 | ГОСТ 2761-74 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  | ГОСТ 18165-72 |  |  |  | Алюминий | от 0,04 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18294-2004 |  |  |  | Бериллий | 0,0001-0,005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18308-72 |  |  |  | Молибден | 0,0025 -1,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18309-72 |  |  |  | Полифосфаты | от 0,01 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 19413-89 |  |  |  | Селен | 0,0001- 0,0005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51210-98 |  |  |  | Бор | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18826-73 |  |  |  | Нитраты | от 0,44 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ Р 52407-2005 |  |  |  | Общая жёсткость | от 0,10 Ж |  |
|  | ГОСТ Р 51212-98 |  |  |  | Ртуть | 0,0001-0,0005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51211-98 |  |  |  | АПАВ | 0,025-2,0 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ Р 51680-2000 |  |  |  | Цианиды | 0,01-0,25 мг/дм3 |  |
|  | МУК 4.1.12223-4.1.2225-07 |  |  |  | Иод | 0,02-0,2 мг/дм3 |  |
|  | М 01-26-2006 (св-во № 222.0374/01.00258/2011) |  |  |  | Мышьяк | 0,005-2,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.403-95 |  |  |  | Кальций | 1,0-100,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.433-2005 |  |  |  | Кремний | 0,5-15 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52963-2008 |  |  |  | Щёлочность | 0,1-100 ммоль/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Гидрокарбонаты | - |  |
|  |  |  |  |  | Карбонаты | - |  |
|  | РД 52.24.495-2005 |  |  |  | Водородный показатель | 4-10 ед. рН | СанПиН 2.1.4.1175-02 ГОСТ 2761-84 |
|  | ГОСТ Р 52962-08 |  |  |  | Хром | 0,02 - 10,0 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (св-во № 303/242-(01.00250-2008)-2012) |  | - | - | Нефтепродукты | 0,005 - 50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (св-во № 223.1.0107/01.00258/2010) |  |  |  | Фенольный индекс | 0,0005-25,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (св-во № 223.1.0108/01.00258/2010) |  |  |  | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |  | - | - | Перманганатная окисляемость | 0,25-100 мгО2/дм3 | ГОСТ 2761-84 |
|  | ГОСТ 18293-72 |  |  |  | Цинк | 0,5-10,0 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,1-1,0 мг/дм3 |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: Хлорофос | 0,01-0,2 мг/кг | СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД |  | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  | МУ № 2645-82 |  |  |  | Трефлан |  |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  | ГОСТ Р 51209-98 |  |  |  | Гамма-изомер ГХЦГ (линдан) |  |  |
|  |  |  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |
|  | ГОСТ Р 52730-2007 |  |  |  | 2,4 Д кислота | от 0,0002 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1911-78 |  |  |  | Метафос |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  | ГН 1.2.1323-03 |
|  |  |  |  |  | Альдрин |  |  |
|  | МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 МР ФГУП «ВИМС» от 2009 г. |  |  |  | Отбор, подготовка, обработка проб для радиологических исследований |  |  |
|  | МВИ НПП «Доза» от 2005 г. |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная суммарная альфа-активность | 0,01 - 1000 Бк/кг | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  |  |  |  |  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1 – 3000 Бк/кг |  |
|  | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2837-11 МУК 4.2.2029-05 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса гепатита А | от 500 копий/мл | МУ 3.1.2837-11 МУК 4.3.2035-05 СП 3.1.2825-10 |
|  | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. |  |  |  | РНК ротавируса группы А, астровируса | от 1х104 ГЭ/мл | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовируса 2 генотипа | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. |  |  |  | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. |  |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № ФСР 007/00686 от 18.09.2007. |  |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2357-08 |  |  |  | Полиовирусы и другие (неполио) энтеровирусы |  | СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 МУК 4.2.2029-05 |
| 47 | ГОСТ 3351-74 | Вода плавательных бассейнов | - | - | Органолептические показатели: Запах | 0-5 баллов | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
|  |  |  |  |  | Привкус |  |  |
|  |  |  |  |  | Мутность | 0,58 - 8 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52769-2007 |  |  |  | Цветность | 0-70 0 |  |
|  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  | Физико-химические показатели: Хлориды | от 0,5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18190-72 |  |  |  | Остаточный активный хлор | от 0,03 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18301-72 |  |  |  | Остаточный озон | от 0,05 мг/дм3 О3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (св-во № 223.1.0108/01.00258/2010) |  |  |  | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51392-99 |  |  |  | Хлороформ | от 0,0002 мг/м3 |  |
|  | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2837-11 МУК 4.2.2029-05 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса гепатита А | от 500 копий/мл | МУ 3.1.2837-11 СП 3.1.2825-10 |
|  | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09 |  |  |  | РНК ротавируса группы А, астровируса | от 1х104 ГЭ/мл | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовируса 2 генотипа | от 5х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. |  |  |  | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. |  |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № ФСР 007/00686 от 18.09.2007. |  |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2357-08 |  |  |  | Полиовирусы и другие (неполио) энтеровирусы |  | СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2314-08 |  |  |  | Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты лямблий |  | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 48 | ГОСТ 3351-74 | Поверхностные воды | - | - | Органолептические показатели: Запах | 0-5 баллов | ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.5..980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  |  |  |  |  | Привкус |  |  |
|  |  |  |  |  | Мутность | 0,58 - 8 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52769-2007 |  |  |  | Цветность | 0-70 0 |  |
|  | ГОСТ 4011-72 |  |  |  | Физико-химические показатели: Общее железо | 0,10 - 2,00 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4192-82 |  |  |  | Нитрит-ион | 0,003-0,3 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак и аммоний-ион | 0,05-3,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (св – во № 222.0376/01.00258/2011) |  |  |  | Аммоний | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Калий |  |  |
|  |  |  |  |  | Кальций |  |  |
|  |  |  |  |  | Натрий |  |  |
|  |  |  |  |  | Барий | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Литий | 0,015-2,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Магний | 0,25-2500,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Стронций | 0,5-50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |  |  |  | Никель | 0,015-20,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт |  |  |
|  | ПНД Ф 14.1: 2:4.157-99 |  |  |  | Хлорид - ион | 0,5-20000,0 мг/дм3 | ГОСТ 2761-74 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  |  |  |  |  | Сульфат - ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрит - ион | 0,2-100,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Нитрат – ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Фторид — ион | 0,1-25,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат - ион | 0,25-100,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  | Хлориды | от 0,5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4386-89 |  |  |  | Фтор | 0,04-1,00 мг/дм3 | ГОСТ 2761-74, ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 4389-72 ГОСТ Р 52964 – 08 |  |  |  | Сульфаты | 2-2500 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4974-72 |  |  |  | Марганец | от 0,01мг/ дм3 |  |
|  | ГОСТ 18164-72 ГОСТ 18165-72 |  |  |  | Сухой остаток | 0,1-100 мг/дм3 | ГОСТ 2761-74 СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18165-72 |  |  |  | Алюминий | от 0,04 мг/дм3 | ГОСТ Р 54316-11 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18294-2004 |  |  |  | Бериллий | 0,0001-0,005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18308-72 |  |  |  | Молибден | 0,0025 -1,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18309-72 |  |  |  | Полифосфаты | от 0,01 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18826-73 |  |  |  | Нитраты | от 0,44 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 19413-89 |  |  |  | Селен | 0,0001- 0,0005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51212-98 |  |  |  | Ртуть |  |  |
|  | ГОСТ Р 51210-98 |  |  |  | Бор | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51211-98 |  |  |  | АПАВ | 0,025-2,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51680-2000 |  |  |  | Цианиды | 0,01-0,25 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52407-2005 |  |  |  | Общая жёсткость | от 0,10 Ж |  |
|  | М 01-26-2006 (св-во № 222.0374/01.00258/2011) |  |  |  | Мышьяк | 0,005-2,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.403-95 |  |  |  | Кальций | 1,0-100,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.433-2005 |  |  |  | Кремний | 0,5-15 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52963-2008 |  |  |  | Гидрокарбонаты Щёлочность | 0,1-100 ммоль/дм3 |  |
|  | РД 52.24.419-2005 |  | - | - | Растворённый кислород | 0-15 мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 ГОСТ 2761-84 |
|  | РД 52.24.420-2005 |  | - | - | Биохимическое потребление кислорода | 1,0-11,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.421-95 |  | - | - | Химическое потребление кислорода | 4,0-80,0 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.468-2005 |  | - | - | Взвешенные вещества | 5 - 100 мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 |
|  | РД 52.24.496-2005 |  |  |  | Температура Прозрачность | от 0,1 см |  |
|  | РД 52.24.495-2005 |  |  |  | Водородный показатель | 4-10 ед. рН | ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.5.980-00 |
|  | ГОСТ Р 52962-08 |  |  |  | Хром | 0,02 - 10,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (св-во № 303/242-(01.00250-2008)-2012) |  |  |  | Нефтепродукты | 0,005 - 50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (св-во № 223.1.0107/01.00258/2010) ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (св-во № 223.1.0108/01.00258/2010) |  |  |  | Фенольный индекс | 0,0005-25,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18293-72 |  |  |  | Цинк | 0,5-10,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,1-1,0 мг/дм3 |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Пестициды: Хлорофос | 0,01-0,2 мг/кг | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.689-98 ГН 2.1.5.690-98 ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДВФ |  |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | ТМТД |  | СанПиН 2.1.5.980-00 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 2645-82 |  |  |  | Трефлан |  |  |
|  | МУ № 1542-76 |  |  |  | Симазин |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропазин |  |  |
|  |  |  |  |  | Атразин |  |  |
|  | ГОСТ Р 52730-2007 |  |  | - | 2,4 Д кислота | от 0,0002 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1911-78 |  |  |  | Метафос |  |  |
|  |  |  |  |  | Карбофос |  |  |
|  | МУ № 2142-80 |  |  |  | Гамма-изомер ГХЦГ |  |  |
|  | МУ № 4120-86 |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептахлор |  |  |
|  | МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 МР ФГУП «ВИМС» от 2009 г. |  |  |  | Отбор, подготовка, обработка проб для радиологических исследований |  |  |
|  | МВИ НПП «Доза» от 2005 г. |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная суммарная альфа-активность | 0,01 - 1000 Бк/кг | СанПиН 2.6.1.2523-09 |
|  |  |  |  |  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1 – 3000 Бк/кг |  |
|  | МР 2.6.1.0064-12 |  | - | - | Удельная активность стронция-90 | от 0,01 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность цезия-137 | от 0,01 Бк/кг |  |
|  | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2837-11 МУК 4.2.2029-05 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса гепатита А | от 500 копий/мл | МУ 3.1.2837-11 СП 3.1.2825-10 |
|  | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09 |  |  |  | РНК ротавируса группы А, астровируса | от 1х104 ГЭ/мл | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовируса 2 генотипа | от 5х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. |  |  |  | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. |  |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № ФСР 007/00686 от 18.09.2007. |  |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2357-08 |  |  |  | Полиовирусы и другие (неполио) энтеровирусы |  | СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.1884-04 |  | - | - | Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты патогенных простейших кишечника | - | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| 49 | ГОСТ 23268.0-91 | Воды минеральные природные питьевые | 918540- 918547 | 2201 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 54316-11 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ 23268.1-91 |  |  |  | Органолептические показатели: Прозрачность Цвет Вкус, запах |  | ГОСТ Р 54316-11 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (св – во № 222.0376/01.00258/2011) |  |  |  | Физико-химические показатели: Аммоний | 0,5-5000,0 мг/дм3 | ГОСТ Р 54316-2011 |
|  |  |  |  |  | Барий | 0,05-5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Калий | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций |  |  |
|  |  |  |  |  | Литий | 0,015-2,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Магний | 0,25-2500,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Натрий | 0,5-5000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Стронций | 0,5-50,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |  |  |  | Никель | 0,015-20,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1: 2:4.157-99 |  |  |  | Хлорид - ион | 0,5-20000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат - ион |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрит - ион | 0,2-100,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фторид — ион | 0,1-25,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат - ион | 0,25-100,0 мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1: 2:4.157-99 ГОСТ 23268.9 -78 |  |  |  | Нитрат - ион | 0,001-100,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  | Хлориды | от 0,5 мг/дм3 | СанПиН 2.3.2.1078-01 ГОСТ Р 54316-2011 |
|  | ГОСТ 4389-72 ГОСТ Р 52964 - 08 |  |  |  | Сульфаты | 2-2500 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  | Сухой остаток | 0,1-100 мг/дм3 | ГОСТ Р 51232-98 ГОСТ Р 54316-11 |
|  | ГОСТ 18294-2004 |  |  |  | Бериллий | 0,0001-0,005 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18308-72 |  |  |  | Молибден | 0,0025 -1,0 мг/дм3 | ГОСТ Р 54316-11 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ГОСТ 18309-72 |  |  |  | Полифосфаты | от 0,01 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18826-73 |  |  |  | Нитраты | от 0,44 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 19413-89 |  |  |  | Селен | 0,0001- 0,0005 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 51212-98 |  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ Р 54316-11 |
|  | М 01-26-2006 (св-во № 222.0374/01.00258/2011) |  |  |  | Мышьяк | 0,005-2,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ Р 52963-2008 |  |  |  | Гидрокарбонаты Щёлочность | 0,1-100 ммоль/дм3 |  |
|  | МУК 4.1.12223-4.1.2225-07 |  |  |  | Иод | 0,02-0,2 мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | МУК 4.1.742-99 |  |  |  | Медь | 0,0025-0,25 мг/дм3 |  |
|  | РД 52.24.433-2005 |  |  |  | Кремний | 0,5-15 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18293-72 |  |  |  | Цинк | 0,5-10,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,1-1,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 23268.2 -78 |  |  |  | Двуокись углерода | от 0,001 мг/дм3 | ГОСТ Р 54316-11 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
|  | ГОСТ 23268.3 -78 |  |  |  | Гидрокарбонат - ионы | от 5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 23268.4 -78 |  |  |  | Сульфат - ионы | от 0,2 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 23268.5 -78 |  |  |  | Ионы кальция | от 1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Ионы магния |  |  |
|  | ГОСТ 23268.6 -78 |  |  |  | Ионы натрия | 1,0 - 8,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 23268.8-78 |  |  |  | Нитрит- ионы | 0,05 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 23268.10 -78 |  |  |  | Ионы аммония | 0,05- 4,0 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 23268.11 -78 |  |  |  | Ионы железа | от 0,5 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 23268.12 -78 |  |  |  | Перманганатная окисляемость | 0,25-10,0 мгО2/дм3 |  |
|  | ГОСТ 23268.17 -78 |  |  |  | Хлорид-ионы | 2,0 - 40,0 мг/дм3 |  |
|  | МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 МР ФГУП «ВИМС» от 2009 г. |  |  |  | Отбор, подготовка, обработка проб для радиологических исследований |  |  |
|  | МВИ НПП «Доза» от 2005 г. |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная суммарная альфа-активность | 0,01 - 1000 Бк/кг | СанПиН 2.3.2.2575-10 |
|  |  |  |  |  | Удельная суммарная бета-активность | 0,1 – 3000 Бк/кг |  |
|  | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2837-11 МУК 4.2.2029-05 |  |  |  | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса гепатита А | от 500 копий/мл | МУ 3.1.2837-11 СП 3.1.2825-10 |
|  | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09 |  |  |  | РНК ротавируса группы А, астровируса | от 1х104 ГЭ/мл | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовируса 2 генотипа | от 5х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. |  |  |  | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. |  |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № ФСР 007/00686 от 18.09.2007. |  |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. МУК 4.2.2029-05 |
|  | МУК 4.2.2357-08 |  |  |  | Полиовирусы и другие (неполио) энтеровирусы |  | СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 МУК 4.2.2029-05 |
| 50 | ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная | 013000 |  | Физико-химические показатели: Остаток после выпаривания | от 2,5 мг/дм3 | ГОСТ 6709-72 |
|  |  |  |  |  | Нитраты | от 0,2 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак и аммонийные соли | от 0,02 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфаты | от 0,5 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды | от 0,02 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Железо | от 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций | от 0,8 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | от 0,02 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | от 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | от 0,2 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Водородный показатель | 1-12 ед.рН |  |
|  |  |  |  |  | Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий | от 0,08 мгО2/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Алюминий | от 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Удельная электропроводность | от 5х10-4 См/м |  |
| 51 | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2837-11 МУК 4.2.2029-05 | Сточные воды |  |  | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса гепатита А | от 500 копий/мл | МУ 3.1.2837-11 СП 3.1.2825-10 СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.3.2030-05 |
|  | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09 |  |  |  | РНК ротавируса группы А, астровируса | от 1х104 ГЭ/мл | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. МУ 3.1.1.2969-11 МУ 3.1.1.2957-11 СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.3.2030-05 |
|  |  |  |  |  | РНК норовируса 2 генотипа | от 5х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.3.2030-05 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. |  |  |  | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.3.2030-05 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. |  |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.3.2030-05 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № ФСР 007/00686 от 18.09.2007. |  |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. МУК 4.2.2029-05 СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.3.2030-05 |
|  | МУК 4.2.2357-08 |  |  |  | Полиовирусы и другие (неполио) энтеровирусы |  | СП 3.1.2951-11 СП 3.1.2950-11 МУК 4.2.2029-05 СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.3.2030-05 |
|  | МУК 4.2.2661-10 |  | - | - | Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты патогенных простейших |  | СанПиН 3.2.1333-03 |
|  |  | Почва |  |  |  |  |  |
| 52 | МУ 31-11/05 | Почва (земельных участков, грунт, песок с территорий ДДУ, СОШ) | - | - | Физико-химические показатели: Ртуть | 0,1-30 мг/кг | СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 ГОСТ 17.4.1.02-83 ГОСТ 17.4.3.03-85 |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | 0,1-40 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26951-86 |  |  |  | Нитраты | 2,8-109 мг/кг |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |  |  |  | Нефтепродукты | 5-2000 мг/кг |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 |  |  |  | 3,4 бенз(а)пирен | 0,005-2,0 мг/кг |  |
|  | Санохрана почвы, 1963 г |  |  |  | Фенол | 0,2-2,5 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  | Хлориды | от 10 мг/кг |  |
|  | Руков-во 1993 г. |  |  |  | Формальдегид | от 0,05 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26483-85 |  |  |  | Водородный показатель (рН) | 1,6-12,6 ед. рН |  |
|  | ГОСТ 4192-82 |  |  |  | Аммоний | 2,0 – 40 мг/кг |  |
|  | РД 52.18.289-90 |  |  |  | Медь | 0,2-5,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 1,0-20,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,5-10,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | 0,05-2,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,3-5,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,5-5,0 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | 0,1-3 мг/кг |  |
|  |  |  |  |  | Хром | 0,5-10 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30711-2001 |  | - | - | Микотоксины: Афлатоксин В1 | 2,8-109 мг/кг | СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-0 ГОСТ 17.4.1.02-83 ГОСТ 17.4.3.03-85 |
|  | МУ № 1766-77 |  | - | - | Пестициды: альфа-,бета-,гамма-изомеры ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | 0,005-0,07 мг/кг | ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 4383-87 |  | - | - | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | 0,01-1,0 мг/кг |  |
|  | МУ № 3222-85 |  |  |  | Хлорофос | 0,05-1,0 мг/кг |  |
|  | МР от 03.12.79 г. |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований | - |  |
|  | М ВНИИФТРИ 2003 г | Почва (земельных участков, грунт, песок с территорий ДДУ, СОШ; донные отложения) |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность калия-40 | 35 – 5 х 10 4 Бк/кг | СанПиН 2.1.7.1287-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 |
|  |  |  |  |  | Удельная активность тория-232 | 5 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность радия-226 | 4 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная эффективная активность природных радионуклидов | от 14 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  | МУК 4.2.2661-10 |  | - | - | Паразитологические показатели: Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших |  | СанПиН 2.1.7.1287-03 |
|  |  | Воздух |  |  |  |  |  |
| 53 | ГОСТ 12.1.014-84 МУК 4.1.1126-02 | Воздух рабочей зоны | - | - | Физико-химические показатели: Углеводороды нефти | 1,0 – 1200,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07 |
|  | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 1648-77 |  |  |  | Ацетон | 2,0 – 2000,0 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |  | Азота диоксид | 1,0 – 30,0 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 1639-77 |  |  |  | Озон | 0,05 – 1,0 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 1637-77 |  |  |  | Аммиак | 2,0 - 100,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1461-76 |  |  |  | Фенол | 0,12 - 5,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1634-77 |  |  |  | Цинк | 0,1 – 15,0 мг/м3 |  |
|  | М 02-14-2002 |  |  |  | 3,4-бенз(а)пирен | 0,02-5000 мкг/м3 | ГН 2.2.5.686-98 |
|  | МУ № 1641-77 |  |  |  | Серная кислота | 0,5 – 5,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07 |
|  | МУ № 1642-77 |  |  |  | Серы диоксид | 3,0 – 30,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1644-77 |  |  |  | Хлор | 0,5 – 12,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1645-77 |  |  |  | Хлористый водород | 3,0 – 20,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1674-77 |  |  |  | Метанол | 2,5 – 25,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1707-77 |  |  |  | Эпихлоргидрин | 0,5 - 5,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 4592-88 МУ № 3141-84 |  |  |  | Уксусная кислота | 2,5 – 25,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1696-77 МУ № 4524-87 МУ № 4820-88 |  |  |  | Формальдегид | 0,025 – 3,2 мг/м3 |  |
|  | МУ № 4436-87 |  |  |  | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | 1,0 – 50,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 2391-83 |  |  |  | Кремния двуокись | 0,1 – 3,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 2894-83 |  |  |  | Канифоль | 0,5 – 50,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 4916-88 |  |  |  | Синтетические моющие средства | 1,0 - 10,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 4945-88 |  |  |  | Азота оксид | 1,0 – 42,0 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 5836-91 |  |  |  | Аэрозоли индустриальных масел | 2,5 - 50,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 5853-91 |  |  |  | Сероводород | 5,0 – 50,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 5914-91 |  |  |  | Свинец | 0,005 – 0,1 мг/м3 |  |
|  | МУ № 5926-91 |  |  |  | Фенол | 0,15 -1,5 мг/м3 |  |
|  | МУ № 5937-91 |  |  |  | Щёлочи едкие | 0,2 - 3,5 мг/м3 |  |
|  | МУК 4.1.005-94 |  |  |  | Ртуть | 1,0 – 0,05 мг/м3 |  |
|  | МУ № 5044-89 |  |  |  | Пестициды: ТМТД |  | ГН 1.2.1323-03 ГН 1.2.2701-10 |
|  | МУ № 2858-83 |  |  |  | Децис | 0,05 – 0,5 мг/м3 | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | Амбуш |  |  |
|  |  |  |  |  | Рипкорд |  |  |
|  | МУ № 4122-88 |  |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | 0,0001- 2,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 5032-89 |  |  |  | альфа-, бета-, гамма-изомеры ГХЦГ | 0,004 – 0,2 мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 |
| 54 | МУ № 4524-88 | Воздух помещений ЛПУ |  |  | Физико-химические показатели: Формальдегид | 0,25 – 3,0 мг/м3 | СанПиН 2.1.3.2630-10 ГН 2.2.5.1313-03, ГОСТ 12.1.005-88 |
|  | МУ № 4945-88 |  |  |  | Дихром триоксид (по хрому ỊỊỊ) | 0,5 – 9,5 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид | 0,65 – 27,0 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кремний диоксид | 0,5 – 12,5 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | 0,05 – 1,25 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,025 – 1,25 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Железо | 1,5 – 15,0 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хрома оксид (ỊỊỊ) | 0,5 – 9,5 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,005 – 0,12 мг/м3 |  |
|  | МУК 4.1.1126-02 |  |  |  | Азота диоксид | 0,1 – 10 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Взвешенные вещества | 0,1 – 50,0 мг/м3 |  |
| 55 | ГОСТ 22648-77 МР № 01.023-07 | Воздух жилых и общественных зданий | - | - | Стирол | 0,001 – 0,012 мг/м3 | ГН 2.1.6.695-98, ГН 2.1.6.1338-03 СанПиН 2.1.2.729-99 |
|  | МУ № 1383-75 |  |  |  | Хлористый винил | 0,005 – 0,05 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1516-76 |  |  |  | Акрилонитрил | 0,01 – 1,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1695-77 |  |  |  | Толуилендиизоцианат | 0,001 – 0,20 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1645-77 |  |  |  | Хлористый водород | 0,1 – 1,0 мг/м3 |  |
|  | МУ № 2221-80 МР № 01.025-07 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03 – 1,5 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Диоктилфталат | 0,004 – 1,5 мг/м3 |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль |  |  |
|  | МУ № 1682-77 |  |  |  | Окись этилена | 0,015 – 0,1 мг/м3 |  |
|  | МУ № 4592-88 |  |  |  | Уксусная кислота | 0,03 – 0,3 мг/м3 |  |
|  | МУК 4.1.005-94 |  |  |  | Ртуть | 0,1 – 50 мкг/м3 |  |
|  | Руков-во по эксплуат. «Палладий-3М» |  |  |  | Оксид углерода (II) | 0,01 – 50,0 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Формальдегид | 0,003 - 0,05 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 0,01 - 2,50 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,00024 – 0,0024 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Диоксид азота | 0,02 – 1,40 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлор | 0,012 - 0,30 мг/м2 |  |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 0,1 – 50,0 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.) |  |  |  | Серная кислота и сульфаты | 0,005 – 3,00 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.4.) |  |  |  | Сероводород | 0,004 – 0,12 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.4.) |  |  |  | Фенол | 0,003 – 0,1 мг/м3 |  |
|  | МР № 01.022-07 |  |  |  | Ацетон | 0,175 – 1,75 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 0,05 – 0,5 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетальдегид | 0,005 – 0,05 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Метанол | 0,25 – 2,5 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Пропанол | 0,15 – 1,5 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол | 0,3 – 3,0 мг/м3 |  |
|  | МР № 01.023-07 |  |  |  | Бензол | 0,005 – 0,06 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | м-,п-,о-Ксилол |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептан |  |  |
|  |  |  |  |  | Гексан |  |  |
|  | МУ № 5032-89 |  |  |  | Пестициды: альфа-, бета-, гамма-изомеры ГХЦГ | 0,004-0,2 мг/м3 | СанПиН 2.1.2.1002-00 ГН 1.2.1323-03 |
| 56 | МУ № 1695-77 М 02-14-2002 | Атмосферный воздух населенных мест |  |  | Физико-химические показатели: Толуилендиизоцианат | 0,0005-2500 мкг/м3 | СанПиН 2.6.1032-01 ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 ГН 2.1.6.695-98 |
|  | РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.1.) |  |  |  | Аммиак | 0,01 – 2,50 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Диоксид азота | 0,02 – 1,40 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | 0,001 – 0,005 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,00024 – 0,0024 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.) |  |  |  | Взвешенные вещества | 0,1 – 50,0 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.) |  |  |  | Серная кислота и сульфаты | 0,005 – 3,00 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.4.) |  |  |  | Сероводород | 0,004 – 0,12 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.4.) |  |  |  | Фенол | 0,003 - 0,1 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 ( п.5.3.3.7.) |  |  |  | Формальдегид | 0,01 – 0,22 мг/м3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 (п. 5.3.8.) |  |  |  | Сажа | 0,025 – 1,0 мг/м3 |  |
|  | МУК 4.1.598-96 |  |  |  | Метанол | 0,001 – 0,05 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон |  |  |
|  |  |  |  |  | Бензол |  |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |
|  |  |  |  |  | Стирол |  |  |
|  | МУ № 5032-89 |  |  |  | Пестициды: альфа-, бета-, гамма-изомеры ГХЦГ | 0,004-0,2 мг/м3 | СанПиН 2.1.2.1002-00 ГН 1.2.1323-03 |
|  |  | Промышленная продукция, материалы |  |  |  |  |  |
| 57 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-91 | Игрушки Изделия, материалы для изготовления игрушек | 962446 963000 221000 222000 229250 | 3407 00 000 9503 , 3910 9505 – 9508 3923, 3902 3903 - 3908 | Отбор проб |  |  |
|  | ГОСТ 29188.0-91 |  |  |  | Органолептические показатели: Запах | 1-5 баллов | ТР ТС 008/2011 |
|  |  |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Акрилонитрил | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |
|  | МУ от 19.10.90 г |  |  |  | Органолептические показатели: Привкус | - |  |
|  | ГОСТ 25779-90 |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке, действию слюны, пота | - |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 ГОСТ 29188.0-91 |  |  |  | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Акрилонитрил | 0,01-1,0 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1675-77 ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Метилметакрилат | 0,005-0,03 мг/м³ |  |
|  | ГОСТ 4152-89 |  |  |  | Мышьяк | 0,025-0,1 мг/дм³ |  |
|  | МР № 01.022-07 МР № 01.024-07 |  |  |  | Ацетальдегид | 0,005-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон | 0,05-1,75 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Метанол | 0,1-2,5 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Изобутанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропанол | 0,05-1,5 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол | 0,05-3,0 мг/дм³ |  |
|  | МР № 01.023-07 МР № 01.024-07 |  |  |  | Толуол | 0,005-0,1 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |
|  |  |  |  |  | Этилбензол |  |  |
|  | МР № 01.024-07 |  |  |  | Бензол |  |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 2221-80 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,1 мг/м³ |  |
|  | Инстр. № 4259-87 МУ № 2221-80 |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01,0-3,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Диэтилфталат | 0,01-5,0 мг/дм³ |  |
|  | Инстр. № 4259-87 МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Стирол | 0,001-0,12 мг/дм³ |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Фенол | 0,003-0,015 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1695-77 |  |  |  | Толуилендиизоцианат | 0,001-0,01 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-1,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 24295-80 ПНДФ 14.1:2.22-95 |  |  |  | Кобальт | 0,05-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | ПНДФ 14.1:2.22-95 |  |  |  | Свинец | 0,5-10 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,5-2,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 4974-72 |  |  |  | Марганец | 0,02-0,2 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18165-89 |  |  |  | Алюминий | 0,005-0,5 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности в водной среде | 70-120 % |  |
|  | ГОСТ 30108-94 М ВНИИФТРИ 2003 г. |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная эффективная активность природных радионуклидов | от 14 Бк/кг | ТР ТС 008/2011 |
|  |  |  |  |  | Удельная активность калия-40 | 35 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность тория-232 | 5 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность радия-226 | 4 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  | Физические факторы: Эквивалентный уровень звука игрушек | 1-140 дБ | ТР ТС 008/2011 |
|  |  |  |  |  | Уровень напряженности электромагнитного поля радиочастот- ных диапазонов (>30 кГц) | 0,0002 – 1000 В/м 50 мА/м – 8 А/м |  |
|  | МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ 25779-90 ГОСТ Р 51555-99 |  |  |  | Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемого игрушкой | 0,0002 – 1000 В/м 50 мА/м – 8 А/м |  |
|  | МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ 25779-90 |  |  |  | Уровни локальной вибрации, создаваемые игрушкой | 1-160 дБ |  |
| 58 | ГОСТ 18321-73 Инстр. № 880-71 | Полимерные материалы и пластические массы на их основе | 540000 590000 969530 220000 | 3901 - 3910 3912 , 4819 3914 00 000 0 3923 , 4802 4807 00 300 0 4806 40 100 0 4823 70 100 0 | Отбор проб для санитарно-химических исследований |  |  |
|  | Инстр. № 880-71 |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Формальдегид | 0,05-0,5 мг/дм³ | ТР ТС 005/2011 |
|  |  |  |  |  | Акрилонитрил | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Гексаметилендиамин | 0,005-0,05 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Этиленгликоль | 0,5-3,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Диметилтерефталат | 0,75-3,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 29188.0-91 |  |  |  | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Акрилонитрил | 0,01-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Метилметакрилат | 0,005-0,03 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Стирол | 0,001-0,12 мг/м³ |  |
|  | МР № 01.022-07 МР № 01.024-07 |  |  |  | Ацетальдегид | 0,005-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Пропанол | 0,05-1,5 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол | 0,05-3,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол | 0,05-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Метанол | 0,1-2,5 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон | 0,05-1,75 мг/дм³ |  |
|  | МР № 01.023-07 |  |  |  | Бензол | 0,005-0,06 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |
|  |  |  |  |  | Этилбензол |  |  |
|  | МР № 01.024-07 |  |  |  | Гептан | 0,005-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Гексан | 0,005- 0,1 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 2221-80 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,2 мг/м³ |  |
|  | Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01-3,0 мг/м³ |  |
|  | Инстр. № 4259-87 МУК 2.3.3.052-96 |  |  |  | Стирол | 0,005-0,05 мг/дм³ |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Фенол | 0,003-0,015 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,05-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | ПНДФ 14.1:2.22-95 |  |  |  | Кадмий | 0,3-10 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,5-10 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,5-2,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 4974-72 |  |  |  | Марганец | 0,02-0,2 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18165-89 |  |  |  | Алюминий | 0,005-0,5 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 4077-86 |  |  |  | Ацетофенон | 0,01-0,2 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
| 59 | ГОСТ 18321-73 | Товары для детей: одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, обувь, кожгалантерейные изделия Посуда и столовые приборы из пластмассы, изделия для ухода за детьми | 841000 854000 880000 229000 250000 544000 546350 590000 | 6111, 6112 6201 - 6205 6209 -6211 6401 - 6405 3924, 4014 | Отбор проб для санитарно-химических исследований |  |  |
|  | ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  | Органолептические показатели: Интенсивность запаха вытяжки модельной водной среды | 1-5 баллов | ТР ТС 007/2011 |
|  | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  | Уровень запаха полимерного образца | 0-5 баллов | ТР ТС 005/2011 СанПиН 2.1.4.2652-10 МУ № 880-71 |
|  |  |  |  |  | Привкус Изменение цвета и прозрачности модельной водной среды |  |  |
|  |  |  |  |  | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ Р 50962-96 |
|  |  |  |  |  | Миграция красителя |  |  |
|  |  |  |  |  | Химическая стойкость |  |  |
|  | ГОСТ 29188.0-91 |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм³ | ТР ТС 005/2011 |
|  | МУ от 19.10.90 г |  |  |  | Изменение рН водной вытяжки |  |  |
|  | ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Акрилонитрил | 0,01-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Стирол | 0,001-0,12 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1675-77 ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Метилметакрилат | 0,005-0,03 мг/м³ |  |
|  | ГОСТ 25617-83 |  |  |  | Свободный формальдегид | 40-300 мкг/г |  |
|  | ГОСТ 3399-76 |  |  |  | Тиурам | 0, 25-1,0 мг/м³ |  |
|  | МР № 01.022-07 |  |  |  | Метанол | 0,25-2,5 мг/м³ |  |
|  | МР № 01.022-07 МР № 01.024-07 |  |  |  | Ацетальдегид | 0,005-0,05 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол | 0,05-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон | 0,175-1,75 мг/м³ |  |
|  | МР № 01.023-07 |  |  |  | Толуол | 0,005-0,1 мг/м³ |  |
|  | МР № 01.024-07 |  |  |  | Бензол | 0,005- 0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Ксилол | 0,005- 0,1 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 2221-80 Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,2 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01-3,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Диэтилфталат | 0,01-5,0 мг/м³ |  |
|  | Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Стирол | 0,005-0,05 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Капролактам | 0,25-1,0 мг/дм³ |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Фенол | 0,003-0,015 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1695-77 |  |  |  | Толуилендиизоцианат | 0,001-0,01 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,05-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | ПНДФ 14.1:2.22-95 |  |  |  | Кадмий | 0,3-10 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,5-10 мг/дм |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,5-2,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 4974-72 |  |  |  | Марганец | 0,02-0,2 мг/дм3 |  |
|  | ГОСТ 18165-89 |  |  |  | Алюминий | 0,005-0,5 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 26927-86 |  |  |  | Ртуть | 0,003-0,01 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 4077-86 |  |  |  | Ацетофенон | 0,01-0,2 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | МУ № 880-71 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,5-5,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Диметилтерефталат | 0,75-3,0 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 2576-82 |  |  |  | Диметилтерефталат | 0,005-0,05 мг/м³ |  |
|  | МУК 4.1.742-99 |  |  |  | Медь | 0,002-2,0 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
|  | МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |  | Физические факторы: Напряженность электростатического поля | 0,3 – 180 кВ/м |  |
|  | ГОСТ 12088-77 |  |  |  | Физико-гигиенические показатели: Воздухопроницае-мость | 3-2080 дм³/м²с |  |
|  | ГОСТ 3816-81 |  |  |  | Гигроскопичность | 0-20 % |  |
| 60 | ГОСТ 18321-73 | Текстильные товары Одежда верхняя; изделия костюмные, платьево-блузочные, бельевые и сорочки Трикотажные изделия Обувь | 830000 821000 850000 840000 880000 259000 | 5209, 5201 5210 - 5212 5111, 5112 5007 6201 - 6208 6210, 6211 6101 - 6109 | Отбор проб для санитарно-химических исследований |  |  |
|  | ГОСТ 29188.0-91 |  |  |  | Органолептические показатели: Интенсивность запаха | 1-5 баллов | ТР ТС 017/2011 |
|  |  |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Этиленгликоль | 0,5-3,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Гексаметилендиамин | 0,005-0,05 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Акрилонитрил | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Диметилтерефталат | 0,75-3,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Акрилонитрил | 0,01-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Стирол | 0,001-0,12 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1675-77 ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Метилметакрилат | 0,005-0,03 мг/м³ |  |
|  | ГОСТ 25617-83 |  |  |  | Свободный формальдегид | 40-300 мкг/г |  |
|  | ГОСТ 3399-76 |  |  |  | Тиурам |  |  |
|  | ГОСТ 4152-89 |  |  |  | Мышьяк | 0,025-0,1 мг/дм³ |  |
|  | МР № 01.022-07 МР № 01.024-07 |  |  |  | Ацетальдегид | 0,005-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол | 0,05-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Метанол | 0,1-2,5 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон | 0,05-1,75 мг/дм³ |  |
|  | МР № 01.023-07 МР № 01.024-07 |  |  |  | Толуол | 0,005- 0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бензол |  |  |
|  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |
|  | МУ № 2221-80 |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01-3,0 мг/м³ |  |
|  | Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,2 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Капролактам | 0,25-1,0 мг/дм³ |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Фенол | 0,003-0,015 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 25617-83 |  |  |  | Вложение химических волокон |  | ГОСТ 25617-83 |
|  | МУ № 1695-77 |  |  |  | Толуилендиизоцианат | 0,001-0,01 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,05-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | ПНДФ 14.1:2.22-95 |  |  |  | Кадмий | 0,3-10 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,5-10 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,5-2,0 мг/дм³ |  |
|  | МУК 4.1.742-99 |  |  |  | Медь | 0,002-2,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 12088-77 |  |  |  | Физико-гигиенические показатели: Воздухопроницае-мость | 3-2080 дм³/м²с | ТР ТС 017/2011 |
|  | ГОСТ 3816-81 |  |  |  | Гигроскопичность | 0-20 % |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
|  | МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |  | Физические факторы: Напряженность электростатического поля | 0,3 – 180 кВ/м |  |
| 61 | ГОСТ 18321-73 | Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных защитных тканей | - | 6203, 6204 6211 | Отбор проб для санитарно-химических исследований |  |  |
|  | ГОСТ 29188.0-91 |  |  |  | Органолептические показатели: Интенсивность запаха вытяжки модельной водной среды | 1-5 баллов | ТР ТС 019/2011 |
|  |  |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Акрилонитрил | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Этиленгликоль | 0,5-3,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Гексаметилендиамин | 0,005-0,05мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 880-71 |  |  |  | Диметилтерефталат | 0,75-3,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Акрилонитрил | 0,01-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Стирол | 0,001-0,12 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1675-77 ГОСТ 22648-77 |  |  |  | Метилметакрилат | 0,005-0,03 мг/м³ |  |
|  | ГОСТ 3399-76 |  |  |  | Тиурам |  |  |
|  | ГОСТ 4152-89 |  |  |  | Мышьяк | 0,025-0,1 мг/дм³ |  |
|  | МР № 01.022-07 МР № 01.024-07 |  |  |  | Метанол | 0,1-2,5 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол | 0,05-1,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Изобутанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропанол | 0,05-1,5 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол | 0,05-3,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Ацетальдегид | 0,005-1,0 мг/м³ |  |
|  | МР № 01.023-07 МР № 01.024-07 |  |  |  | Этилбензол | 0,005-0,1 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | Бензол |  |  |
|  | МР № 01.024-07 |  |  |  | Этилацетат | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептан | 0,005-0,1 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 2221-80 Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01-3,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,2 мг/м³ |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Фенол | 0,003-0,015 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1695-77 |  |  |  | Толуилендиизоцианат | 0,001-0,01 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,05-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | ПНДФ 14.1:2.22-95 |  |  |  | Кадмий | 0,3-10 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,5-10 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,5-2,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 26927-86 |  |  |  | Ртуть | 0,003-0,01 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 4077-86 |  |  |  | Ацетофенон | 0,01-0,2 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | МУ № 2576-82 |  |  |  | Диметилтерефталат | 0,005-0,015 мг/м³ |  |
|  | МУК 4.1.742-99 |  |  |  | Медь | 0,002-2,0 мг/дм³ |  |
|  | РД 52.24.495-05 |  |  |  | Показатель концентрации водородных ионов рН | 0-12 ед. рН |  |
|  |  |  |  |  | Изменения рН водной вытяжки | - |  |
|  | МУ № 880-71 |  |  |  | Окисляемость | 0,5-10 мгО2/дм³ |  |
|  | ГОСТ 12088-77 |  |  |  | Физико-гигиенические показатели: Воздухопроницаемость | 3-2080 дм³/м²с |  |
|  | ГОСТ 3816-81 |  |  |  | Гигроскопичность | 0-20 % |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
|  | МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |  | Физические факторы: Напряженность электростатического поля | 0,3 – 180 кВ/м |  |
| 62 | МУ № 880-71 | Материалы и изделия из них, контактирующие с питьевой водой: водопроводные трубы, резервуары и емкости, тара, посуда и кухонные принадлежности и др. | 540000 229000 590000 | 3802100000 4812000000 4823200000 7310 8413703000 8421210000 851610 | Органолептические показатели: Уровень запаха водной вытяжки | 0-5 баллов | МУ № 880-71 |
|  | Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Пенообразование | - | Инстр. № 4259-87 |
|  | ГОСТ 29188.0-91 |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Этиленгликоль | 0,5-3,0 мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.2652-10 |
|  |  |  |  |  | Эпихлогидрин | 0,1-0,4 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бромирующиеся вещества | 0-10 мг/дм³ | МУ № 880-71 |
|  |  |  |  |  | Бихроматная окисляемость | 0-15 5мгО2/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | БПК 5 | 0-5 мгО2/дм³ | РД 52.24.420-05 |
|  | МР № 01.024-07 |  |  |  | Этилбензол | 0,005-0,1 мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.2652-10 ГН 2.3.3.972-00 |
|  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептан |  |  |
|  |  |  |  |  | Гексан |  |  |
|  |  |  |  |  | Бензол |  |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон |  |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | Метанол | 0,1-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Изобутанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропанол | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетальдегид |  |  |
|  | ГОСТ 22648-77 Инстр. № 4259-87 МУК 2.3.3.052-96 |  |  |  | Стирол | 0,001-0,12 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 СанПиН 2.1.4.2652-10 |
|  | МУ № 2221-80 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,1 мг/м³ |  |
|  | Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01-0,05 мг/м³ |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.2652-10 ГН 2.3.3.972-00 |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 18165-89 |  |  |  | Алюминий | 0,005-0,5 мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.2652-10 |
|  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  | Олово | 1,0-5,0 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
| 63 | ГОСТ 29188.0-91 | Полимерные и натуральные материалы и изделия из них, контактирующие с пищей в ч.ч. изделия медицинского назначения | 540000 590000 969530 220000 | 3901 - 3910 3912 , 4819 3914 00 000 0 3923 , 4802 4807 00 300 0 4806 40 100 0 4823 70 100 0 | Санитарно-химические показатели: Формальдегид | 0,05-0,5 мг/дм³ | ГН 2.3.3.972-00 |
|  | МР № 01.024-07 |  |  |  | Этилбензол | 0,005-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептан |  |  |
|  |  |  |  |  | Гексан |  |  |
|  |  |  |  |  | Бензол |  |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон |  |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетальдегид |  |  |
|  |  |  |  |  | Метанол | 0,1-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Изобутанол |  |  |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,05-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | МУ 08-47/146 |  |  |  | Кадмий | 0,0001-1,0 мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.2652-10 ГН 2.3.3.972-00 |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,0001-10,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Медь | 0,001-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,002-2,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  | Олово | 1,0-5,0 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
| 64 | ГОСТ 29188.0-91 | Изделия, контактирующие с кожей человека средства интимной гигиены | 428000 464581 944483 944260 |  | Органолептические показатели: Запах | 0-5 баллов |  |
|  |  |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Бромирующиеся вещества | 0-10 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бихроматная окисляемость | 0-15 5мгО2/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 0,05-0,5 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 3399-76 |  |  |  | Тиурам |  | ГОСТ 3399-76 |
|  | МР № 01.024-07 |  |  |  | Этилбензол | 0,005-0,1 мг/дм³ | СанПиН 2.1.4.2652-10 |
|  |  |  |  |  | Ксилол |  |  |
|  |  |  |  |  | Гептан |  |  |
|  |  |  |  |  | Гексан |  |  |
|  |  |  |  |  | Бензол |  |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон |  |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетальдегид |  |  |
|  |  |  |  |  | Метанол | 0,1-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Изобутанол |  |  |
|  | МУ № 2221-80 Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,2 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.3.3.972-00 |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  |  |  |  |  | Фенол | 0,003-0,015 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ Р 52483-05 |  |  |  | Концентрация водородных ионов | 1-12 ед. рН | ГОСТ Р 52483-2005 |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
| 65 | ГОСТ 22648-77 МР № 01.023-07 | Материалы, детали для изготовления мебели, образцы мебели для испытаний с геометрическими размерами (длина, ширина, высота) не более 0,8 м | 560000 | 9401 – 9403 | Санитарно-химические показатели: Стирол | 0,001-0,12 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  | МУ № 1516-76 |  |  |  | Акрилонитрил | 0,015-0,05 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1682-77 |  |  |  | Окись этилена |  |  |
|  | МР № 01.022-07 |  |  |  | Метанол | 0,25-2,5 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 ГОСТ 19917-93 |
|  |  |  |  |  | Ацетальдегид | 0,005-0,05 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол | 0,3-3,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол | 0,05-0,5 мг/м³ |  |
|  | МР № 01.023-07 |  |  |  | Ксилол | 0,005-0,06 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  | МУ № 2221-80 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,1 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  |  |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01-0,05 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1695-77 |  |  |  | Толуилендиизоцианат | 0,001-0,01 мг/м3 |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
| 66 | ГОСТ 22648-77 | Натуральные и полимерные материалы, предназначенные для применения в строительстве и на транспорте | 220000 221000- 226000 229000 540000 590000 969530 | 3918 10 4016 91 000 0 4413 00 000 0 4811 4823 90 909 8 5905 00 | Санитарно-химические показатели: Стирол | 0,001-0,12 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  | МР № 01.022-07 |  |  |  | Метанол | 0,25-2,5 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Ацетальдегид | 0,005-0,05 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол | 0,3-3,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол | 0,05-0,5 мг/м³ |  |
|  | МР № 01.023-07 |  |  |  | Ксилол | 0,005-0,06 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | Стирол | 0,001-0,012 мг/м³ |  |
|  | МУ № 2221-80 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,1 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01-0,05 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1645-77 |  |  |  | Хлористый водород |  |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (пыль) | 0,25-5,0 мг/м³ | РД 52.04.186-89 |
|  | МУ № 1695-77 |  |  |  | Толуилендиизоцианат | 0,001-0,01 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1383-75 |  |  |  | Хлористый винил | 0,005-0,05 мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ | МУ 2.1.2.1829-04 |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,05-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | МУ 2.1.2.1829-04 |  |  |  | Кадмий | 0,0001-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | 0,0001-10,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Медь | 0,001-2,0 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
| 67 | РД 52.04.186-89 | Строительные материалы, добываемые на месторождениях, и изделия из них; отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов | 57000 57899 58000 57725 53900 | 2505, 2506, 2508, 2510 2513, 2515 - 2517 2520, 2523, 2530, 2620, 2621, 3103, 3105, 6802, 6804, 6805, 6810, 6815, 6902 - 6905, 6907, 6908 2507 00 6801 00 000 0 6901 00 000 0 | Санитарно-химические показатели: Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (пыль) | 0,25-5,0 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 0,02-0,1 мг/м³ |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
|  | ГОСТ 30108-94 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований |  |  |
|  | М ВНИИФТРИ 2003 г ГОСТ 30108-94 |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность калия-40 | 35 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.6.1.2523-09 |
|  |  |  |  |  | Удельная активность тория-232 | 5 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность радия-226 | 4 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная эффективная активность природных радионуклидов | от 14 Бк/кг |  |
| 68 | МР № 01.023-07 | Изделия из дерева, используемые в производственных и нежилых помещениях; для изготовления изделий, используемых в быту, жилых и общественных помещениях | 531000- 539000 540000 550000 555000 | 4410, 4411, 4412, 4420 4413 00 000 0 | Санитарно-химические показатели: Ксилол | 0,005-0,06 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  |  |  |  |  | Толуол | 0,005-0,06 мг/м³ |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 0,02-0,1 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Фенол | 0,003-0,015 мг/м3 |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
|  | ГОСТ Р 50801-95 |  |  |  | Отбор проб для радиологических исследований |  |  |
|  | М ВНИИФТРИ 2003 г |  |  |  | Радиологические показатели: (только для плит из древесины, фанеры клеёной, панелей фанерованных) Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
| 69 | ГОСТ 22648-77 | Предметы обстановки дома | 561400 | 9401 -9404 | Стирол | 0,001-0,12 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  | МУ № 1516-76 |  |  |  | Акрилонитрил | 0,015-0,05 мг/м³ |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Фенол | 0,003-0,015 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 25617-83 |  |  |  | Вложение химических волокон |  | ГОСТ 25617-83 |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Аммиак | 0,02-0,1 мг/м³ |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 |  |
|  | МУ № 1695-77 |  |  |  | Толуилендиизоцианат | 0,001-0,01 мг/м3 |  |
|  | МУ № 3130-84 |  |  |  | Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
| 70 | ГОСТ 29188.0-91 | Приборы бытовые, используемые для обработки продуктов питания и приготовления пищи | 346800 485800 515600 515700 |  | Органолептические показатели: Запах | 0-5 баллов |  |
|  |  |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Бромирующиеся вещества | 0-10 мг/дм³ | МУ № 880-71 |
|  |  |  |  |  | Бихроматная окисляемость | 0-15 5мгО2/дм³ |  |
|  | МР № 01.024-07 |  |  |  | Этилбензол | 0,005-0,1 мг/дм³ | ГН 2.3.3.972-00 |
|  |  |  |  |  | Ксилол | 0,005-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Гептан |  |  |
|  |  |  |  |  | Гексан |  |  |
|  |  |  |  |  | Бензол |  |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 0,05-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетон |  |  |
|  |  |  |  |  | Толуол |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Изопропанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацетальдегид |  |  |
|  |  |  |  |  | Метанол | 0,1-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол |  |  |
|  |  |  |  |  | Изобутанол |  |  |
|  | МУ № 2221-80 |  |  |  | Дибутилфталат | 0,03-0,1 мг/м³ | ГН 2.1.6.1338-03 |
|  |  |  |  |  | Диоктилфталат | 0,01-0,05 мг/м³ |  |
|  | Инстр. № 4259-87 |  |  |  | Стирол | 0,005-0,05 мг/дм³ | ГН 2.3.3.972-00 |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 24295-80 |  |  |  | Хром | 0,02-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | 0,05-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  |  |  | Никель | 0,02-4,0 мг/дм³ |  |
|  | ГОСТ 18165-89 |  |  |  | Алюминий | 0,005-0,5 мг/дм³ |  |
|  | МУ № 1.1.037-95 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в водной среде | 70-120 % |  |
|  | МР № 29 ФЦ/2688 |  |  |  | Индекс токсичности, определяемый в воздушной среде | 80-120 % |  |
| 71 | ГОСТ Р 53017-2008 | Меховые изделия |  | 4301-4304 | Водородный показатель (рН) | 1-11 ед. рН | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 1821-75 |
|  | ГОСТ Р 53013-2008 |  |  |  | Окись хрома | 1-5 % |  |
|  | ГОСТ Р ИСО 17075-2008 |  |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома | 1-10 мг/кг |  |
|  | РД 52.04.186-89 |  |  |  | Формальдегид | 0,003-0,05 мг/м3 | ТР ТС 017/2011 ГН 2.1.6.1338-03 |
|  | ГОСТ 17226-2-2008 |  |  |  | Массовая доля свободного формальдегида | 0 – 300 мкг/г |  |
| 72 | ГОСТ 29188.0-91 | Парфюмерно-косметическая продукция | 915800 | 3304 , 3305 3306 10 000 0 3307 10 000 0 | Отбор проб | - | ТР ТС 009/2011 СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ Р 52341-2005 |
|  |  |  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Цвет, запах | - |  |
|  |  |  |  |  | Санитарно-химические показатели: Кроющая способность Стойкость к воде | - |  |
|  | ГОСТ 29188.2-91 |  |  |  | Водородный показатель (рН) | 1-12 ед. рН | ТР ТС 009/2011 СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ Р 523422-2005 ГОСТ Р 52344-2005 ГОСТ Р 52345-2005 ГОСТ Р 53426-2009 |
| 73 | ГОСТ 29188.4-91 | Средства для ухода за кожей лица и тела , за волосами Средства декоративной косметики Специальная косметическая продукция Средства для защиты кожи от воздействия вредных факторов | 915800 | 3304 3305 3307 | Массовая доля воды и летучих веществ | 6,0-80 % | СанПиН 1.2.681-97 |
|  | ГОСТ 29188.5-91 |  |  |  | Массовая доля общей щелочи в перерасчете на КОН | 0-1 % |  |
|  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  | Мышьяк | 0,01-2,00 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 26927-86 МУ № 5178-90 |  |  |  | Ртуть | 0,3-1,5 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  | Кадмий | 0,2-5,0 мг/кг |  |
|  | ГОСТ 29188.6-91 |  |  |  | Массовая доля этилового спирта | 0-90 % |  |
|  | ГОСТ 26878-86 |  |  |  | Хлориды | 1,0-5,0 | СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ Р 52345-2005 |
|  | ГОСТ 790-89 |  |  |  | Массовая доля жирных кислот | 10-50 % | СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ Р 53426-2009 |
|  | ГОСТ 28768-90 |  |  |  | Стеариновокислый цинк или магний | 1-20 % | СанПиН 1.2.681-97 |
| 74 | МУ № 3130-84 | Средства автомобильной косметики Низкозамерзающие жидкости |  | 3820 | Санитарно-химические показатели: Этиленгликоль | 0,35-1,5 мг/м³ |  |
|  | ГОСТ 22567.5-92 |  |  |  | Концентрация водородных ионов | 1-12 ед. рН | ГОСТ Р 51696-2000 |
|  | ГОСТ Р 51022-97 |  |  |  | ПАВ (поверхностно-активные вещества) | 1-40 % |  |
| 75 | ГОСТ Р 50551-93 | Товары бытовой химии | 238000 |  | Санитарно-химические показатели: Активный хлор | 0,2-8,0 % |  |
|  | ГОСТ Р 51022-97 |  |  |  | ПАВ (поверхностно-активные вещества) | 1,5-35 % |  |
|  | ГОСТ 22567.10-93 |  |  |  | Активный кислород | 1-15 % |  |
|  | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |  | Концентрация водородных ионов | 1-12 % |  |
| 76 | Инстр. от 18.04.04 МУ № 11-3/277-09 МУ № 11-3/344-09 и др. | Дезинфицирующие средства | 939211 |  | Физико-химические показатели: |  | Инстр. от 18.04.04 МУ № 11-3/277-09 МУ № 11-3/344-09 и др. |
|  |  |  |  |  | Показатель концентрации водородных ионов (рН) растворов |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание активно действующего вещества в дезсредстве |  |  |
| 77 | МУ № 1766-77 | Лечебные грязи |  |  | Пестициды: альфа-,бета-,гамма-изомеры ГХЦГ |  | ГН 1.2.2701-10 |
|  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  | М ВНИИФТРИ 2003 г ГОСТ 30108-94 |  |  |  | Радиологические показатели: Удельная активность калия-40 | 35 – 5 х 10 4 Бк/кг | СанПиН 2.6.1.2523-09 |
|  |  |  |  |  | Удельная активность тория-232 | 5 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность радия-226 | 4 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная эффективная активность природных радионуклидов | от 14 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность цезия-137 | 3 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
| 78 | СанПиН 2.2.4.1191-03 | Продукция машиностроения и приборостроения производственного и бытового назначения | 8516 10 8516 60 8517 12 8517 61 | 8509 | Физические факторы: Напряженность электростатического поля | 0,3 – 180 кВ/м | СанПиН 2.2.4.1191-03 МСанПиН 001-96 |
|  |  |  |  |  | Напряженность электрического поля | 0,0002–1000 В/м |  |
|  |  |  |  |  | Плотность потока энергии электромагнитного поля | 1,1х10-8–10,6х103 мкВт/см2 |  |
| 79 | М ВНИИФТРИ 2003 г ГОСТ 30108-94 | Минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов, отходы производства | 150100- 150300 150803 151000 |  | Радиологические показатели: Удельная активность калия-40 | 35 – 5 х 10 4 Бк/кг | СанПиН 2.6.1.2800-10 |
|  |  |  |  |  | Удельная активность тория-232 | 5 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная активность радия-226 | 4 – 5 х 10 4 Бк/кг |  |
|  |  |  |  |  | Удельная эффективная активность природных радионуклидов | от 14 Бк/кг |  |
| 80 | МУК 2.6.1.1087-02 СанПиН 2.6.1.993-00 | Лом цветных, черных металлов | 178000 078000 | 7204, 7404, 7503, 7602 7802 00 000 0 7902 00 000 0 8002 00 000 0 | Радиологические показатели: Наличие локальных источников гамма-излучения | - | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.6.1.993-00 |
|  |  |  |  |  | Максимальная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения вблизи поверхности металлолома | 0,01 мР/ч – 9,9 Р/ч |  |
|  |  |  |  |  | Наличие поверхностного загрязнения альфа- активными радионуклидами | 0,1 – 5 х 10 4 мин -1 х см -2 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие поверхностного загрязнения бета-активными радионуклидами | 10 – 10 5 мин -1 х см -2 |  |
|  | МУК 2.6.1.2152-06 |  |  |  | Наличие источников нейтронов | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Объекты исследований |  |  |  |  |  |
| 81 | ГОСТ 30494-96 СанПиН 2.2.4.548-96 | Жилые , общественные здания и помещения | - | - | Физические факторы Микроклимат: Температура воздуха | 0-(+ 50) °С | ГОСТ 30494-96 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.4.1.1249-03 |
|  |  |  |  |  | Относительная влажность воздуха | 10-98 % |  |
|  |  |  |  |  | Скорость движения воздуха | 0-20 м/с |  |
|  | ГОСТ 23337-78 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31192.2-2005 |  | - | - | Шум: Общий уровень шума Спектральный состав шума Эквивалентный уровень шума | 1-140 дБ | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10 ГОСТ 31191.1-2004 СанПиН 2.1.2.2645-10 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 |
|  | ГОСТ 24940-96 ГОСТ 26824-86 МУ 2.2.4.706-98 |  | - | - | Освещенность: естественная, искусственная | 10-200000 Лк | СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.2.2645-10 |
|  | СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 |  | - | - | Напряженность электрического поля | 0,0002 – 1000 В/м | СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 |
|  |  |  |  |  | Напряженность электростатического поля | 0,3 – 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  |  | Напряженность магнитного поля | 50 мА/м – 8 А/м |  |
|  |  |  |  |  | Плотность потока энергии электромагнитн. поля | 1,1х10-8–10,6х103 мкВт/см2 |  |
|  | МУ 2.6.1.2838-11 |  |  |  | Радиологические показатели: Выявление локальных радиационных аномалий | - | СанПиН 2.6.1.2523-09 |
|  |  |  |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,01 мР/ч – 9,9 Р/ч |  |
|  |  |  |  |  | Эквивалентная равновесная объёмная активность дочерних продуктов радона и торона | 1 - 500 000 Бк/м3 |  |
| 82 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 30494-96 СанПиН 2.2.4.548-96 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения | - | - | Физические факторы: Микроклимат: Температура | 0-(+ 50) °С | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 30494-96 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.5.2-703-98 СП 5059-98, СП 2.5.1.1107-02 СанПиН 2.5.1.2423-08 |
|  |  |  |  |  | Относительная влажность | 10-98 % |  |
|  |  |  |  |  | Скорость движения воздуха | 0-20 м/с |  |
|  | ГОСТ 24940-96 ГОСТ 26824-86 МУ 2.2.4.706-98 |  | - | - | Освещенность: естественная, искусственная | 10-200000 Лк | ГОСТ 12.1.046-85 СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.5.2.703-98 СанПиН 2.5.1.051-96 СП 2.5.1.1107-02, СП 5059-98 |
|  | ГОСТ 12.1.050-86 |  | - | - | Шум: Общий уровень шума Спектральный состав шума Эквивалентный уровень шума | 1-140 дБ | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.582-96 СН 2.2.4/2.1.8-583-96 СН 2.5.2.047-96, СП 5059-89 СП 2.5.1.1107-02 СанПиН 2.2.2.540-96 СанПиН 2.5.2.703-98 СанПиН 2.5.1.2423-08 |
|  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 12.1.047-85 ГОСТ 12.1.049-86 ГОСТ 12.4.095-80 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 23718-93 МУ № 3911-85 |  | - | - | Вибрация: общая, локальная | 1-160 дБ | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 23718-93 СанПиН 2.2.2.540-96 СанПиН 2.5.2.703-98 СанПиН 2.5.1.051-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СН 2.5.2.048-96, СП 2.5.1.1107-02 СанПиН 2.5.1.2423-08 |
|  | СанПиН 2.2.4.1191-03 |  |  |  | Напряженность электростатического поля | 0,3 – 180 кВ/м | СанПиН 2.2.4.1191-03 ГОСТ Р 51724-2001 СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 |
|  |  |  |  |  | Напряженность электрического поля | 0,0002–1000 В/м |  |
|  |  |  |  |  | Плотность потока энергии электромагнитного поля | 1,1х10-8–10,6х103 мкВт/см2 |  |
|  | МУ 4.3.1517-03 МУК 4.3.1675-03 |  | - | - | Аэроионный состав воздуха | 1·102-1·106 ионов | СанПиН 2.2.4.1294-03 |
|  | МУ 2.6.1.2838-11 |  |  |  | Радиологические показатели: Выявление локальных радиационных аномалий | - | СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 |
|  |  |  |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,01 мР/ч – 9,9 Р/ч |  |
|  |  |  |  |  | Эквивалентная равновесная объёмная активность дочерних продуктов радона и торона | 1 - 500 000 Бк/м3 |  |
| 83 | ГОСТ 23337-78 МУК 4.3.2194-07 | Территория жилой застройки |  |  | Физические факторы: Шум: Общий уровень шума Спектральный состав шума Эквивалентный уровень шума | 1-140 дБ | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10 |
|  | ГОСТ 24940-96 ГОСТ 26824-86 МУ 2.2.4.706-98 |  | - | - | Освещенность: естественная, искусственная | 10-200000 Лк | СП 52.13330.2011 |
|  | Инстр. № 3225-85 |  |  |  | Радиологические показатели: Выявление локальных радиационных аномалий | - | СанПиН 2.1.7.1287-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 |
|  |  |  |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | от 0,10 мкЗв/ч |  |
| 84 | СанПиН 2.1.2.2801-10 МУК 4.3.044-96 МУК 4.3.1677-03 | Санитарно-защитная зона, зона ограничения застройки | - | - | Физические факторы: Напряженность электрического поля | 0,0002 – 1000 В/м | СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 |
|  | СанПиН 2.1.2.2801-10 |  |  |  | Напряженность магнитного поля | 50 мА/м – 8 А/м |  |
|  | СанПиН 2.1.2.2801-10 МУК 4.3.1677-03 МУК 4.3.1167-02 |  |  |  | Плотность потока энергии электромагнитного поля | 1,1х10-8–10,6х103 мкВт/см2 |  |
| 85 | МУК 4.3.1676-03 | Радиостанции сухопутной подвижной связи |  |  | Физические факторы: Напряженность электрического поля | 0,0002 – 1000 В/м | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 |
|  |  |  |  |  | Плотность потока энергии электромагнитного поля | 1,1х10-8 – 10,6х103 мкВт/см2 |  |
| 86 | МУ 2.6.1.2398-08 | Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружения общественного и производственного назначения |  |  | Радиологические показатели: Выявление локальных радиационных аномалий | - | СанПиН 2.1.7.1287-03 МУ 2.6.1.2398-08 |
|  |  |  |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | от 0,10 мкЗв/ч | СанПиН 2.1.7.1287-03 МУ 2.6.1.2398-08 |
| 87 | МУ 2.6.1.1982-05 | Рентгеновские кабинеты |  |  | Радиологические показатели: Мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения | 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч | СанПиН 2.6.1.1192-03 |
| 88 | МУ 2.6.1.2117-06 | Установки с ускорителями заряженных частиц и нейтронными генераторами |  |  | Мощность дозы тормозного излучения | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
| 89 | СанПиН 2.6.1.2573-10 | Установки с ускорителями заряженных частиц и нейтронными генераторами |  |  | Мощность дозы тормозного излучения | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
| 90 | МР № 01/ 8152-8-26, утв. 29.07.2008 | Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы |  |  | Мощность дозы рентгеновского излучения | 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Мощность дозы тормозного излучения | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Мощность дозы гамма-излучения | 0,05 – 100 мкЗв/ч |  |
| 91 | МВИ 1996 г. СанПиН 2.6.1.2369-08 | Лучевые досмотровые установки |  |  | Мощность дозы рентгеновского излучения | 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч |  |
| 92 | СП 2.6.1.1283-03 | Рентгеновские дефектоскопы |  | 9022 | Мощность эквивалентной дозы импульсного и непрерывного рентгеновского излучения | 5 мкЗв/ч – 10 Зв/ч |  |
| 93 | СП 2.6.1.1015-01 | Радиоизотопные приборы |  | 9022 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,05 – 100 мкЗв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Поток нейтронов | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Снимаемое поверхностное бета-загрязнение | 10 – 10 5 мин -1 х см -2 |  |
| 94 | СП 2.6.1.1284-03 | Радионуклидные дефектоскопы |  | 9022 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,05 – 100 мкЗв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Поток нейтронов | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Снимаемое поверхностное бета-загрязнение | 10 – 10 5 мин -1 х см -2 |  |
| 95 | СП 2.6.1.1281-03 | Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки радиоактивных материалов |  | 8709 19 9022 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,05 – 100 мкЗв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
| 96 | МУ 2.6.1.2135-06 | Закрытые радионуклидные источники |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,05 – 100 мкЗв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Поток нейтронов | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Снимаемое поверхностное бета-загрязнение | 10 – 10 5 мин -1 х см -2 |  |
| 97 | МУ 2.6.1.1892-04 | Радиофармпрепараты |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,05 – 100 мкЗв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Поток нейтронов | 0,1 мкЗв/ч 0,1 Зв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Снимаемое поверхностное бета-загрязнение | 10 – 10 5 мин -1 х см -2 |  |
| 98 | СанПиН 2.6.1.2368-08 | Открытые радионуклидные источники |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,05 – 100 мкЗв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Поток нейтронов | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Снимаемое поверхностное бета-загрязнение | 10 – 10 5 мин -1 х см -2 |  |
| 99 | СанПиН 2.6.1.2573-10 | Установки с ускорителями заряжённых частиц и нейтронными генераторами |  |  | Мощность дозы тормозного излучения | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
| 100 | СанПиН 2.6.1.2891-11 | Медицинская техника, содержащая источники ионизирующих излучений |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,05 – 100 мкЗв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Поток нейтронов | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |  |
|  |  |  |  |  | Снимаемое поверхностное бета-загрязнение | 10 – 10 5 мин -1 х см -2 |  |
| 101 | МР от 20.09.83 г. | Смывы с поверхностей в помещениях и с оборудования: ЛПУ, ДДУ, предприятий общественного питания, торговли, промышленных предприятий, спортивно- оздоровительных комплексов |  |  | Химические показатели: Свинец |  | МР от 20.09.83 г. |
|  | МУК 4.2.2661-10 |  | - | - | Паразитологические показатели: Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших |  | СанПиН 3.2.1333-03 СанПиН 2.1.2.1188-03 |
| 102 | МУК 4.2.1479-03 Определитель насекомых, 1994 г. Определитель насекомых, 1933 г Пособие 1981 г. МР № 11-3/130-09, утв. 11.04.2001 | Биологические объекты (переносчики и резервуары; возбудители зооантропонозных инфекций – некровососущие и кровососущие насекомые и клещи) | - | - | Энтомологические показатели: Определение видовой принадлежности |  | МУК 4.2.1479-03 |
| 103 | МУК 4.2.2661-10 | Осадки сточных вод, водных отложений Навоз, навозные стоки |  |  | Паразитологические показатели: Яйца гельминтов Цисты патогенных простейших |  | СанПиН 3.2.1333-03 |
| 104 | ГОСТ Р 54004-2010 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 - 0203 1602 | Отбор проб для микробиологи- ческих исследований |  |  |
|  | ГОСТ Р 54004-2010 | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921900 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 1517 10, 1517 90 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108, 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 916000 922000 921000 919000 |  |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  |  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 544000 546350 590000 | 6111, 6112 6201 - 6205 6209 -6211 6401 - 6405 3924 10 000 0 3924 90 000 4014 00000 4014 900006111 |  |  |  |
|  | ГОСТ Р 54004-2010 ГОСТ 12786-80 | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 | Отбор проб для микробиологи-ческих исследований |  |  |
|  | ГОСТ Р 53669-2009 | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921900 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 | Отбор проб для микробиологи-ческих исследований |  |  |
|  | ГОСТ 26313-84 | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103 | Отбор проб для микробиологи-ческих исследований |  |  |
|  | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 | Молоко и молочные продукты | 981100 922100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Отбор и подготовка проб для микробио- логических исследований |  |  |
|  | ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006) | Вода источников централизованного водоснабжения |  |  | Отбор проб для микробиологи-ческих исследований |  |  |
|  |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 013100 013700 | 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  | Вода открытых водоемов | - | - |  |  |  |
|  |  | Сточная вода | - | - |  |  |  |
|  |  | Воды подземные | - | - |  |  |  |
|  |  | Вода купально-плавательных бассейнов | - | - |  |  |  |
|  |  | Вода минеральная из природных источников |  | 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Вода систем централизованного горячего водоснабжения | 013100 013700 | - |  |  |  |
|  |  | Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов | - | - |  |  |  |
|  | МУ 4.2.2942-11 | Воздух закрытых помещений | - | - | Отбор проб для микробиоло- гических исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Микробиологические показатели: ОМЧ S. aureus Дрожжевые и плесневые грибы |  | СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.2.2631-10 СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  |  | Смывы с объектов внешней среды (в ЛПУ, ДДУ и т.д.) | - | - | Стерильность Стафилококки БГКП Сальмонеллы P.aeruginosa |  |  |
|  | МУ № 3182-84 | Объекты бактериологического контроля в аптеках |  |  | Отбор проб для микробиологических исследований |  |  |
|  |  | Лекарственные формы |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ (ОМЧ) Стерильность Энтеробактерии S.aureus Дрожжевые |  | Приказ МЗ РФ от 16.07.1997 г. № 214 Приказ МЗ РФ от 21.10.97 г. № 309 МУ № 3182-84 Изменения к статье Госфармакопеи СССР ХI издания, 28.12.1995 Изменение № 2, № 3 к статье Госфармакопеи XI издания |
|  |  |  |  |  | и плесневые грибы P.aeruginosa |  |  |
|  |  | Вспомогательный материал (аптечная посуда, пробки и др.) |  |  | КМАФАнМ БГКП P.aeruginosa |  |  |
|  |  | Смывы с объектов внешней среды в аптеках | - | - | БГКП S.aureus P.aeruginosa |  |  |
|  |  | Воздух аптек | - | - | ОМЧ S.aureus Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |
|  |  | Вода дистиллированная |  |  | КМАФАнМ Титр БГКП Дрожжевые и плесневые грибы Протей |  |  |
|  | Дополнение к МУ № 3182-84 | Вода дистиллированная для инъекций, растворы для инъекций | - | - | ОМЧ Пирогенобразующие микроорганизмы Протей |  | Дополнение к МУ № 3182-84 |
|  | МР 2.1.7-02.07 | Медицинские отходы | - | - | Отбор, подготовка проб к микробиологическим исследованиям |  | СанПиН 2.1.7.2790-10 СП 2.1.7.1038-01 |
|  |  | Полигоны для бытовых отходов | - | - | Микробиологические показатели: ОМЧ Колититр Титр Протея |  |  |
|  | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.4.02-84 МУ ФЦ 4022-04 | Почва: земельных участков, селитебной зоны (в т.ч. песок ДДУ, СОШ) и др. |  |  | Отбор проб для микробиологических исследований |  | СанПиН 2.1.7.1287-03 МУ ФЦ 4022-04 МУ 2.1.7.730-99 |
|  | МУ № 2293-81 Р 6/45, 1983 |  |  |  | Микробиологические показатели: Индекс энтерококка Индекс БГКП Патогенные, в т.ч.сальмонеллы, шигеллы С.perfringens ОМЧ Термофильные бактерии |  |  |
|  | ГОСТ 17.4.3.07-2001 | Почва: земельных участков, селитебной зоны (в т.ч. песок ДДУ, СОШ) и др.; осадки сточных вод |  |  | БГКП Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | СанПиН 2.1.7.1287 МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.1.5.800-99 |
|  | МУ № 143-9/316-17, 1989 | Лечебная грязь | - | - | Отбор проб для микробиологических исследований |  | МУ № 143-9/316-17, 1989 МУ № 2000/34, 2000 |
|  | МУ ФЦ 4022-04 |  |  |  | Микробиологические показатели: ОМЧ Титр ЛКП Титр клостридий S.aureus P.aeruginosa Энтеробактерии |  |  |
|  | МР № 1100/27-0-117 от 2000 г. | Дезинфекционные средства |  |  | Устойчивость бактерий |  | МР № 1100/27-0-117 от 2000 г. |
|  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ИСО 7218-2011 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы |  | 0201 0202 0203 1602 | Подготовка проб для микробиологических исследований Выделение и идентификация микроорганизмов |  |  |
|  |  | Колбасные изделия копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921900 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 1517 10, 1517 90 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108, 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 916000 922000 921000 919000 |  |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  |  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 544000 546350 590000 | 6111, 6112 6201 - 6205 6209 -6211 6401 - 6405 3924 10 000 0 3924 90 000 4014 00000 4014 900006111 |  |  |  |
|  |  | Игрушки | 963000 221000 222400 229250 222600 | 3407 00 000 9503 9505 – 9508 3923, 3902 3910 3903 – 3908 |  |  |  |
|  | ГОСТ 8756.18-70 | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 | Подготовка проб для микробиологических исследований |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  | ГОСТ 10444.1-84 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201, 0202 0203, 0207 0204 10 000 0 0208 10, 0206 | Подготовка проб для микробиологических исследований |  |  |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  | ГОСТ 27543-87 | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 | Подготовка проб для микробиологи-ческих исследований |  |  |
|  | ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201, 0202 0203, 0207 0204 10 000 0 0208 10, 0206 | Подготовка проб для микробиологи-ческих исследований |  |  |
|  | ГОСТ Р 53430-2009 | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Подготовка проб для микробиологических исследований Выделение и идентификация микроорганизмов |  |  |
|  |  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 544000 546350 590000 | 6111, 6112 6201 - 6205 6209 -6211 6401 - 6405 3924 10 000 0 3924 90 000 4014 00000 4014 900006111 |  |  |  |
|  | ГОСТ 21237-75 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201, 0202 0203, 0207 0204 10 000 0 0208 10, 0206 | Подготовка проб для микробиологи-ческих исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Микробиологические показатели: Бактерии кокковой группы Сальмонеллы Эшерихии Протей Анаэробы |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 20235.2-74 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201, 0202 0203, 0207 0204 10 000 0 0208 10, 0206 | Сальмонеллы Эшерихии Стафилококк Стрептококк Листерии Анаэробы |  |  |
|  | ГОСТ Р 50396.1-10 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |
|  | ГОСТ Р 54354-2011 |  |  |  | КМАФАнМ БГКП (колиформы) Протей Pseudomonas Дрожжи, плесени Молочнокислые микроорганизмы Сульфитредуцирующие клостридии Энтерококк Сальмонеллы L. monocytogenes E. coli S aureus Коагулазоположительный стафилококк B. cereus |  |  |
|  | ГОСТ Р 53665-2009 |  |  |  | Сальмонеллы |  |  |
|  | ГОСТ Р 53944-2010 | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921905 921906 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 | КМАФАнМ БГКП (колиформы) Сальмонеллы Протей Стафилококк |  |  |
|  | ГОСТ 30425-97 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201, 0202 0203, 0207 0204 10 000 0 0208 10, 0206 | Промышленная стерильность |  |  |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  | ГОСТ 26972-86 | Продукция для детского питания на молочной , зерновой, плодоовощной основе |  | 0402, 0403 0406 | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) Плесневые грибы Дрожжи |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 544000 546350 590000 | 6111, 6112 6201 - 6205 6209 -6211 6401 - 6405 3924 10 000 0 3924 90 000 4014 00000 4014 900006111 |  |  | ТР ТС 007/2011 |
|  | ГОСТ Р 51278-99 (ИСО 7698-90) | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929300 - 929500 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 | КМАФАнМ Плесневые грибы Дрожжи |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 30712-2001 | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 | КМАФАнМ КМАэМ БГКП (колиформы) Плесневые грибы Дрожжи |  |  |
|  | ГОСТ 26968-86 | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 | КМАФАнМ Плесневые грибы Дрожжи |  |  |
|  | ГОСТ 10444.14-91 | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 | Плесневые грибы |  |  |
|  | ГОСТ 10444.11-89 | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Молочнокислые бактерии |  |  |
|  | ГОСТ 29185-91 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201, 0202 0203, 0207 0204 10 000 0 0208 10, 0206 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 00 - 1503 00 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 1517 10, 1517 90 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  | ГОСТ Р 52830-2007 (ИСО 7251:2005) | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 | Микробиологические показатели: E. coli |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 30726-2001 | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 00 - 1503 00 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 921400 916000 922284 921000 919000 |  |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 27.12.2006 г. |
|  |  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 544000 546350 590000 | 6111, 6112 6201 - 6205 6209 -6211 6401 - 6405 3924 10 000 0 3924 90 000 4014 00000 4014 900006111 |  |  | ТР ТС 007/2011 |
|  | ГОСТ Р 52815-2007 | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 | Микробиологические показатели: S aureus |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921905 921906 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101 - 1103 , 1105, 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 1517 10, 1517 90 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Другие продукты | 918700 918800 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 921400 916000 922284 921000 919000 |  |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 27.12.2006 г. |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ Р 51600-2000 | Молоко коровье сырое | 981100 | 4100 00 000 | Антибиотики: Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  |  |
|  | ГОСТ Р 53774-2010 | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин |  |  |
|  | ГОСТ 30347-97 | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Микробиологические показатели: S aureus |  |  |
|  | ГОСТ 30705-2000 | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 | КМАФАнМ |  |  |
|  | ГОСТ 30706-2000 | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 | Плесневые грибы Дрожжи |  |  |
|  | ГОСТ Р 51331-99 | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Молочнокислые микроорганизмы Бифидобактерии |  |  |
|  | ГОСТ Р 52816-2007 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | БГКП (колиформы) |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921905 921906 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101 - 1103 , 1105, 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 1517 10, 1517 90 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700 918800 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 921400 916000 922284 921000 919000 | 0406, 1905 0304, 1601 1602, 1901 1905 0210, 0714 2101 - 2104 0701 - 0709 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 27.12.2006 г. |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 10444.15-94 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: КМАФАнМ |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921900 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 1517 10, 1517 90 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700 918800 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 921400 916000 922284 921000 919000 | 0406, 1905 0304, 1601 1602, 1901 1905 0210, 0714 2101 - 2104 0701 – 0709 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 27.12.2006 г. |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 544000 546350 590000 | 6111, 6112 6201 - 6205 6209 -6211 6401 - 6405 3924 10 000 0 3924 90 000 4014 00000 4014 900006111 |  |  | ТР ТС 007/2011 |
|  | ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: Сальмонеллы |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700 918800 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 921400 916000 922284 921000 919000 | 0406, 1905 0304, 1601 1602, 1901 1905 0210, 0714 2101 - 2104 0701 – 0709 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 27.12.2006 г. |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 10444.12-88 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: Плесневые грибы Дрожжи |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 МУК 4.2.1847-04 |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700 918800 918900 | 1108, 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания |  |  |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 27.12.2006 г. |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ Р 51921-2002 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: Листерии |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 921400 916000 922284 921000 919000 |  |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 27.12.2006 г. |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 30134-97 | Другие пищевые продукты | 918700 918800 918900 918250 | 1108 1109 2102 | Микробиологические показатели: Сальмонеллы |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | ГОСТ 10444.8-88 | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 | B. cereus |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700 918800 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  | ГОСТ 10444.7-86 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921000 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: C. botulinum |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  | ГОСТ 10444.9-88 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: С.perfringens |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  | ГОСТ 28560-90 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: Протей |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921900 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 916000 922284 921000 919000 |  |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 27.12.2006 г. |
|  | ГОСТ 28566-90 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 - 0203 1602 | Микробиологические показатели: Энтерококк |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 00 - 1503 00 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  | МУК 4.2.762-99 | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 | КМАФАнМ БГКП (колиформы) Сальмонеллы Стафилококк Плесневые грибы Дрожжи |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУК 4.2.2578-10 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 - 0203 1602 | КМАФАнМ |  |  |
|  |  |  |  |  | БГКП (колиформы ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Энтеробактерии |  |  |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Pseudomonas Сальмонеллы Энтерококк Стафилококк ауреус |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 | Листерии Плесневые грибы Дрожжи Лактобациллы |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921905 921906 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 | Сульфитредуци-рующие клостридии С.perfringens B. cereus |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 | Аэробные спорообразующие бактерии |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 | Стерильность |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 916000 922284 921000 919000 |  |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  |  | Парфюмерно-косметическая продукция | 915800 | 3304 , 3305 3306 10 000 0 3307 10 000 0 |  |  | ТР ТС 009/2011 |
|  |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  | Микробиологические показатели: ОМЧ Общие колиформные бактерии |  | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  |  | Вода источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Вода поверхностных водоёмов |  |  |  |  | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 |
|  |  | Вода плавательных бассейнов |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
|  |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 013100 013700 |  |  |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Лекарственные формы |  |  | КМАФАнМ Энтеробактерии Pseudomonas Сальмонеллы Стафилококк ауреус Плесневые грибы Дрожжи Стерильность |  | Приказ МЗ РФ от 16.07.1997 г. № 214 Приказ МЗ РФ от 21.10.97 г. № 309 МУ № 3182-84 Изменения к статье Госфарма- копеи СССР ХI издания, 28.12.1995 Изменение № 2 , № 3 к статье Госфармакопеи XI издания |
|  |  | Смывы с объектов внешней среды |  |  | КМАФАнМ Энтеробактерии Pseudomonas Сальмонеллы Стафилококк ауреус Стерильность |  | СанПиН 2.1.3.2630-10 |
|  | МР № ФЦ/4000, 24.12.2004 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | КМАФАнМ БГКП (колиформы ) |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Энтеробактерии Pseudomonas Сальмонеллы Энтерококк S aureus Листерии |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 | Плесневые грибы Дрожжи Лактобациллы Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921905 921906 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 | С.perfringens B. cereus Аэробные спорообразующие бактерии |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 | Стерильность |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 916000 922284 921000 919000 |  |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  |  | Парфюмерно-косметическая продукция | 915800 | 3304 , 3305 3306 10 000 0 3307 10 000 0 |  |  | ТР ТС 009/2011 |
|  |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  | Микробиологические показатели: ОМЧ Общие колиформные бактерии |  | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  |  | Вода источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Вода поверхностных водоёмов |  |  |  |  | СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.2496-09 |
|  |  | Вода плавательных бассейнов |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
|  |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 013100 013700 |  |  |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Лекарственные формы |  |  | КМАФАнМ Энтеробактерии Pseudomonas Сальмонеллы Стафилококк ауреус Плесневые грибы Дрожжи Стерильность |  | Приказ МЗ РФ от 16.07.97 г. № 214 Приказ МЗ РФ от 21.10.97 г. № 309 МУ № 3182-84 Изменения к статье Госфарма- копеи СССР ХI издания, 28.12.1995 Изменение № 2 , № 3 к статье Госфармакопеи XI издания |
|  |  | Смывы с объектов внешней среды |  |  | КМАФАнМ Энтеробактерии Pseudomonas Сальмонеллы Стафилококк ауреус Стерильность |  | СанПиН 2.1.3.2630-10 |
|  | Инструкция 1998 г. | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 | Споровые бактерии |  | Инструкция 1998 г. |
|  | Инструкция №1135-73 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Сальмонеллы Шигеллы |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Эшерихии Протей V. parahaemolyticus B. cereus Стафилококки Энтерококки |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 | C. botulinum С.perfringens |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921905 921906 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 916000 922284 921000 919000 | - |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  | МУК 4.2.577-96 | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  |  |  |  | E. coli Дрожжи Плесневые грибы |  |  |
|  |  |  |  |  | Сальмонеллы S aureus Энтерококки B. cereus |  |  |
|  |  |  |  |  | Ацидофильные бактерии Бифидобактерии |  |  |
|  |  |  |  |  | Сульфитредуци-рующие клостридии Промышленная стерильность |  |  |
|  | МУК 4.2.026-95 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Антибиотики: Тетрациклиновая группа Бацитрацин |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921900 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Антибиотики: Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 | Тетрациклиновая группа |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108 1109 2102 | Тетрациклиновая группа |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 | Стрептомицин Пенициллин Бацитрацин |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  |  |
|  | МУК 4.2.1122-02 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: L.monocytogenes |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2104 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  | МУК 4.2.2046-06 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Консервы рыбные | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 | Микробиологические показатели: V.parahaemolyticus |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Продукция общественного питания (суши, роллы, содержащие рыбу ) | 913000 921400 916000 922284 921000 919000 | - |  |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Инф. письмо ФЦ № 0100/13930-06-32 от 2006 г. |
|  | МУК 4.2.999-00 | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 | Бифидобактерии |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУ № 3049-84 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201, 0202 0203, 0207 0204 10 000 0 0208 10, 0206 | Антибиотики: Бацитрацин |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921900 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  |  |
|  | МУК 4.1.2158-07 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Антибиотики: Тетрациклиновая группа |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 0402, 0403 0406 |  |  |  |
|  | МУК 4.2.2321-08 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Микробиологические показатели: Campylobacter |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  | МУ 4.2.2723-10 | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Сальмонеллы |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы | 921300 921500 921931 922116 | 1601 00 1501 - 1503 1506 00 000 0 1516 10 1518 00 0209 00 |  |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921905 921906 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 926000 924000 928100 927000 | 0301 - 0307 1504 , 1603 1604, 1605 |  |  |  |
|  |  | Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные, макаронные изделия | 911700 911800 929000 914900 | 1101, 1102 1103 , 1105 1106, 1901 , 1902, 1904 , 1905 |  |  |  |
|  |  | Сахар и кондитерские изделия | 911100 912000 913000 | 1701 - 1704 1801 00 0000, 1804 00 0000, 1805 000000 1903 000000 1904, 1905 |  |  |  |
|  |  | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 919000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 2101, 2103, 2501 000904; 0905 000000, 0907 000000; 0903 000000 |  |  |  |
|  |  | Масличное сырье и жировые продукты | 921500 921000 922116 | 151710, 151790 1506 00 000 |  |  |  |
|  |  | Другие пищевые продукты | 918700- 918900 918250 | 1108 1109 2102 |  |  |  |
|  |  | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 916000 922284 921000 919000 |  |  |  |  |
|  |  | Биологические активные добавки к пище | 938560 | 2106 |  |  |  |
|  |  | Продукция для детского питания |  | 1901 10 000 0 |  |  |  |
|  |  | Смывы с объектов внешней среды |  |  |  |  |  |
|  |  | Парфюмерно-косметическая продукция | 915800 | 3304 , 3305 3306 10 000 0 3307 10 000 0 |  |  | ТР ТС 009/2011 |
|  | МУ № 2657-82 | Смывы: с поверхности пищевых продуктов, с рук персонала, с объектов внешней среды |  |  | БГКП общая бактериальная обсемененность S aureus |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  |  | Мясо и мясопродукты (все виды убойных, промысловых и диких животных, мясо птицы), консервы | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | КМАФАнМ БГКП Стафилококки Протей Сальмонеллы |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 |  |  |  |
|  |  | Яйца и жидкие яичные продукты Яйцо куриное, столовое и других видов птиц | 921900 921990 984115 984615 | 0407 00 190 0 0408 11 800 0 |  |  |  |
|  |  | Продукция общественного питания | 913000 921400 916000 922284 921000 919000 |  |  |  |  |
|  | МР от 24.05.84 г | Напитки | 918000 918540 | 2203 00 2206 00 2201 10 | P. aeruginosa |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  |  | Вода минеральная из природных источников | 918540- 918547 | 2201 |  |  | МР от 24.05.84 г |
|  |  | Вода купально-плавательных бассейнов | - | - |  |  | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
|  |  | Сточная вода | - | - |  |  | СанПиН 2.1.5.980-00 |
|  | МУ 2.1.4.1184-03 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 013100 | 2201 10 | ОМЧ при температуре + 22 о С |  | СанПиН 2.1.4.1116-02 |
|  |  |  |  |  | ОМЧ при температуре + 37 о С |  |  |
|  |  |  |  |  | Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
|  |  |  |  |  | Глюкозоположи-тельные колиформные бактерии |  |  |
|  |  |  |  |  | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  |  |
|  |  |  |  |  | Колифаги |  |  |
|  |  |  |  |  | P.aeruginosa |  |  |
|  |  | Одноразовые и возвратные ёмкости, укупорочные изделия (крышки) для одноразовых и возвратных ёмкостей |  |  | ОМЧ при температуре + 37 о С Общие колиформные бактерии |  |  |
|  | ГОСТ 18963-73 | Вода источников централизованного водоснабжения |  |  | Общее количество бактерий |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  |  |  |  | Коли- индекс БГКП |  |  |
|  |  |  |  |  | Свежее фекальное загрязнение |  |  |
|  |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  |  | Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов |  |  | Общее количество бактерий БГКП |  | ГОСТ 29183-91 |
|  |  | Вода минеральная из природных источников | 918540- 918547 | 2201 | Общее количество бактерий БГКП |  | ГОСТ 13273-88 МУ № 2000/34, 2000 г. |
|  | ГОСТ 24849-81 | Вода источников централизованного водоснабжения |  |  | Число сапрофитных микроорганизмов Коли- индекс БГКП Свежее фекальное загрязнение (E. coli) |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 ГОСТ 2761-84 ГОСТ 24849-81 |
|  |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 013100 013700 | - |  |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  |  | Вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий |  |  | Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги |  | МУ 2.1.5.1183-03 |
|  | ГОСТ Р 52426-2005 (ИСО 9308-1:2000) | Вода источников централизованного водоснабжения |  |  | Колиформные бактерии E. coli |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 013100 013700 | 2201 10 |  |  |  |
|  |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 2761-84 | Вода источников централизованного водоснабжения |  |  | БГКП ЛКП |  | ГОСТ 2761-84 |
|  | МУК 4.2.1018-01 | Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода систем горячего водоснабжения | 013100 013700 | - | Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ Р 51232-98 СанПиН 2.1.4.2496-09 |
|  |  |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
|  |  |  |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги |  |  |
|  |  | Вода купально-плавательных бассейнов | - | - | Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги |  | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
|  | МУК 4.2.1884-04 | Вода источников централизованного водоснабжения | - | - | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
|  |  |  |  |  | Колифаги Сальмонеллы |  |  |
|  |  |  |  |  | ОМЧ при температуре + 37 о С и при температуре + 22 о С |  |  |
|  |  |  |  |  | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  |  |
|  |  |  |  |  | E. coli Энтерококки S aureus |  |  |
|  |  | Вода открытых водоёмов | - | - |  |  | СанПиН 2.1.5.980-00 |
|  |  | Вода купально-плавательных бассейнов | - | - | S aureus Возбудители кишечных инфекций |  | СанПиН 2.1.2.1188-03 |
|  |  | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 013100 013700 | 2201 10 | Патогенные бактерии кишечной группы |  | СанПиН 2.1.4.1116-02 |
|  |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения |  |  |  |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
|  |  | Сточные воды | - | - | Фекальные стрептококки |  | МУ 2.1.5.800-99 |
|  | МУ 2.1.5.800-99 | Сточные воды |  |  | Общие колиформные бактерии |  | СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 2.1.5.800-99 |
|  |  |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии Сальмонеллы Колифаги |  |  |
|  | МР № 96/225, 1997 | Вода минеральная из природных источников | 918540- 918547 | 2201 | Общее микробное число Колиформные бактерии P.aeruginosa |  | ГОСТ 13273-88 МР № 96/225, 1997 |
|  |  | Вода питьевая минеральная, расфасованная в ёмкости | 918540- 918547 | 2201 | КМАФАнМ БКГП (колиформы) БКГП (колиформы) фекальные P.aeruginosa |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 |
|  | МУ 2.1.4.783-99 | Материалы, реагенты, оборудование, используемые в системах водоснабжения | 540000 229000 590000 | 3802100000 4812000000 4823200000 7310 8413703000 8421210000 851610 | Общее микробное число Колиформные бактерии P.aeruginosa |  | МУ 2.1.4.783-99 |
|  | МУК 4.2.801-99 | Игрушки | 963000 221400- 221600 222400 229250 222600 | 3407 00 000 9503 9505 – 9508 3923, 3902 3910 3903 - 3908 | КМАФАнМ Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы Энтеробактерии |  | ТР ТС 008/2011 |
|  |  |  |  |  | P.aeruginosa S. aureus Стерильность |  |  |
|  |  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 544000 546350 590000 | 6111, 6112 6201 - 6205 6209 -6211 6401 - 6405 3924 10 000 0 3924 90 000 4014 00000 4014 900006111 | КМАФАнМ Энтеробактерии S. aureus P.aeruginosa |  | ТР ТС 007/2011 |
|  |  |  |  |  | C. albicans Стерильность |  |  |
|  | ГОСТ Р 51577-2000 | Парфюмерно-косметическая продукция | 915800 | 3304 , 3305 3306 10 000 0 3307 10 000 0 | КМАФАнМ Определение антимикробной активности жидких СГПР |  | ТР ТС 009/2011 ГОСТ Р 51577-2000 |
|  |  |  |  |  | E. coli P.aeruginosa |  |  |
|  |  |  |  |  | S. aureus C. albicans |  |  |
|  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  | КМАФАнМ E. coli P.aeruginosa S. aureus |  | ТР ТС 009/2011 СанПиН 2.1.2.2631-10 |
|  | ГОСТ 7983-99 |  |  |  | КМАФАнМ E. coli P.aeruginosa S. aureus C. albicans |  | ТР ТС 009/2011 |
|  | МУК 4.2.734-99 | Воздух закрытых помещений |  |  | ОМЧ S.aureus Дрожжевые и плесневые грибы |  | СП 1.1.1058-01 |
|  |  | Смывы с объектов окружающей среды |  |  | Энтеробактерии S.aureus P.aeruginosa |  |  |
|  | Р 3.5.1904-04 | Воздух закрытых помещений |  |  | ОМЧ |  | Р 3.5.1904-04 |
|  | МУК 4.2.1035-01 | Бактериологические тесты для контроля дезинфекционных камер |  |  | S.aureus B. cereus |  | МУК 4.2.1035-01 |
|  | МУ № 15/6-5 | Бактериологические тесты для контроля паровых и воздушных стерилизаторов |  |  | B stearothermophilis B licheniformis |  | СанПиН 2.1.3.2630-10 |
|  | МУ 4.2.1103-02 | Имитаторы патогенных биологических агентов |  |  | Микроорганизмы III-1V групп патогенности |  | МУ 4.2.1103-02 |
|  | МУ 4.2.2039-05 МР 01/6970-1-32, 2011 Р № 01/6870-1-32, 2011 МР, 2011 | Биологический материал от человека |  |  | Отбор, доставка проб для микробиологи-ческих исследований |  | СП 3.1/3.2.1379-03 СП 1.3.2322-08 СП 1.3.2518-09 СП 1.2.036-95 СП 3.1.2.1203-03 СП 3.3.1.0027-11 СП 3.1/3.2.1379-03 Приказ от 22.04.85 № 535 |
|  | Приказ от 22.04.85 № 535 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ № 047-23/3-84 |  | - | - | Микробиологические показатели: Определение антител к энтеробактериям Колицинотипирование Фаготипирование |  | СП 3.1.1.2137-06 МУ № 047-23/3-84 СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  | Р № 01/6870-1-32, 2011 МР, 2011 |  |  |  | ЕНЕС (энтерогемморагичес-кая группа эшерихий) |  | СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  | МР, 1988 |  |  |  | Кампилобактер |  | СП 3.1.7.2816-10 СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  | МР, 1977 |  |  |  | S.aureus |  | СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  | МР, 1986 |  |  |  | Эшерихии Бифидобактерии |  | ОСТ 91500.11.0004-2003 СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  |  |  |  |  | Бактероиды Молочнокислые бактерии |  |  |
|  |  |  |  |  | Энтерококк Протей |  |  |
|  |  |  |  |  | Стафилококки |  |  |
|  |  |  |  |  | Дрожжеподобные грибы Клостридии |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие условно-патогенные энтеробактерии |  |  |
|  |  |  |  |  | Неферментирующие грамотрицательные бактерии |  |  |
|  | МУК 4.2.992-00 | Биологический материал от человека: фекалии, моча. Пищевые продукты |  |  | Отбор проб для микробиологи-ческих исследований |  | СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  |  |  |  |  | Микробиологические показатели: E. coli О157:Н7 |  |  |
|  | МУ № 3214-85 | Биологический материал от человека |  |  | Серотипирование бактерий: E. coli |  | МУ № 3214-85 |
|  | МР № 1202-74 |  |  |  | Протей |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР № 1202-74 |
|  | Служебное письмо № 281-10/113-2, 1983 |  |  |  | Условно-патогенные энтеробактерии |  | СП 3.1/3.2.1379-03 Служебное письмо № 281-10/113-2, 1983 |
|  | МР № 1203-74 |  |  |  | Гафния |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР № 1203-74 |
|  | МР №1215-74 |  |  |  | Шигеллы |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР №1215-74 |
|  | МР , 1973 |  |  |  | ЭПКП 2 категории |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР , 1973 |
|  | МР, 1979 |  |  |  | ЭПКП |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР, 1979 |
|  | МР, 1974 |  |  |  | Фаготипирование патогенных энтеробактерий |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР, 1974 |
|  | МР, 1985 |  |  |  | ЭПКП |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР, 1985 |
|  | МУК 4.2.2317-08 |  |  |  | Коклюшные, паркоклюшные, бронхисептические бактерии |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МУК 4.2.2317-08 |
|  | Инстр. 2005 г |  |  |  | Фаготипирование стафилококка |  | Инструкция, 2005 г |
|  | МР № 283-84, 25.07.79 |  |  |  | Выделение и идентификация чистой культуры гемофилов |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР № 283-84, 25.07.79 |
|  | МР № 3082-84 |  |  |  | P.aeruginosa |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР №3082- |
|  | МР № 1922-78 |  |  |  | Стафилококк |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР № 1922-78 МР, 2006 |
|  | МР № 2500-81 МР, 1983 |  |  |  | Энтерококк |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР № 2500-81 МР, 1983 |
|  | МУ, 1976 |  |  |  | Кандиды |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МУ, 1976 |
|  | МУК 4.2.1890-04 |  |  |  | Определение чувствительности к антибактериальным препаратам |  | МУК 4.2.1890-04 |
|  | МР № 3923-85 от 14.08.85 |  |  |  | Выделение и идентификация чистой культуры неферментирующих грамотрицательных бактерий |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР № 3923 от 14.08.85 |
|  | МР, 1983 |  |  |  | Отбор проб для микробиологи-ческих исследований Микробиологические показатели: Бордетелла Определение антител |  | СП 3.1.2.1320-03 МУ 3.1.2.2160-07 МУ 3.1.2943-11 СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  | Инструкция, 1984 |  |  |  | Отбор проб для микробиологи-ческих исследований Микробиологические показатели: Определение антител |  |  |
|  | МР, 2001 |  |  |  | Стафилококк |  | СП 3.1/3.2.1379-03 МР, 2001 |
|  | МУ 4.2.698-98 |  |  |  | Коринебактерии дифтерии Определение антител |  | СП 3.1.2.1108-02 МУ 3.1.1082-01 СП 3.1/3.2.1379-03 МУ 3.1.2943-11 |
|  | МУК 4.2.1887-04 |  |  |  | Менингококк, другие нейссерии Определение антител |  | СП 3.1.2.1321-03 СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  | Приказ от 22.04.85 № 535 |  |  |  | Стафилококк Стрептококки |  | СП 3.1.2.1203-03 СП 3.3.1.0027-11 СП 3.1/3.2.1379-03 Приказ от 22.04.85 № 535 |
|  |  |  |  |  | Нейссерии Гемофилы Коринебактерии Энтеробактерии Псевдомонады |  |  |
|  | Инстр. № 1135-73 |  |  |  | Клостридии |  | СП 3.1/3.2.1379-03 Инстр. № 1135-73 |
|  | МР, 1985 |  |  |  | Аспорогенные анаэробные микроорганизмы |  | СП 3.1/3.2.1379-03 |
|  | МУК 4.2.2316-08 | Бактериологические питательные среды |  |  | Дифференцирующие, ингибирующие свойства, чувствительность среды и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов и др. |  | МУК 4.2.2316-08 |
|  | Инстр. № 9812-Пр/10 от 13.10.2010. | Ликвор | - | - | Молекулярно-генетические показатели: РНК вируса клещевого энцефалита ДНК возбудителей клещевого боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 9812-Пр/10 от 13.10.2010. СП 3.1.3.2352-08 |
|  |  | Кровь |  |  |  |  |  |
|  |  | Секционный материал |  |  |  |  |  |
|  |  | Иксодовые клещи |  |  |  |  |  |
|  | МУК 4.2.3009-12 | Плазма/сыворотка крови Лейкоцитарная фракция крови Спинномозговая жидкость Моча Секционный материал Иксодовые клещи, комары | - | - | РНК вируса лихорадки Западного Нила | от 5х103 копий/ мл | МУК 4.2.3009-12 |
|  | МУК 4.2.3007-12 | Клещи |  |  | РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки | от 5х103 копий/ мл | МУК 4.2.3007-12 |
|  |  | Плазма/Сыворотка крови |  |  |  | от 5х103 копий/ мл |  |
|  | Инстр. № 1669-Пр/12 от 10.04.2012. | Биологический материал от человека: Плазма крови Фекалии | - | - | РНК вируса гепатита А | от 500 копий/ мл | МУ 3.1.2837-11 СП 3.1.2825-10 |
|  | Инстр. № 1671-Пр/12 от 10.04.2012. | Плазма крови | - | - | ДНК вируса гепатита В | - | Инстр. № 1671-Пр/12 от 10.04.2012. МУ 3.1.2792-10 |
|  | Инстр. № 1701-Пр/12 от 10.04.2012. |  | - | - | РНК вируса гепатита С | - | Инстр. №1701-Пр/12 от 10.04.2012. |
|  | Инстр. № 4481-Пр/11 от 22.07.2011. | Мазок из полости носа, полости ротоглотки, мокрота, аспираты из носоглотки и трахеи. Секционный материал | - | - | РНК респираторно-синтициального вируса | от 1х10³ копий/ мл | Инстр. № 4481-Пр/11 от 22.07.2011. |
|  |  |  |  |  | РНК метапневмовируса | от 1х10³ копий/ мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК вирусов парагриппа 1, 2,3 и 4 типов | от 1х10³ копий/ мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК короновируса | от 1х104 копий/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК риновируса; | от 1х103 копий/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК аденовирусов групп В, С и Е | от 5х103 копий/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК-бокавируса | от 1х103 копий/мл |  |
|  | Инстр. № 4481-Пр/09 от 05.06.2009. |  | - | - | РНК вирусов гриппа А и В | от 1х103 копий/мл | Инстр. № 4481-Пр/09 от 05.06.2009. |
|  | Инстр. № 10914-Пр/09 от 31.12.2009. |  | - | - | РНК вируса гриппа А/Н1N1(swine 2009) | от 1х103 копий/мл | Инстр. № 10914-Пр/09 от 31.12.2009. |
|  | Инстр. № 6723-Пр/10 от 16.07.2010. |  | - | - | РНК вируса гриппа А и идентификации субтипов H1N1 и H3N2 | от 1х103 копий/мл | Инстр. № 6723-Пр/10 от 16.07.2010. |
|  | Инстр. № 7528-Пр/09 от 28.09.2009. |  | - | - | РНК вируса гриппа А и идентификации Н5N1 | от 1х103 копий/мл | Инстр. № 7528-Пр/09 от 28.09.2009. |
|  | Инстр. № 8145-Пр/08 от 15.10.2008. | Смывы из полости носа, из ротоглотки Мазки из полости носа и ротоглотки Фекалии, плазма крови | - | - | РНК вируса ТОРС (SARS-Coronavirus) | от 1х103 копий/мл | Инстр. № 8145-Пр/08 от 15.10.2008. |
|  | Инстр. № 2126-Пр/12 от 04.05.2012. | Мокрота Кровь Синовиальная жидкость Бронхо-альвеолярный лаваж Моча | - | - | ДНК микобактерий туберкулёза | от 1х103 копий/мл | Инстр. № 2126-Пр/12 от 04.05.2012. |
|  |  | Смывы с объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  |  | Секционный и биопсийный материал |  |  |  |  |  |
|  | Инстр. для выявления РНК норовирусов 1 и 2 генотипов | Фекалии | - | - | РНК норовирусов 1 и 2 генотипов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. |  |  |  | РНК ротавируса группы А, астровируса | от 1х104 ГЭ/мл | Инстр. № 10815-Пр/09 от 30.12.09. МУ 3.1.1.2957-11 |
|  | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. |  |  |  | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.соli | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 965-Пр/10 от 12.02.2010. МУК 4.2.2746-10 |
|  |  |  |  |  | ДНК сальмонелл | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | ДНК кампилобактерий | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  |  |  |  |  | РНК ротавирусов, астровирусов ДНК аденовирусов | от 1х104 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовирусов | от 5х103 ГЭ/мл | МУ 3.1.1.2969-11 |
|  |  |  |  |  | РНК норовируса 2 генотипа | от 5х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. | Спинномозговая жидкость Отделяемое везикул Мазки из ротоглотки Фекалии | - | - | РНК энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 1636-Пр/10 от 03.03.2010. СП 3.1.2950-11 СП 3.1.2951-11 |
|  | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011 г. | Ликвор Фекалии |  |  | РНК полиовирусов и энтеровирусов | от 5х103 ГЭ/мл | Инстр. № 4583-Пр/11 от 28.07.2011. СП 3.1.2950-11 СП 3.1.2951-11 |
|  |  |  |  |  | РНК вакцинных штаммов полиовируса | от 1х103 ГЭ/мл |  |
|  | Инстр. № 3198-Пр/08 от 29.04.2008. | Мазок из урогенитального тракта, с поверхности шейки матки | - | - | ДНК вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска | от 1х103 ГЭ/мл | Инстр. № 3198-Пр/08 от 29.04.2008. |
|  | Инстр. № 10914-Пр/09 от 31.12.2009. | Мазок из урогенитального тракта Мазок из прямой кишки Мазок из ротовой полости Отделяемое высыпаний Кровь, ликвор | - | - | ДНК вируса простого герпеса I и II типов | от 1х103 ГЭ/мл | Инструкция № 10914-Пр/09 от 31.12.2009. |
|  | МУК 4.2.2494-09 Инстр. для выявления ДНК хантавируса комплекса ГЛПС | Кровь Биоматериал животных | - | - | ДНК хантавируса | - | МУК 4.2.2494-09 Инструкция для выявления ДНК хантавируса комплекса ГЛПС |
|  | Инстр. № ФСР 007/00686 от 18.09.2007. | Фекалии |  |  | Вирусологические показатели: Антиген вируса гепатита А (ВГА) |  | Инстр. № ФСР 2007/00686 от 18.09.2007. СП 3.1.958-00 МУ 3.1.2837-11 |
|  | Инстр. № ФСР 011/11653 от 05.08.2011. | Плазма/сыворотка крови | - | - | Иммуноглобулины класса М к ВГА |  | Инстр. № ФСР 2011/11653 от 05.08.2011. СП 3.1.958-00 МУ 3.1.2837-11 |
|  | Инстр. № ФСР 008/01914 от 27.02.2008. |  | - | - | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В |  | Инстр. № ФСР 2008/01914 от 27.02.2008. СП 3.1.958-00 |
|  | Инстр. № ФСР 009/05600 от 02.09.2009. |  | - | - | HBs-антиген вируса гепатита В | 0,01 МЕ/мл | Инстр. № ФСР 2009/05600 от 02.09.2009. СП 3.1.958-00 |
|  | Инстр. № ФСР 010/09023 от 14.10.2010. |  | - | - | Сore–антиген вируса гепатита С (ВГС) и иммуноглобулины классов G и М к ВГС |  | Инстр. № ФСР 2010/09023 от 14.10.2010. СП 3.1.958-00 |
|  | Инстр. № ФСР 011/11938 от 20.09.2011. |  | - | - | Иммуноглобулины класса G и М к ВГС |  | Инстр. № ФСР 2011/11938 от 20.09.2011. СП 3.1.958-00 |
|  | Инстр. №ФСР 2007/00612 от 17.08.2007. |  | - | - | Иммуноглобулины класса G к вирусу клещевого энцефалита (ВКЭ) |  | Инстр. № ФСР 2007/00612 от 17.08.2007. СП 3.1.3.2352-08 |
|  | Инстр. № ФСР 009/04188 от 04.03.2009. |  | - | - | Иммуноглобулины класса М к вирусу клещевого энцефалита |  | Инстр. № ФСР 2009/04188 от 04.03.2009. СП 3.1.3.2352-08 |
|  | МУК 4.2.3009-12 |  |  |  | Иммуноглобулины класса G к вирусу лихорадки Западного Нила |  | МУК 4.2.3009-12 |
|  | МУ 3.1.2043-11 |  |  |  | Иммуноглобулины класса G к вирусу краснухи | от 10 МЕ/мл | МУ 3.1.2043-11 СП 3.1.2952-11 |
|  | МУ 3.1.2043-11 |  |  |  | Иммуноглобулины класса G к вирусу паротита |  | МУ 3.1.2043-11 СП 3.1.2952-11 |
|  | Инстр. № ФСР 011/12136 от 13.10.2011. |  |  |  | Иммуноглобулины класса М к вирусу паротита |  | Инстр. № ФСР 2011/12136 от 13.10.2011. СП 3.1.2952-11 |
|  | МУ3.1.1.2438-09 | Плодоовощная продукция | 916000 919000 973000 976000 | 0701 - 0709 0714 , 0803 0804, 2090 00 2001, 2003 2004, 2006 00 | Микробиологические показатели: Бактерии рода Yersinia | - | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 3.1.7.2615-10 |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922100- 922500 922700- 922900 | 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 1517, 2105 1901, 1904 0402 |  |  |  |
|  |  | Мучные , сахаристые кондитерские изделия | 913000 912900 | 1905 1802, 1806 |  |  |  |
|  | МУ3.1.1.2438-09 | Смывы с поверхностей: оборудования, инвентаря, тары; сырых овощей и фруктов | - | - |  |  | СП 3.1.7.2615-10 |
|  |  | Биологические объекты (переносчики и резервуары; возбудители зооантропонозных инфекций), помет, гнезда грызунов | - | - |  |  |  |
|  |  | Вода из емкостей для хранения, вода открытых водоемов Почва |  |  |  |  |  |
|  |  | Моча и испражнения больного Смыв из зева Кровь Операционный , секционный материал |  |  |  |  |  |
|  | МУ 3.1.2007-05 | Вода открытых водоёмов |  |  | Микробиологические показатели: Возбудитель туляремии |  | СП 3.1.7.2642-10 |
|  |  | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  | Почва |  |  |  |  |  |
|  |  | Биологические объекты (переносчики и резервуары; возбудители зооантропонозных инфекций – крупные и мелкие млекопитающие, некровососущие и кровососущие насекомые и клещи), погадки птиц, помет, гидробионты. |  |  | Возбудитель туляремии, антигены, антитела к возбудителю туляремии (Francisella tularensis) |  |  |
|  |  | Кровь, сыворотка крови |  |  | Антитела к возбудителю туляремии |  |  |
|  |  | Зерно, солома, гнезда грызунов |  |  | Возбудитель туляремии, антигены к возбудителю туляремии |  |  |
|  | МУ 4.2.2218-07 | Вода питьевая, поверхностных водоемов. |  |  | Возбудитель холеры |  | СП 3.1.1.2521-09 |
|  |  | Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидробионты, ил |  |  |  |  |  |
|  |  | Смывы с предметов загрязненных испражнениями |  |  |  |  |  |
|  |  | Испражнения, рвотные массы, желчь, трупный материал |  |  |  |  |  |
|  | МУК 4.2.2217-07 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 013100 013700 | - | Возбудитель легионеллёза |  | СП 3.1.2.2626-10 |
|  |  | Вода поверхностных водных объектов | - | - |  |  |  |
|  |  | Смывы с оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем, медицинского инструментария | - | - |  |  |  |
|  | МУ 4.2.2413-08 | Мясо и мясопродукты | 921100 921200 921400 921600 921700 | 0201 0202 0203 1602 | Возбудитель сибирской язвы |  | СП 3.1.7.2629-10 |
|  |  | Шерсть, кожа и кожсырье Корма | - | - |  |  |  |
|  |  | Вода из естественных и искусственных водоемов | - | -- |  |  |  |
|  |  | Почва | - | - |  |  | СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.2197-07 |
|  | МУ 3.1.1128-02 | Биологические объекты (переносчики и резервуары; возбудители зооантропонозных инфекций) | - | - | Возбудители, антигены, антитела к возбудителям лептоспироза (Leptospira interrogans) |  | СП 3.1.7.2835-11 |
|  |  | Вода поверхностных водоемов, колодцев | - | - |  |  |  |
|  |  | Кровь, моча, спинномозговая жидкость, секционный материал | - | - |  |  |  |
|  | МР от 10.04.96 г. | Биологические объекты (переносчики и резервуары; возбудители зооантропонозных инфекций) |  |  | Возбудители, антигены, антитела к возбудителям листериоза (Listeria monocytogenes) |  | СП 3.1.7.2817-10 |
|  | МР № 10/11-38 от 15.04.83г. | Консервы овощные, фруктовые, грибные, мясные, рыбные |  |  | Ботулотоксин |  | МР № 10/11-38 от 15.04.83г. |
|  |  | Молоко и молочные продукты | 981100 922000 | 4100 00000 2106 1806 31 000 0 0401 - 0406 |  |  |  |
|  | МУ № 15-6/12 от 12.02.91 г | Биологические объекты: Клещи |  |  | Возбудитель клещевого боррелиоза |  | МУ № 15-а/12 от 12.02.91 г. |
|  | МР № 10/11-38 от 15.04.83г. | Биоматериал человека |  |  | Ботулотоксин |  | МР № 10/11-38 от 15.04.83г. |
|  | МР № 15-6/28 от 22.10.91 г |  |  |  | Антитела к возбудителю клещевого риккетсиоза |  | МУ 3.1.1755-03 |
|  | МУ 3.1.7.1189-03 |  |  |  | Возбудитель бруцеллеза, антитела, антигены к возбудителю бруцеллеза |  | СП 3.1.7.2613-10 |
|  | Инстр. к препарату «Боррелиоз-ИФА-комби» KS -003 |  |  |  | Антитела к возбудителю клещевого боррелиоза (Ig M, Ig G) |  | Инстр. к препарату «Боррелиоз-ИФА-комби» KS -003 |
|  | Инстр. к препарату «ГАЧ-ИФА-Ig G» KS -011 |  |  |  | Антитела к возбудителю ГАЧ (Ig G) |  | Инстр. к препарату «ГАЧ-ИФА-Ig G» KS -011 |
|  | Инстр. к препарату «ГАЧ-ИФА-Ig М» KS -010 |  |  |  | Антитела к возбудителю ГАЧ (Ig М) |  | Инстр. к препарату «ГАЧ-ИФА-Ig М» KS -010 |
|  | Инстр. к препарату «МЭЧ-ИФА-Ig G» KS -021 |  |  |  | Антитела к возбудителю МЭЧ (Ig G) |  | Инстр. к препарату «МЭЧ-ИФА-Ig G» KS -021 |
|  | Инстр. к препарату «МЭЧ-ИФА-Ig М» KS -020 |  |  |  | Антитела к возбудителю МЭЧ (Ig М) |  | Инстр. к препарату «МЭЧ-ИФА-Ig М» KS -020 |
|  | МУ 3.1.1.2957-11 |  | - | - | Вирусологические показатели: Антиген ротавируса человека |  | МУ 3.1.1.2957-11 |
|  | Инстр. № ФСР 012/13863 от 21.09.2012. |  |  |  | Антиген аденовируса человека |  | Инстр. № ФСР 2012/13863 от 21.09.2012. |
|  | МУ 3.1.2947-11 |  |  |  | Иммуноглобулины класса G к вирусу кори | от 0,07 МЕ/мл | МУ 3.1.2947-11 СП 3.1.2952-11 |
|  | МР от 10.04.96 г. |  |  |  | Антитела к возбудителю листериоза |  | СП 3.1.7.2817-10 |
|  | МУК 4.2.735-99 |  | - | - | Паразитологические показатели: Яйца и личики гельминтов Цисты простейших патогенных кишечных | - | СанПиН 3.2.1333-03 |
|  | Инстр. № 434-ПР/12 от 08.02.2012 г. |  | - | - | Антиген лямблий | - | Инстр. № 434-ПР/12 от 08.02.2012 г. |
|  | МУ 3.2.1173-02 |  | - | - | Антитела к антигенам возбудителей паразит. заболеваний (описторхоз, токсокароз, лямблиоз и др.) | - | Инстр. по набоу реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М,G к антигенам возбудителей паразитарных заболеваний |
|  | МУК 3.2.987-00 |  | - | - | Малярийные плазмодии - P.falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae | - | СанПиН 3.2.1333-03 |

Руководитель ИЛЦ											Ю.В. Дорофеева